# EDITAL

#  PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2022

# Processo Administrativo n.º 17/2022

**A SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme,** no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**,objetivando a aquisição de materiais elétricos que serão utilizados nas instalações elétricas da Estação de Tratamento de Lodo da Estação de Tratamento de Água desta Autarquia, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

A licitação será regida pela legislação vigente, especialmente as Leis Federais nº. 10.520/02, de 17 de julho de 2002, e nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, bem como pelo Decreto Municipal nº. 5.313/06, Lei Complementar nº. 123/06, com redação dada pelas Leis Complementares nº. 147/14 e nº. 155/16, e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

**Tipo de Licitação: Menor Preço Global, por Lote.**

**Objeto:** Aquisição de materiais elétricos que serão utilizados nas instalações elétricas da Estação de Tratamento de Lodo da Estação de Tratamento de Água desta Autarquia, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

**Contatos Divisão Técnica Administrativa:**

**Licitação:** telefone e e-mail: (19) 3573-6200 – denise@saecil.com.br ou renato@saecil.com.br

**Bolsa Brasileira de Mercadorias:** vide **“CREDENCIAMENTO”** no presente Edital.

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** **a partir das 08:00hs do dia 21 de junho de 2022 até às 07:30hs do dia 24 de junho de 2022.**

**ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:00hs até às 13:15hs do dia 24 de junho de 2022.**

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:16hs do dia 24 de junho de 2022.**

**REFERÊNCIA DE TEMPO**: para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF.

**LOCAL**: [**www.bbmnetlicitacoes.com.br**](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br) **- “ACESSO IDENTIFICADO**”.

**Local**: **www.bbmnetlicitacoes.com.br** – acesso identificado no Link “**licitações públicas**”. Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF.

A publicidade do presente certame se dará nos moldes das formalidades contidas no Artigo nº. 17, do Decreto Municipal n°. 5.313/2006, e Artigo 8º, da Lei Federal nº. 12.527/2011.

1. **OBJETO**
	1. A presente licitação tem por objeto à aquisição de materiais elétricos que serão utilizados nas instalações elétricas da Estação de Tratamento de Lodo da Estação de Tratamento de Água desta Autarquia, conforme o Anexo I – Termo de Referência deste Edital, especificações e quantidades abaixo:

|  |
| --- |
| **LOTE 01** |
| **Item** | **Quantidade** | **Unidade** | **Descrição** | **Identificação****de Entrega** |
| **01** | 01 | Unidade | Disjuntor tripolar DWP630L – 500 A | **SETOR 01** |
| **02** | 12 | Unidade | Terminal compressão 120mm2 120-10 |
| **03** | 12 | Unidade | Terminal compressão 95mm2 95-13 |
| **04** | 08 | Unidade | Terminal compressão 70mm2 70-13 |
| **05** | 17 | Unidade | Eletrocalha 100x100x3000 CH-18 |
| **06** | 18 | Unidade | Emenda interna “U” 100x100 |
| **07** | 01 | Unidade | Curva horiz. 90° 100x100 |
| **08** | 20 | Unidade | Mão francesa simples 250mm |
| **09** | 20 | Unidade | Suporte eletrocalha balanço 100x100 |
| **10** | 18 | Unidade | Saída vertical eletrocalha p/ tubo 3/4” |
| **11** | 18 | Unidade | Curva galvanizada 90 3/4” leve |
| **12** | 40 | Unidade | Eletroduto galvanizado 3/4” leve 0,50mm |
| **13** | 125 | Unidade | Abraçadeira chaveta 3/4” - referência Inca, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **14** | 100 | Unidade | Adaptador p/ condulete 3/4” - referência Wetzel, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **15** | 55 | Unidade | Condulete múltiplo X 3/4”x1/2” sem tampa - referência Wetzel, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **16** | 55 | Unidade | Tampa cega 3/4” com parafuso - referência Wetzel, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **17** | 90 | Unidade | Unidute reto 3/4” - referência Wetzel, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **18** | 24 | Unidade | Prensa cabo nylon G3/4” - referência JNG, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **19** | 01 | Unidade | Abraçadeira 300x4,8 preta, com 100 peças - referência Dutoplast, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **20** | 175 | Metro | Duto corrugado cinza 3” - referência Kanaflex, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **21** | 40 | Metro | Duto corrugado cinza 2” - referência Kanaflex, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **22** | 30 | Metro | Duto corrugado cinza 1.1/4” - referência Kanaflex, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **23** | 01 | Unidade | Quadro comando 800x600x250 - referência Lukbox, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **24** | 09 | Barra | Eletrocalha 100x50x3000 | **SETOR 02** |
| **25** | 01 | Unidade | Curva horiz. 90° 100x50 |
| **26** | 10 | Unidade | Emenda interna “U” 100x50 |
| **27** | 15 | Unidade | Mão francesa simples 150mm |
| **28** | 90 | Unidade | Eletroduto galvanizado a fogo 3/4” |
| **29** | 90 | Unidade | Tampa plástica condulete múltiplo 3/4” - referência Stamplac, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **30** | 30 | Unidade | Curva galvanizada a fogo 90° 3/4” |
| **31** | 04 | Unidade | Disjuntor bipolar MDW-C 32A - referência WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **32** | 06 | Unidade | Terminal compressão 50mm2 50-10 | **SPDA** |
| **33** | 04 | Unidade | Para-raio Franklin 1 descida |
| **34** | 04 | Unidade | Poste telescópio autosuportado galvanizado a fogo - 15 metros – engastado |
| **35** | 10 | Unidade | Haste aterramento alta camada 5/8”x 2,4m - referência Intelli, ou equivalente, ou de melhor qualidade |
| **36** | 01 | Unidade | Relé de parada de emergência 3NA + 1NF BOB24VCC – referência CPA-D WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade | **PAINEL ELÉTRICO****PAINEL****ELÉTRICO****PAINEL ELÉTRICO** |
| **37** | 02 | Unidade | Contator auxiliar 2NA + 2NF BOB24VCC – referência CW07-00-22 D02 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **38** | 08 | Unidade | Acoplador a relé, 24VCC 2NAF 7-10A – referência 55.34.9.024.0040 FINDER, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **39** | 40 | Unidade | Acoplador a relé, 24VCC 1NAF 6A – referência 39.31.0.024.0060 FINDER, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **40** | 40 | Unidade | Módulo para fusível de interface 39.31 - referência 093.63 FINDER, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **41** | 01 | Unidade | Protetor de surto SPW Classe I/II máx. 60kA 8/20us – referência SPW275-60/12,5 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **42** | 01 | Unidade | Minidisjuntor monopolar curva C 2A - referência MDW-C2 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **43** | 03 | Unidade | Luminária LED 600 100-240V 60Hz – referência 2500110 RITTAL, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **44** | 15 | Unidade | LED monobloco branco 24V AC/CC – referência CSW-BIDLF-0E26 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **45** | 44 | Unidade | Flange para linha CSW- referência AF3F WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **46** | 20 | Unidade | LED monobloco vermelho 24V AC/CC - referência CSW-BIDLF-1E26 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **47** | 20 | Unidade | Sinaleiro monobloco vermelho - referência CSW-SD1 WH WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **48** | 02 | Unidade | Contator auxiliar 4NA BOB 24VCC - referência CW07-00-40 D02 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **49** | 17 | Unidade | Contator tripolar 9A AC-3 AUX. 2NA+2NF BOB 24VCC – referência CWM9-22-30 C34 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **50** | 02 | Unidade | Ventilador com filtro 550/600M³/H 230V RAL703 – referência 3243100 RITTAL, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **51** | 02 | Unidade | Filtro de saída 323X323 RAL 7035 - referência 3243200 RITTAL, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **52** | 01 | Unidade | Disjuntor em caixa moldada com regulagem Térmico e magnético – referência DWB800N500-3DA WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **53** | 01 | Unidade | Conjunto Manopla + Haste + Mecanismo para DWB800 Manopla Azul – referência MRXL-A-DWB1000-BU WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **54** | 02 | Unidade | Disjuntor motor (termo-magnético) 2,5A - referência MPW18i-3-D025 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **55** | 01 | Unidade | Disjuntor caixa moldada térmico e magnético fixo 100A - 240V – referência DWB160B-100-3DX WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **56** | 01 | Unidade | Disjuntor em caixa moldada com regulagem térmico e magnético – referência DWB400N320-3DA WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **57** | 03 | Unidade | Minidisjuntor bipolar 6A c – referência MDW-C6-2 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **58** | 01 | Unidade | Minidisjuntor unipolar 6A c - referência MDW-C6 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **59** | 04 | Unidade | Disjuntor motor (termo-magnético) 12-18A - referência MPW18-3-U018 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **60** | 19 | Unidade | Contato auxiliar frontal 1NA+1NF FRONTAL – referência ACBF-11 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **61** | 02 | Unidade | Disjuntor motor (termo-magnético) 6,3-10A - referência MPW18-3-U010 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **62** | 04 | Unidade | Disjuntor motor (termo-magnético) 4-6,3A - referência MPW18-3-D063 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **63** | 09 | Unidade | Disjuntor motor (termo-magnético) 2,5-4A - referência MPW18-3-U004 WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **64** | 01 | Unidade | Chave de aterramento tripolar 500A tensão de op. 690V - referência STR32-500/3 Holec ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **65** | 22 | Unidade | Contato linha CSW 1NA - referência BC10F-CSW WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **66** | 01 | Unidade | Botão pulsador não iluminado – azul - referência CSW-BF4 WH WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **67** | 23 | Unidade | Contato linha CSW 1NF – referência BC01F-CSW WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **68** | 02 | Unidade | Botão com trava - VERMELHO / GIRAR PARA DESTRAVAR – referência CSW-BCT1 WH WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **69** | 02 | Unidade | Comutador de 2 posições – fixa – referência CSW-CK2F45 WH WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **70** | 19 | Unidade | Botão duplo faceado I/O – referência CSW-BD WH WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **71** | 01 | Unidade | Transformador de comando 1500VA - 380/220VCA. |
| **72** | 03 | Unidade | Transformador de corrente 500/5A, 5VA Classe de exatidão 1% - referência 4NC53 26-0CE20 SIEMENS, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **73** | 01 | Unidade | Multimedidor de grandezas, alim. 90-270VC comunicação MODBUS - referência MMW02-M-60Hz WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **74** | 04 | Unidade | Inversor de Frequência 380-480V 24A - referência CFW110024T4SZ WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **75** | 01 | Unidade | CPU TPW04 36 Input digital e 24 digital output alim. 24VDC - referência TPW04-360BR-D WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **76** | 01 | Unidade | Módulo de expansão – porta de comunicação Ethernet - referência TPW04-ENBD WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **77** | 06 | Unidade | Módulo de expansão 16 entradas digitais - referência TPW04-16EXD WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **78** | 01 | Unidade | Módulo de expansão 16 saídas digitais - referência TPW04-16EYT WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **79** | 01 | Unidade | IHM 4,3 colorido TFT COM1 RS232/RS485 - referência MT8051iP WEG, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **80** | 01 | Unidade | Fonte de alimentação 24V/5A Sitop - referência 6EP1333-3BA00 SIEMENS, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **81** | 01 | Unidade | Bloco de aferição WTL P/ 03 TC’s s/neutro - referência C902587.6700 CONEXEL, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **82** | 01 | Unidade | Painel 2200X600X800 + painel 2200X1200X800 completo – referência RITTAL, ou equivalente ou de melhor qualidade.**OBS: vide desenho IB1802-01.11 – CCM SAECIL** |
| **83** | 10 | Metro | Barramento de cobre 1.1/2" x 1/4" | **MISCELÂNEAS****MISCELÂNEAS** |
| **84** | 15 | Unidade | Isolador epóxi 30 x 50mm. |
| **85** | 12 | Unidade | Isolador epóxi 30 x 30mm. |
| **86** | 04 | Unidade | Isolador epóxi 25 x 40mm |
| **87** | 04 | Unidade | Isolador epóxi guia barra. |
| **88** | 02 | Unidade | Placa de Policarbonato 1m x 1m x 6mm. |
| **89** | 02 | Unidade | Barra rosca 1m x 5/16” galvanizada. |
| **90** | 01 | Unidade | Barra rosca 1m x 1/4” galvanizada. |
| **91** | 06 | Metro | Trilho TS 35 – referência CEMAR, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **92** | 02 | Metro | Trilho TS 32 – referência CEMAR, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **93** | 05 | Unidade | Suporte para trilho TS 32 reforçado. |
| **94** | 12 | Metro | Canaleta semi aberta 80 x 80 com tampa. |
| **95** | 150 | Unidade | Conector SAK 2,5mm. |
| **96** | 06 | Unidade | Poste de fixação para trilho TS 32. |
| **97** | 10 | Unidade | Terminal de compressão 185mm. |
| **98** | 16 | Unidade | Terminal de compressão 150mm. |
| **99** | 12 | Unidade | Terminal de compressão 35mm isolado. |
| **100** | 18 | Unidade | Terminal ilhós 35mm. |
| **101** | 200 | Unidade | Terminal ilhós 1,5mm. |
| **102** | 200 | Unidade | Terminal ilhós 2,5mm. |
| **103** | 300 | Unidade | Terminal ilhós 0,75mm. |
| **104** | 100 | Unidade | Terminal ilhós 2,5mm duplo. |
| **105** | 200 | Unidade | Terminal furquilha 1,5mm. |
| **106** | 300 | Unidade | Terminal furquilha 2,5mm. |
| **107** | 01 | Metro | Fita termo retrátil para cabo 185mm. |
| **108** | 01 | Metro | Fita termo retrátil para cabo 150mm. |
| **109** | 06 | Metro | Canaleta semi aberta 30 x 50mm. |
| **110** | 02 | Metro | Barramento 1" x 1/4". |
| **111** | 01 | Unidade | Termostato para painel 0-60 C° - referência TASCO, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **112** | 01 | Unidade | Cartucho rotuladora branco 1/2" - referência 3M, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **113** | 02 | Unidade | Tampa p/ conector SAK 2,5mm. |
| **114** | 03 | Metro | Fita dupla face 3/8” – referência 3M, ou equivalente, ou de melhor qualidade. |
| **115** | 20 | Unidade | Conector SAK 2,5mm para terra verde/amarelo |
| **116** | 100 | Unidade | Terminal de argola 2,5mm furo 1/4" |
| **117** | 03 | Unidade | Conector SAK 2,5mm duplo |
| **118** | 200 | Unidade | Anilha colorida MHG2 n°0 |
| **119** | 200 | Unidade | Anilha colorida MHG2 n° 1 |
| **120** | 200 | Unidade | Anilha colorida MHG2 n° 2 |
| **121** | 200 | Unidade | Anilha colorida MHG2 n° 3 |
| **122** | 200 | Unidade | Anilha colorida MHG2 n° 4 |
| **123** | 200 | Unidade | Anilha colorida MHG2 n° 5 |
| **124** | 200 | Unidade | Anilha colorida MHG2 n° 6 |
| **125** | 200 | Unidade | Anilha colorida MHG2 n° 7 |
| **126** | 200 | Unidade | Anilha colorida MHG2 n° 8 |
| **127** | 200 | Unidade | Anilha colorida MHG2 n° 9 |
| **128** | 10 | Unidade | Anilha MHG2 letra R |
| **129** | 10 | Unidade | Anilha MHG2 letra S |
| **130** | 10 | Unidade | Anilha MHG2 letra T |
| **131** | 45 | Unidade | Identificação acrílica de botões 15 x 40mm |
| **132** | 03 | Unidade | Adesivo de identificação de Tensão e Perigo |

|  |
| --- |
| **LOTE 02** |
| **Item** | **Quantidade** | **Unidade** | **Descrição** |
| **01** | 750 | Metro | Cabo HEPR 90° flexível 95mm preto |
| **02** | 425 | Metro | Cabo HEPR 90° flexível 70mm azul |
| **03** | 425 | Metro | Cabo HEPR 90° flexível 70mm verde |
| **04** | 600 | Metro | Cabo HEPR 90° flexível 120mm preto |
| **05** | 1.000 | Metro | Cabo PP flexível 500V – 3 x 1,0mm |
|  **06** | 200 | Metro | Cabo HEPR 90° flexível 50mm preto |
| **07** | 80 | Metro | Cabo HEPR 90° flexível 50mm azul |
| **08** | 200 | Metro | Cabo cobre nú 50mm, 7 fios x 2,8mm normatizado |
| **09** | 12 | Metro | Cabo de cobre flexível 1 KV 150mm² preto |
| **10** | 02 | Metro | Cabo flexível 1KV 185mm² verde / amarelo. |
| **11** | 06 | Metro | Cabo flexível 1KV 185mm² preto |
| **12** | 03 | Metro | Cabo flexível 35mm 1KV verde / amarelo. |
| **13** | 12 | Metro | Cabo de cobre flexível 35mm 1KV preto |
| **14** | 300 | Metro | Cabo flexível 750KV 0,75mm azul escuro |
| **15** | 200 | Metro | Cabo flexível 750KV 0,75mm cinza |
| **16** | 200 | Metro | Cabo flexível 750KV 2,50mm preto |
| **17** | 60 | Metro | Cabo flexível 750KV 2,50mm verde / amarelo. |
| **18** | 50 | Metro | Cabo flexível 750KV 1,50mm vermelho |
| **19** | 50 | Metro | Cabo flexível 750KV 1,50mm preto |
| **20** | 50 | Metro | Cabo flexível 750KV 1,00mm vermelho |
| **21** | 50 | Metro | Cabo flexível 750KV 1,00mm preto. |
| **22** | 150 | Metro | Cabo flexível 750KV 2,5mm amarelo |
| **23** | 50 | Metro | Cabo flexível 750KV 2,5mm azul claro |

**01.02. Observações:**

**a)** Os materiais entregues deverão ser de primeira linha, novos, não remanufaturados, sem uso, embalados adequadamente a fim de serem protegidos de avarias e possuírem etiqueta de identificação da seguinte forma:

**LOTE 01**

* **Itens de 01 a 23: “SETOR 01”.**
* **Itens de 24 a 31: “SETOR 02”.**
* **Itens de 32 a 35: “SPDA”.**
* **Itens de 36 a 82: “PAINEL ELÉTRICO”.**
* **Itens de 83 a 132: “MISCELÂNEAS”.**

 **01.03.** O presente Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados para consulta no endereço eletrônico **(www.saecil.com.br, no link: Licitações)**, podendo também ser retirado na Divisão Técnica Administrativa da SAECIL, à Rua Padre Julião, nº. 971 – Centro, Leme/SP.

**01.04. Compõem este Edital os seguintes Anexos:**

**Anexo I – A**  Termo de Referência

**Anexo I – B** Layout Painel Elétrico ETL

**Anexo II**  Minuta do Pedido de Fornecimento

**Anexo III** Documentos para Habilitação.

**Anexo IV** Informações: Nota Fiscal Eletrônica.

**Anexo V** Modelo de Declaração de fatos impeditivos para habilitação.

**Anexo VI** Modelo de Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa.

**Anexo VII** Modelo de carta-proposta para fornecimento do objeto do Edital.

**Anexo VIII** Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

**Anexo IX** Modelo de ficha técnica descritiva do objeto.

**02. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**02.01.** O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **internet,** mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias (Licitações)**. A utilização do Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias está consubstanciada nos Parágrafos 2º e 3º, do Artigo 2º, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

**02.02.** O sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil).

**02.03.** Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro indicado pela Administração, com o apoio técnico e operacional da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço eletrônico **www.bbmnetlicitacoes.com.br**, acesso **“Licitações Públicas”**.

**02.04.** O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº. 123/06, com redação dada pelas Leis Complementares nº. 147/14 e nº. 155/16, atendendo ao direito de prioridade para a microempresa e empresa de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da fase de lances (disputa de preços).

**03. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO**

**03.01.** Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos, observando-se as devidas ressalvas e benefícios conferidos às **MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**, conforme a Lei Complementar nº. 123/2006, com redação dada pelas Leis Complementares nº. 147/14 e nº. 155/16.

**03.02.** A participação no Pregão implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital, seus Anexos e Leis aplicáveis.

**03.03.** Não será admitida neste Pregão a participação de empresa:

**03.03.01**. Que se encontre falida por declaração judicial ou esteja em processo de liquidação ou dissolução.

**03.03.02.** Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública, e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do Artigo 87, Inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 e não tenha ocorrido a respectiva reabilitação, estando, caso participe do processo licitatório mesmo nessas condições, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente.

**03.03.03.** Que esteja com o direito de licitar e contratar com a SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme suspenso.

**03.03.04.** Que esteja reunida sob forma de consórcio ou coligação.

**03.03.05.** Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante.

**03.03.06.** Estrangeira, que não funcione no País.

**03.03.07.** Será vedada a participação nesta licitação de empresas, das quais participe, seja a que título for, servidor municipal de Leme.

**03.04.** Para participar do Pregão, o interessado deverá previamente se credenciar junto à Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema, até uma hora antes do horário limite fixado no Edital para o término do acolhimento da proposta inicial de preços, com a apresentação do seguinte documento:

**a)** Ficha Técnica Descritiva contendo as especificações do objeto da licitação, conforme o Anexo IX**, sendo VEDADA a identificação do licitante, sob pena de desclassificação.**

**03.04.01. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio da Ficha Técnica Descritiva do Objeto, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.**

**03.05.** As **MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**, para fazer uso dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/06, com redação dada pelas Leis Complementares nº. 147/14 e nº. 155/16, deverão informar sua condição de ME/EPP no campo próprio da Ficha Técnica Descritiva do Objeto, **sem, contudo, identificar-se, sob pena de desclassificação**.

**03.06.** Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma estabelecida no item anterior, interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006, com redação dada pelas Leis Complementares nº. 147/14 e nº. 155/16.

**04. credenciamento NO SISTEMA LICITAÇÕES da BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS**

**04.01.** As informações e procedimentos sobre o credenciamento poderão ser obtidos no endereço eletrônico **www.bbmnetlicitacoes.com.br**.

**04.02.** As dúvidas e esclarecimentos sobre Credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da Central de Atendimento aos licitantes, por telefone, (11) 31131900 - Central de Atendimento em São Paulo, ou por Whatsapp: (11) 99837-6032, chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico **www.bbmnetlicitacoes.com.br**.

**04.03.** Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, informados no site **www.bbmnetlicitacoes.com.br**, **de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00 (horário de Brasília)**.

**04.04.** O custo da operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, que pagará à Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o valor por ela fixado (o qual pode ser consultado no endereço eletrônico **www.bbmnetlicitacoes.com.br**), a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação (Artigo 5º, Inciso III, Lei nº. 10.520/2002).

**05. A CONDUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO**

**05.01.** O sistema está configurado para realizar todas as etapas do Pregão Eletrônico, compreendendo a publicação do Edital, credenciamento dos participantes, recebimento de propostas, abertura e exame das propostas apresentadas, lances, desempate para ME/EPP (quando for o caso), classificação e aceitação do melhor lance, julgamento de habilitação, declaração do vencedor, recebimento de recursos, adjudicação e homologação do objeto, e ata eletrônica.

**05.02.** O Pregão Eletrônico será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá as seguintes atribuições:

**a)** Acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio.

**b)** Responder as solicitações de esclarecimentos formuladas pelos interessados.

**c)** Abrir as propostas iniciais de preços.

**d)** Analisar a aceitabilidade das propostas.

**e)** Desclassificar propostas, indicando os motivos.

**f)** Conduzir os procedimentos relativos aos lances.

**g)** Escolha da proposta do lance de menor preço, respeitando os benefícios à microempresa e empresa de pequeno porte.

**h)** Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar.

**i)** Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos.

**j)** Declarar o vencedor.

**k)** Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico.

**l)** Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

**m)** Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

**06. DO ENVIO DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DOS LANCES E DECLARAÇÃO DO VENCEDOR**

**06.01.** O prazo para apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis, conforme Parágrafo 3°, do Artigo 17, do Decreto Municipal nº. 5.313/2006.

**06.02.** Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico **www.bbmnetlicitacoes.com.br**, os licitantes poderão encaminhar propostas, devendo manifestar o pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

**06.03.** A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha, pessoal e intransferível, do representante do licitante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços e lances sucessivos exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos.

**06.04.** O licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

**06.05.** As propostas de preço serão enviadas eletronicamente até a data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste Edital, mediante digitação no sistema eletrônico, devendo, obrigatoriamente, ser também encaminhada a Ficha Técnica Descritiva do objeto por meio de transferência eletrônica de arquivo (**upload**) ao sistema, conforme o modelo do **Anexo IX**.

**06.06.** A validade da proposta constante em campo próprio da Ficha Técnica Descritiva do objeto **(Anexo IX)** será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

**06.07.** É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, não cabendo à Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros.

**06.08.** Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**06.09.** Após o horário previsto no Edital para o envio da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

**06.10.** Aberta a etapa competitiva, os fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

**06.11.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**06.12.** O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido registrado no sistema para o lote.

**06.13.** Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. **O sistema não identificará o autor dos lances ao Pregoeiro e aos demais participantes**.

**06.14.** No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

**06.15.** Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após seu reagendamento/comunicação expresso aos participantes, via chat do sistema eletrônico, onde serão designados o dia e a hora para continuidade da sessão.

**06.16.** O andamento da licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal **www.bbmnetlicitacoes.com.br**, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

**06.17.** A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances emitido pelo sistema eletrônico, após o qual se transcorrerá o período de tempo extra que poderá ser de **01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos**, intervalo aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, e, findo o referido período, será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, a apresentação de novos lances pelas empresas **(RANDÔMICO MANUAL)**.

**06.18.** Devido à imprevisão de tempo extra (**fechamento randômico**), as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando-se, assim, cálculos de última hora, que poderão resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

**06.19.** Durante e após o encerramento da etapa de lances, o sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo sempre da proposta de menor preço (ou melhor proposta).

**06.20.** O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de **MENOR PREÇO GLOBAL,** **POR LOTE,** após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.

**07. DA PARTICIPAÇÃO E DO BENEFÍCIO À MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**07.01.** Será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte quando for constatado o empate após a etapa de lances. Neste caso, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006, com redação dada pelas Leis Complementares n.º 147/2014 e n.º 155/2016, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte.

**07.02.** Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

**07.03.** Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

**II** – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

**III** – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**07.04.** Na hipótese da não contratação nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

**07.05**. Somente se aplicará o critério de desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

**07.06.** A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

**08. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO**

**08.01.** Para julgamento, será adotado o critério de **MENOR PREÇO GLOBAL,** **POR LOTE**, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, e demais condições definidas neste Edital.

**08.02.** Serão rejeitadas as propostas que sejam incompletas, isto é, que não contenham informações suficientes que permitam a perfeita identificação do objeto licitado.

**08.03.** Serão aceitas 02 (duas) casas após a virgula, para identificação dos preços unitários, sendo desconsideradas as demais. Em caso de divergências entre os preços unitários e totais, prevalecerá o preço unitário.

**08.04.** Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao Artigo 48, da Lei nº. 8.666/93, e que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

**08.05.** O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de **MENOR PREÇO GLOBAL, POR LOTE,** após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for o caso, após negociação para que seja obtido melhor preço e decisão acerca da aceitação do lance de menor preço.

**08.06.** Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitação do participante na ordem de classificação, e, assim, sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda ao Edital. Nessa etapa, o Pregoeiro também poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

**08.07.** Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

**08.08.** Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

**09. HABILITAÇÃO**

**09.01.** A documentação de habilitação está relacionada no **Anexo III**.

**09.02.** Os documentos relativos à habilitação **(original ou cópia autenticada)** deverão ser entregues no Departamento de Protocolo e Documentação da SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme - Divisão Técnica Administrativa, à Rua Padre Julião, nº. 971, Centro, Leme/SP, CEP nº. 13.610-230, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**,contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita (nome, endereço, telefone e nome do responsável do órgão).

**09.03.** Os documentos extraídos via internet terão sua autenticidade confirmada no respectivo site.

**09.04.** O licitante vencedor deverá encaminhar, **sob pena de desclassificação**, junto com os documentos de habilitação:

1. **A proposta, escrita, com o preço unitário readequado ao preço final global vencedor do certame, mediante a aplicação de desconto linear entre os preços de cada item que compõem o lote.**

**09.05.** O não cumprimento do envio dos documentos dentro do prazo acima estabelecido, e/ou sua reprovação, acarretará na desclassificação da licitante, estando sujeita ainda, às penalidades previstas neste Edital e na legislação correlata, prosseguindo-se o processo, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

**10. RECURSOS**

**10.01.** Conforme o Artigo 26, do Decreto nº. 5.313/2006, ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, por meio do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

**10.02.** Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

**10.03.** Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo, salvo quando contenham nítido intuito protelatório.

**10.04.** O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**11. DA ATA E RELATÓRIOS DESCRITIVOS DAS SESSÕES**

**11.01.** Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada e relatório descritivo, individualmente por lote negociado, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

**12. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL**

**12.01.** Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer licitante poderá impugnar o Edital, conforme o Artigo 18 do Decreto Municipal nº. 5.313/2006 (www.leme.sp.gov.br/leis/leis.html#), já os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis antecedentes à referida sessão, seguindo o previsto no Artigo 19 do mencionado Decreto.

**13. PENALIDADES**

**13.01.** Pela inexecução do objeto adjudicado, total ou parcial, a Administração seguirá as determinações previstas no Artigo 7º, da Lei Federal nº. 10.520/02, bem como na legislação de regência, e poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à respectiva fornecedora, isoladamente ou em conjunto, as seguintes sanções:

I - Advertência.

II - Multa de 5% (cinco por cento) no valor do Pedido de Fornecimento;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada no item anterior.

**13.02.** Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

**14. HOMOLOGAÇÃO**

**14.01.** Compete à autoridade competente a homologação do Pregão**.**

**14.02.** A partir do ato de homologação, será fixado o início do prazo de convocação do proponente adjudicatário para retirada e recebimento do Pedido de Fornecimento.

**15. DA CONTRATAÇÃO**

**15.01.** Homologado o referido certame, será convocado pela Divisão Técnica Administrativa da SAECIL o vencedor da licitação para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis retirar e confirmar o recebimento do Pedido de Fornecimento (Anexo II), que integra este Edital.

**15.01.01.** O prazo previsto no Item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado que impeça o cumprimento do **Item 15.01**, e aceito pela administração.

**15.02**. A referida convocação pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

**15.03.** Os preços serão fixos e irreajustáveis.

**15.04.** Nos preços apresentados estarão inclusos todos os custos operacionais e os tributos eventualmente incidentes, bem como todas as despesas diretas e indiretas.

**15.05.** A recusa injustificada de aceitar/retirar o Pedido de Fornecimento, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas em lei.

**16. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

**16.01.** O fornecimento dos materiais deverá ser efetuado em conformidade com as descrições e quantidades determinadas no Edital e em seu Anexo I – Termo de Referência.

**16.02.** Os materiais entregues deverão ser de primeira linha, novos, não remanufaturados, sem uso, embalados adequadamente a fim de serem protegidos de avarias e possuírem etiqueta de identificação da seguinte forma:

**LOTE 01**

**• Itens de 01 a 23: “SETOR 01”.**

**• Itens de 24 a 31: “SETOR 02”.**

**• Itens de 32 a 35: “SPDA”.**

**• Itens de 36 a 82: “PAINEL ELÉTRICO”.**

**• Itens de 83 a 132: “MISCELÂNEAS”.**

**16.02.01.** Tais identificações servirão para melhor conferência, destinação correta dos materiais em campo e organização e realização dos serviços.

**16.03.** Os materiais deverão ser entregues de forma única, **em até 30 (trinta) dias**, contados a partir da confirmação do recebimento do Pedido de Fornecimento, à Rua Padre Julião, 971, Centro – Leme/SP, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00 às 16h00, (exceto feriados), no Almoxarifado da Autarquia, correndo por conta do fornecedor todas as despesas com o transporte e descarga, como também dos custos com embalagem, seguro, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

**16.04.** A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada, por representante da SAECIL, cabendo ao mesmo conferir os materiais, podendo rejeitá-los se estes não atenderem ao especificado no objeto deste Edital e seus anexos.

**16.05.** O responsável pelo acompanhamento da entrega anotará todas as ocorrências relacionadas ao objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

**16.06.** Os materiais serão recebidos, provisoriamente, quando da entrega, para a devida verificação da conformidade dos mesmos com as especificações, observados os requisitos quantitativos e de qualidade, segundo exigências do Termo de Referência; definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, desde que averiguada a pertinência dos mesmos, sempre tendo em vista as determinações do Termo de Referência.

**16.07.** Averiguada qualquer anormalidade nos materiais entregues, será emitido Termo de Não Recebimento, devendo, nesta hipótese, o fornecedor tomar as providências necessárias, visando às adequações de rigor, por sua conta e risco, sem quaisquer ônus à SAECIL, ficando o recebimento definitivo condicionado à efetiva adequação pertinente.

**16.08.** Os materiais deverão estar isentos de qualquer defeito que comprometa a sua utilização. Caso ocorra a recusa de alguma unidade, o Item em desconformidade deverá ser substituído pela Contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a notificação da ocorrência, ficando os custos de tal ação sob responsabilidade do fornecedor.

**16.09.** O(s) servidor(es) responsável(is) pelo recebimento do objeto, após o seu recebimento definitivo, encaminhará o documento hábil para aprovação da autoridade competente, que o encaminhará para pagamento.

**17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**17.01.** Os materiais deverão ser entregues da forma constante no objeto deste Edital e seus Anexos.

**17.02.** Por conta exclusiva da Contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e entre outras que sejam de competência fazendária ou não, e os saldará diretamente junto a quem de direito.

**17.03.** A Contratada deverá efetuar a entrega do objeto com as características exigidas no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

**17.04**. Os materiais deverão possuir garantia mínima de 06 (seis) meses após a sua entrega, prevalecendo sobre este prazo, se mais extensa, a garantia do fabricante.

**17.05.** Sempre que convocada, a Contratada deverá comparecer, sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento.

**17.06.** A Contratada será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto desta licitação.

**17.07.** Atender prontamente às notificações, reclamações, exigências ou observações feitas pela Contratante, substituindo, quando for o caso e às suas expensas, os produtos que eventualmente tenham sido entregues em desacordo com o Contrato.

**17.08.** Manter, durante toda a execução do objeto, e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**17.09.** Demais obrigações da Contratada indicadas no processo licitatório Pregão Eletrônico n.º 12/2022 e seus Anexos.

**18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**18.01.** São obrigações da Contratante:

**18.01.02.** Efetuar o pagamento devido de acordo com o estipulado no Edital.

**18.02.** As entregas dos materiais serão fiscalizadas por funcionários da SAECIL, o que não eximirá a responsabilidade da CONTRATADA pelo cumprimento total de suas obrigações, e os mesmos terão amplos poderes mediante instruções por escrito, para exigir, sustar, determinar e fazer cumprir o que determinam as exigências da SAECIL.

**18.03.** Recusar qualquer entrega dos materiais em desacordo com as exigências do
Edital e seus Anexos.

**18.04.** Exigir da vencedora todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e controle da execução do objeto.

**18.05.** Demais obrigações da Contratante, indicadas no Pregão Eletrônico n.º 12/2022 e seus Anexos.

**19. PAGAMENTO**

**19.01.** O pagamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias após entrega dos materiais e apresentação do documento hábil para pagamento, devidamente aprovado pela Contratante, junto à Tesouraria da SAECIL, seguindo as determinações constantes no **Anexo IV** do Edital.

**19.02.** A Licitante vencedora deverá enviar o arquivo **XM**L da **NOTA FISCAL ELETRÔNICA** para o e-mail **compras@saecil.com.br****,** onde a nota será analisada pelo sistema **VARITUS.**

**19.03.** Todo e qualquer pagamento devido pela contratante será efetuado **EXCLUSIVAMENTE** através de depósito em conta corrente, devendo, portanto, as licitantes informarem banco, agência e número de conta em sua proposta.

**19.04.** Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, expressos em moeda corrente nacional com todos os encargos e taxas inclusas, salvo com as devidas justificativas, nos termos previstos na Lei Federal n.º 8666/93.

**19.05.** Os preços que vigorarão no presente Contrato são os preços apresentados na proposta da Contratada, e constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do objeto.

**20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**20.01.** As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária n.º 030102.1751200422.027 – 33903000do orçamento vigente.

**21. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSOES**

**21.01.** A(O) adjudicatária(o) obriga–se a aceitar, os acréscimos e supressões que lhes forem determinadas nos termos da Lei Federal n.º 8666/93.

**22. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**22.01.** A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a SAECIL revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A SAECIL poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para a sua abertura.

**22.02.** O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Pedido de Fornecimento sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

**22.03.** É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

**22.04.** Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

**22.05.** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da SAECIL, a finalidade e a segurança da contratação.

**22.06.** É vedado à empresa ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto sem prévia autorização expressa da SAECIL. Nenhuma transferência, mesmo que autorizada, isentará a empresa vencedora de suas responsabilidades contratuais e legais.

**22.07.** As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I, Poder Executivo – Caderno “Diário dos Municípios”.

**22.08.** Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

**22.09.** O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de Leme/SP, considerado aquele a que está vinculado o município.

**22.10.** O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 08h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Divisão Técnica Administrativa, localizada à Rua Padre Julião, 971, Centro, Leme/SP, para melhores esclarecimentos, se necessários.

**22.11.** A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

**22.12.** Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos anteriormente, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

**22.13.** Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, ouvidos, se for o caso, os órgãos técnicos especializados da SAECIL, nos termos das Leis n°. 8.666/93 e n°. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/06, e suas alterações, e Decreto Municipal n°. 5.313/2006.

Leme, 02 de junho de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mauricio Rodrigues Ramos

Diretor–Presidente