ANEXO I

MINUTA

CONTRATO N.º ../2015

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a SAECIL – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME, com CNPJ 46.675.997/0001-80 e Inscrição Estadual n.º 415.128.224.111, neste ato representada pelo Diretor-Presidente, Sr. REINALDO BARROS CICONE, portador do RG n.º 18.745.303-2 e do CPF n.º 102.104.178-54, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ............................ com CNPJ ......................... e Insc. Estadual n.º ...................., estabelecida à ................................., neste ato representada pelo Sr. ..............., ............................., portador do RG n.º ..................... e CPF n.º........................, de ora em diante denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado, por força da Concorrência Pública n.º ../2015, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

Aquisição de peças e conexões para redes novas e manutenções corretivas em ligações e redes de água e esgotos executadas pela Divisão Operacional desta Autarquia, conforme relação abaixo especificada:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador 100mm ocre ponta para tubo cerâmico e bolsa para tubo PVC | Peça | 20 |
| 2 | Adaptador 150mm ocre ponta para tubo cerâmico e bolsa para tubo PVC | Peça | 08 |
| 3 | Adaptador de borracha para tubo cerâmico x PVC ocre DN-100mm | Peça | 50 |
| 4 | Adaptador de borracha para tubo cerâmico x PVC ocre DN-150mm | Peça | 25 |
| 5 | Adaptador de borracha para tubo cerâmico x PVC ocre DN-200mm | Peça | 06 |
| 6 | Adaptador de borracha para tubo cerâmico x PVC ocre DN-250mm | Peça | 05 |
| 7 | Curva 100mm x 45° PB JEI de PVC ocre | Peça | 08 |
| 8 | Tubo 100mm coletor de esgoto ocre JEI de PVC NBR 7362 | Metro | 3.000 |
| 9 | Tubo 150mm coletor de esgoto ocre JEI de PVC NBR 7362 | Metro | 720 |
| 10 | Tubo 200mm coletor de esgoto ocre JEI de PVC NBR 7362 | Metro | 180 |
| 11 | Tubo 300mm coletor de esgoto ocre JEI de PVC NBR 7362 | Metro | 180 |
| 12 | Tubo 400mm coletor de esgoto ocre JEI de PVC NBR 7362 | Metro | 180 |
| 13 | Tampão de ferro fundido dúctil tipo TD 600 com aro e trava sem articulação, resistente a 30 toneladas de carga | Peça | 80 |
| 14 | Luva de correr 100mm de PVC ocre | Peça | 15 |
| 15 | Abraçadeira 215mm - 215 - 225 monopartida de aço inoxidável | Peça | 10 |
| 16 | Abraçadeira 269mm - 269 - 279 monopartida de aço inoxidável | Peça | 50 |
| 17 | Abraçadeira 320mm - 320 - 330 monopartida de aço inoxidável | Peça | 05 |
| 18 | Abraçadeira de vedação bipartida 50mm de ferro fundido com borracha vulcanizada | Peça | 05 |
| 19 | Abraçadeira de vedação bipartida 75mm de ferro fundido com borracha vulcanizada | Peça | 05 |
| 20 | Abraçadeira de vedação bipartida 110mm de ferro fundido com borracha vulcanizada | Peça | 05 |
| 21 | Abraçadeira de vedação bipartida 150mm de ferro fundido com borracha vulcanizada | Peça | 05 |
| 22 | Abraçadeira de vedação tripartida 300mm de ferro fundido com borracha vulcanizada | Peça | 05 |
| 23 | Abraçadeira de vedação tripartida 350mm de ferro fundido com borracha vulcanizada | Peça | 05 |
| 24 | Abraçadeira de vedação tripartida 400mm de ferro fundido com borracha vulcanizada | Peça | 05 |
| 25 | Adaptador 20mm x 3/4" NTS 179 para tubo PEAD | Peça | 3.000 |
| 26 | Adesivo incolor para PVC - frasco 175g | Unidade | 400 |
| 27 | Cap 110mm PBA de PVC NBR 5647 | Peça | 10 |
| 28 | Cap 60mm PBA de PVC NBR 5647 | Peça | 30 |
| 29 | Cap 75mm PBA de PVC NBR 5647 | Peça | 15 |
| 30 | Colar de tomada 110mm x 3/4" de ferro fundido | Peça | 05 |
| 31 | Colar de tomada 160mm x 3/4" de ferro fundido | Peça | 15 |
| 32 | Colar de tomada 250mm x 3/4" de ferro fundido | Peça | 06 |
| 33 | Colar de tomada 60mm x 3/4" de ferro fundido | Peça | 10 |
| 34 | Colar de tomada 75mm x 3/4" de ferro fundido | Peça | 05 |
| 35 | Cotovelo 3/4" LR PVC com bucha latão NBR 5648 | Peça | 1.000 |
| 36 | Cotovelo 3/4" RR PVC PECP 34 | Peça | 800 |
| 37 | Cruzeta 160mm PBA de PVC | Peça | 02 |
| 38 | Curva 60mm x 45° PBA de PVC NBR 5647 | Peça | 15 |
| 39 | Curva 75mm x 45° PBA de PVC NBR 5647 | Peça | 02 |
| 40 | Curva 85mm x 45° PBA de PVC NBR 5647 | Peça | 02 |
| 41 | Curva 60mm x 90° PBA de PVC NBR 5647 | Peça | 100 |
| 42 | Cruzeta 60mm PBA de PVC NBR 5647 | Peça | 100 |
| 43 | Ferrule 3/4" de metal NBR 13466 | Peça | 150 |
| 44 | Junta gibault 100mm de ferro fundido | Peça | 06 |
| 45 | Junta gibault 150mm de ferro fundido | Peça | 03 |
| 46 | Junta gibault 50mm x 60mm - CA x PVC - ferro fundido | Peça | 30 |
| 47 | Luva 3/4" LR PVC com bucha latão NBR 5648 | Peça | 2.500 |
| 48 | Luva de correr 110 mm PBA classe 15 PVC NBR 5647 | Peça | 100 |
| 49 | Luva de correr 60 mm PBA classe 15 PVC NBR 5647 | Peça | 400 |
| 50 | Luva junta mecânica 150mm de ferro dúctil NBR 7675 e NBR 7677 | Peça | 04 |
| 51 | Luva junta mecânica 250mm de ferro dúctil NBR 7675 e NBR 7677 | Peça | 05 |
| 52 | Luva junta mecânica 300mm de ferro dúctil NBR 7675 e NBR 7677 | Peça | 10 |
| 53 | Luva junta mecânica 600mm de ferro dúctil NBR 7675 e NBR 7677 | Peça | 02 |
| 54 | Niple 3/4" PVC | Peça | 500 |
| 55 | Pasta lubrificante 160 gr | Unidade | 200 |
| 56 | Plug 3/4" PVC NBR 5648 | Peça | 350 |
| 57 | Redução 160mm x 60mm PVC/PBA | Peça | 03 |
| 58 | Registro de gaveta 200mm bolsa cabeçote de ferro fundido para PVC cunha emborrachada NBR 14968 | Peça | 02 |
| 59 | Registro de gaveta 110mm bolsa cabeçote de ferro fundido para PVC cunha emborrachada NBR 14968 | Peça | 10 |
| 60 | Registro de passeio horizontal 20mm x 20mm de PVC com borboleta para tubo PEAD NBR 11306 | Peça | 4.500 |
| 61 | Registro de pressão 3/4" de metal | Peça | 1.500 |
| 62 | Te 3/4" RR PVC | Peça | 300 |
| 63 | Te de serviço 110mm x 20mm PP articulado conforme NTS 175 | Peça | 400 |
| 64 | Te de serviço 60mm x 20mm PP articulado conforme NTS 175 | Peça | 3.000 |
| 65 | Tubo de polietileno PEAD 1 MPA DN 20 mm x 2,3 PN 10 PE 80 AZ NTS 048 | Metro | 22.000 |
| 66 | Te de serviço 85mm x 20mm PP articulado conforme NTS 175 | Peça | 100 |
| 67 | Te 60mm PVC PBA NBR 5647 | Peça | 100 |
| 68 | Tubo 110mm de PVC, PBA, JEI classe 15 NBR 5647 | Metro | 180 |
| 69 | Tubo 200mm , em PVC DEFOFO, 1 MPA JEI, conforme NBR 7665 | Metro | 660 |
| 70 | Tubo 300mm , em PVC DEFOFO, 1 MPA JEI, conforme NBR 7665 | Metro | 210 |
| 71 | União para tubo polietileno de 20mm PP NTS 179 | Peça | 3.000 |
| 72 | Veda rosca 3/4" x 50 m | Peça | 1.500 |
| 73 | Tubo 300mm de ferro dúctil centrifugado com ponta e bolsa, para canalização sob pressão ou gravitárias classe K7-TK7 JGS, comprimento de 6 metros para pressão, conforme norma NBR 7675/2005, revestido internamente com argamassa de cimento conforme NBR 8682 | Metro | 24 |
| 74 | Tubo 350mm de ferro dúctil centrifugado com ponta e bolsa, para canalização sob pressão ou gravitárias classe K7-TK7 JGS, comprimento de 6 metros para pressão, conforme norma NBR 7675/2005, revestido internamente com argamassa de cimento conforme NBR 8682 | Metro | 12 |
| 75 | Tubo 600mm de ferro dúctil centrifugado com ponta e bolsa, para canalização sob pressão ou gravitárias classe K7-TK7 JGS, comprimento de 6 metros para pressão, conforme norma NBR 7675/2005, revestido internamente com argamassa de cimento conforme NBR 8682 | Metro | 12 |
| Todos os materiais deverão ser entregues de acordo com as normas técnicas aplicáveis e vir acompanhados dos respectivos acessórios, sendo: anéis de borracha, parafusos e porcas. |  |  |  |

CLÁUSULA SEGUNDA

DO PREÇO E VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente contrato é de ................... (.............................................), conforme proposta apresentada na Concorrência Pública n.º ../2015.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os materiais da presente Licitação deverão ser entregues da forma constante no objeto deste edital.

O material será recebido, provisoriamente, no ato da entrega para verificação, podendo a SAECIL enviá-lo para análise antes do recebimento definitivo, ficando o custo desse procedimento por contra da Contratada, conforme artigo 75 da Lei n.º 8666/93.

Definitivamente, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade, e se estiver de acordo com a especificação do objeto requisitado.

O(s) servidor(es) responsável(is) pelo recebimento do objeto, após o seu recebimento definitivo, encaminhará(ão) o documento hábil para aprovação da autoridade competente, que o encaminhará para pagamento.

CLÁUSULA QUARTA

DOS PRAZOS

O prazo para a entrega dos materiais: os itens de 1 a 12; 14 a 17; 25 a 29; 35 a 43; 47 a 49; 54 a 57; e 60 a 72 deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias a partir da assinatura do contrato.

Já a entrega dos itens 13; 18 a 24; 30 a 34; 44 a 46; 50 a 53; 58; 59; e 73 a 75 deverá ser realizada em até 40 (quarenta) dias a partir da assinatura do contrato.

A entrega e descarga dos materiais correrão por conta e risco do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA

DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do presente contrato a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à respectiva fornecedora, isoladamente ou em conjunto, as seguintes sanções:

I) Advertência;

II) Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

IV) Declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada no item anterior.

CLÁUSULA SEXTA

DO PAGAMENTO

O pagamento do preço do presente contrato será efetuado em até 15 (quinze) dias da data da entrega dos materiais, após a emissão e aceitação da fatura.

Os preços que vigorarão no presente contrato são os preços apresentados na proposta da Contratada, e constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do contrato.

Não haverá reajuste durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada, incluídas nos valores a serem pagos pela Contratante:

- Por conta exclusiva da CONTRATADA correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, seja de caráter trabalhista, acidentária, previdenciária, comercial ou social e outras que sejam de competência fazendária ou não e os saldará diretamente junto a quem de direito;

- Efetuar a entrega do objeto, com as características exigidas no Edital da Concorrência Pública n.º ../2015;

- Prestar garantia do objeto, nos termos do fabricante;

- Sempre que convocada, a Contratada deverá comparecer, sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento;

- A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

- A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que lhes forem determinados nos termos da Lei;

- Demais obrigações constantes no Processo Licitatório – Concorrência Pública n.º ../2015.

## CLÁSULA OITAVA

## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

- Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estipulado no contrato;

- Sustar quaisquer materiais entregues em desacordo com o objeto;

- Demais obrigações da Contratante indicadas na Concorrência Pública n.º ../2015.

CLÁUSULA NONA

DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, de acordo com os Incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93;

O presente contrato poderá ser rescindido pela Contratada somente mediante decisão judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA INEXECUÇÃO

A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que lhes forem determinados nos termos da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DO SUPORTE LEGAL

O presente contrato é regido pelas disposições constantes da Lei n.º 8.666/93, suas alterações e regulamentações, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, bem como pela Concorrência Pública n.º ../2015 e demais legislações municipais referentes ao objeto ora contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente licitação serão de responsabilidade da SAECIL, onerando as dotações orçamentárias codificadas sob n.º 030102.1751200422.070 - 33903000 e 030102.1751200422.069 - 33903000 do orçamento vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO FORO

As partes elegem, desde já, explicitamente, o foro da Comarca de Leme para deslinde de qualquer questão oriunda do presente contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes este contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produza seus legais efeitos.

Leme, .. de ......... de 2015.

SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da

Cidade de Leme.

......................................................

REINALDO BARROS CICONE

Diretor-Presidente

CONTRATADA:

.......................................................

TESTEMUNHAS:

1).............................                                                          2).............................