**ANEXO VI - MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../.... – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n° da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote 1** | | | | | |
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unid.** | **Quant.** | **Valor Unitário** | **Total** |
| 01 | Registro de preços visando a contratação de empresa para execução de substituição de ligações de água nos Distritos de Medição e Controle, resultantes das pesquisas de vazamentos do Programa de Combate às Perdas de Água Tratada do município de Leme/SP, conforme especificações do Termo de Referência (Anexo I) e Planilha Orçamentária (Anexo I-A). | serviço | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**VALOR GLOBAL: R$ ..................................(....................................)**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (MÃO DE OBRA)** | **Unid.** | **Quant.** | **Valor Unitário** | **Total** |
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Sinalização de tráfego | m | 1.000,00 |  |  |
| 1.2 | Definição e demarcação da área de reparo c/ disco de corte | m | 7.000,00 |  |  |
| 2 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | |
| 2.1 | **Escavação mecanizada de valas em solo não rochoso** | | | | |
| 2.1.1 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, com profundidade até 2m | m3 | 8.400,00 |  |  |
| 2.2 | **Aterro de Valas, Poços e Cavas** | | | | |
| 2.2.1 | Aterro de valas, poços e cavas compactados mecanicamente, com controle de G.C. > 95% de Proctor Normal | m3 | 8.400,00 |  |  |
| 3 | **CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA** | | | | |
| 3.1 | Carga e descarga - solo (C) | m3 | 1.200,00 |  |  |
| 3.2 | Transporte de Material Escavado - solo (C) | m3 | 1.200,00 |  |  |
| 4 | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | |
| 4.1 | **Levantamento de Pavimentação** | | | | |
| 4.1.1 | Levantamento de pavimentação asfáltica | m2 | 7.000,00 |  |  |
| 4.2 | **Pavimentação Asfáltica** | | | | |
| 4.2.1 | Preparo de caixa (C) | m2 | 7.000,00 |  |  |
| 4.2.2 | Sub-base em brita ou macadame hidráulico | m3 | 280,00 |  |  |
| 4.3 | **Execução de Pavimentação** | | | | |
| 4.3.1 | Execução de passeios em mosaico (C) | m2 | 1.200,00 |  |  |
| 4.3.2 | Execução de passeios cimentados (C) | m² | 720,00 |  |  |
| 4.3.3 | Execução de passeios ladrilho hidráulico (C) | m² | 80,00 |  |  |
| 5 | **LIGAÇÕES PREDIAIS** | | | | |
| 5.1 | **Ligações Domiciliares de Água** | | | | |
| 5.1.1 | Mão de obra para ligações domiciliares de água - interligação do ramal de água à rede | unid. | 1.000,00 |  |  |
| 6 | **LIMPEZA** | | | | |
| 6.1 | Limpeza da Obra | m² | 1.000,00 |  |  |
| 7 | **DRENAGEM** | | | | |
| 7.1 | Esgotamento com Moto-Bomba Autoescovante | h | 250,00 |  |  |
| **VALOR TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | |  |
| **MATERIAL** | | | | | |
| **Item** | **DESCRIÇÃO DO MATERIAL** | **Unid.** | **Quant.** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | TUBO PEAD PE 80 1 MPA DE=20 MM AZUL NTS 048 APLICAÇÃO ÁGUA | m | 10.000,00 |  |  |
| 2 | TÊ SERVIÇO INTEGRADO POLIPROPILENO DE=60 X 20 MM ARTICULADO NTS 175 LIGAÇÃO TUBO PVC | unid. | 940,00 |  |  |
| 3 | TÊ SERVIÇO INTEGRADO POLIPROPILENO DE=110 X 20 MM ARTICULADO NTS 175 LIGAÇÃO TUBO PVC | unid. | 60,00 |  |  |
| 4 | UNIÃO POLIPROPILENO DE=20 MM NTS 179 PARA RAMAL PREDIAL | unid. | 1.000,00 |  |  |
| 5 | ADAPTADOR COMPRESSÃO POLIPROPILENO DE=20 MM NTS 179 PARA RAMAL PREDIAL | unid. | 1.000,00 |  |  |
| 6 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL UN CR 2,01 | unid. | 100,00 |  |  |
| 7 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | unid. | 100,00 |  |  |
| 8 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL | unid. | 40,00 |  |  |
| 9 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | unid. | 100,00 |  |  |
| 10 | LUVA DE CORRER PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | unid. | 20,00 |  |  |
| 11 | LUVA DE CORRER PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | unid. | 40,00 |  |  |
| 12 | NIPLE PARALELO PVC D=3/4" COM ROSCA ÁGUA PREDIAL | unid. | 40,00 |  |  |
| 13 | LUVA DE CORRER PVC RÍGIDO D=100 MM JE COLETOR DE ESGOTO | unid. | 40,00 |  |  |
| 14 | LUVA DE CORRER PVC RÍGIDO D=150 MM JE COLETOR DE ESGOTO | unid. | 20,00 |  |  |
| 15 | LUVA DE CORRER PVC RÍGIDO D=200 MM JE COLETOR DE ESGOTO | unid. | 20,00 |  |  |
| 16 | JUNTA FLEXÍVEL BORRACHA DN=100 X 100 MM TIPO ADAPTADOR ASTM C1173 UNIÃO TUBOS CERÂMICO E PVC COL ESG | unid. | 20,00 |  |  |
| 17 | JUNTA FLEXÍVEL BORRACHA DN=150 X 150 MM TIPO ADAPTADOR ASTM C1173 UNIÃO TUBOS CERÂMICO E PVC COL ESG | unid. | 20,00 |  |  |
| 18 | JUNTA FLEXÍVEL BORRACHA DN=200 X 200 MM TIPO ADAPTADOR ASTM C1173 UNIÃO TUBOSCERÂMICO E PVC COL ESG | unid. | 20,00 |  |  |
| 19 | LUVA SIMPLES PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | unid. | 10,00 |  |  |
| 20 | LUVA SIMPLES PVC DE=85 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | unid. | 10,00 |  |  |
| 21 | LUVA SIMPLES PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA | unid. | 10,00 |  |  |
| 22 | TUBO PVC D=50 MM PBJE BRANCO NORMAL NBR 5688 ESGOTO PREDIAL | m | 60,00 |  |  |
| 23 | TUBO PVC D=75 MM PBJE BRANCO NORMAL NBR 5688 ESGOTO PREDIAL | m | 60,00 |  |  |
| 24 | TUBO PVC D=100 MM PBJE BRANCO NORMAL NBR 5688 ESGOTO PREDIAL | m | 60,00 |  |  |
| **VALOR TOTAL MATERIAL** | | | | |  |
| **VALOR GLOBAL** | | | | |  |

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo para execução do objeto ocorrerá de acordo com a necessidade do (órgão) e determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)