**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

**ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES**

Aquisição de materiais para poços de visita pré-moldado para serem utilizados em um período de 12 meses, conforme especificação e quantidades abaixo:

|  |
| --- |
| **LOTE 01** |
| **Item** | **Descrição objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário****Estimado** | **Valor Total****Estimado** |
| **01** | Anel pré-moldado para poço de visita em concreto armado, diâmetro 1,00 x 0,50m, com tipo de conexão macho fêmea, conforme ABNT 16085/2012. | Peça | 100 | R$ 140,10 | R$ 14.010,00 |
| **02** | Cone concreto para poço de visita, diâmetro 1,00 x 0,60 x 0,50m, com tipo de conexão macho fêmea, conforme ABNT 16085/2012. | Peça | 150 | R$ 201,40 | R$ 30.210,00 |
| **03** | Anel de concreto armado com fundo diâmetro 1,00 x 0,50m, com tipo de conexão macho fêmea, conforme ABNT 16085/2012. | Peça  | 100 | R$ 194,77 | R$ 19.477,00 |
| **Valor Total Global Estimado: R$ 63.697,00 (sessenta e três mil seiscentos e noventa e sete reais)** |

**JUSTIFICATIVA REFERENTE AO OBJETO SOLICITADO:** Para manutenções preventivas, corretivas e novos poços de visitas nas redes de esgotos e galerias de águas pluviais.

**2. CONDIÇÕES GERAIS**

**2.1. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAS:** Os materiais objeto da presente Licitação deverão ser entregues no Almoxarifado da SAECIL, sito à Rua Roberto Swchenguer, n.º 500, Leme/SP, durante o horário comercial, das 08h00 às 11h00 e das 12h30 às 16h00, de segunda à sexta-feira, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todos os riscos e custos com o transporte e descarga do objeto desta licitação.

**2.2. PRAZOS DE FORNECIMENTO:** Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de confirmação do recebimento, pela empresa vencedora, do Pedido de Fornecimento emitido pelo Departamento de Compras e Licitação da SAECIL

**2.3.** **FISCALIZAÇÃO:** A SAECIL exercerá fiscalização e conferência no ato do recebimento dos referidos materiais, fazendo observações quando necessárias.

**2.4.** **CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:** Os materiais fornecidos somente serão recebidos estando em conformidade com o solicitado e atendendo as demais especificações e exigências deste Termo de Referência, e após atestados pelo fiscal designado. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil dos materiais, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

**2.4. GARANTIA:** Os Itens do Lote 01 deverão atender a norma **ABNT NBR 16085/2012,** ter garantia contra defeitos de fabricação com prazo mínimo de 12 meses. Possíveis reclamações relativas ao estado dos materiais que ocorrerem após a entrega, serão dirigidas por escrito à empresa vencedora, tendo a mesma a responsabilidade de substituição do material.

**2.5. DISPOSIÇÕES FINAIS:** A SAECIL, a qualquer tempo, poderá solicitar esclarecimentos ou confirmações de dados e elementos técnicos constantes da proposta.

Leme, 25 de outubro de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adilson José de Godoi

Divisão Técnica Operacional

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maurício Rodrigues Ramos

Diretor–Presidente