CONVITE Nº 01/2015

ENCERRAMENTO: 02/02/2015, ÀS 14h00.

SESSÃO PÚBLICA: 02/02/2015, ÀS 14h30.

LOCAL: Rua Padre Julião n.º 971, Centro, Leme/SP.

Tipo: Técnica e Preço.

Regime de Execução: Empreitada Integral.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para implantação de solução integrada de telemetria para gestão de Perdas de Água no âmbito da Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, incluindo: disponibilização de sensores de pressão; disponibilização de equipamentos de telemetria; serviço de Comunicação GPRS; serviço de Hospedagem de dados e acesso via Internet; serviços de instalação e configuração dos equipamentos de telemetria; manutenção com disponibilização dos dispositivos instalados na solução durante a vigência contratual; suporte Técnico de toda a Solução com esclarecimento de dúvidas durante a vigência contratual; documentação e treinamento. Devendo prever o monitoramento "on line - real time" dos seguintes subsistemas: EEAT; Poços; Reservatórios; Adutoras; VRPs; Pontos Críticos; em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos do Edital.

A Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme (SAECIL) convida V.Sas. a participarem do Convite n.° 01/2015, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar 123/2006 atualizada e pelas normas constantes deste convite.

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

ALÍNEA A - TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

1) Esta Licitação é do tipo de Técnica e Preço.

2) O regime de execução dos serviços é o de Empreitada Integral.

ALÍNEA B – OBJETO, ESCOPO DOS SERVIÇOS, PRAZO E CRONOGRAMA FÍSICO

1) Objeto

Contratação de serviços de engenharia para implantação de solução integrada de telemetria para gestão de Perdas de Água no âmbito da Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, incluindo: disponibilização de sensores de pressão; disponibilização de equipamentos de telemetria; serviço de Comunicação GPRS; serviço de Hospedagem de dados e acesso via Internet; serviços de instalação e configuração dos equipamentos de telemetria; manutenção com disponibilização dos dispositivos instalados na solução durante a vigência contratual; suporte Técnico de toda a Solução com esclarecimento de dúvidas durante a vigência contratual; documentação e treinamento. Devendo prever o monitoramento "on line - real time" dos seguintes subsistemas: EEAT; Poços; Reservatórios; Adutoras; VRPs; Pontos Críticos; em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos do Edital.

A comunicação de dados deverá ser realizada por meio de uma rede wireless GSM/GRPS com suporte a tecnologia TCP/IP, com nível de segurança de dados com criptografia ou equivalente, devidamente aprovado pela Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme SAECIL.

A rede deve utilizar a filosofia de tarifação por pacotes de dados transmitidos ou recebidos, independente do tempo de conexão utilizada. O sistema deve permitir conexão permanente, ou seja, a rede deve estar sempre disponível para utilização em aplicações "on line - real time".

2) Escopo dos serviços:

O objeto da contratação inclui:

- Disponibilização de sensores de pressão;

- Disponibilização de equipamentos de telemetria;

- Serviço de comunicação GPRS;

- Serviço de hospedagem de dados e acesso via internet;

- Serviços de instalação e configuração dos equipamentos de telemetria;

- Manutenção com disponibilização dos dispositivos instalados na solução durante a vigência contratual;

- Suporte técnico de toda a solução com esclarecimento de dúvidas durante a vigência contratual;

- Documentação e treinamento.

A solução deverá prever o monitoramento “on line/real time” dos seguintes subsistemas:

Tipos de Subsistemas

EEAT

Poços

Reservatórios

Adutoras

VRPs

Pontos Críticos

3) Prazo

O prazo do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos e ininterruptos, contados da data fixada na Ordem de Serviços Inicial (OSI), nos termos do cronograma a seguir apresentado:

20 URWAs  e 30 sensores de pressão.

3.1) O primeiro mês está reservado para a entrega dos equipamentos de telemetria e de sensores de pressão; disponibilizados em comodato, conforme dispõe o Código Civil Brasileiro, artigos 579 a 585 e ANEXO VIII DO EDITAL - CONTRATO DE COMODATO.

3.2) Os 2 (dois) meses seguintes estão reservados para a instalação em campo, isto é, a disponibilização de equipamentos de telemetria; de sensores de pressão;  implantação do serviço de comunicação GPRS; implantação do serviço de hospedagem de dados e acesso via internet; instalação e configuração dos equipamentos de telemetria; desenvolvimento – criação das telas das páginas sinótico e sua configuração. A previsão é que ao final do segundo mês de contrato se tenham instalados e em operação 10 (dez) pontos; e ao final do terceiro mês ter-se-ão os outros 10 (dez) pontos instalados e em operação, perfazendo, no total, 20 (vinte) pontos.

3.3) Após a instalação de cada ponto haverá, ato continuo, a operação do correspondente ponto caracterizando a Prestação de Serviços de Comunicação de Dados e Gestão Operacional de Perdas por Telemetria; a documentação e treinamento da equipe SAECIL (término no quarto mês); além do Suporte Técnico de toda a Solução com esclarecimento de dúvidas durante a vigência contratual; e de Manutenção com disponibilização dos dispositivos instalados na solução; serviços esses a serem prestados durante a vigência contratual.

Eventual prorrogação de prazo será formalizada por meio de Termo de Alteração Contratual, respeitadas as condições prescritas na Lei 8666/93.

Os prazos parciais previstos para os diversos itens que compõem o fornecimento e a instalação em campo devem seguir o cronograma físico que compõe esta alínea e o Termo de Referência – Anexo I do Edital.

ALÍNEA C - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1) Condições gerais:

1.1) Não será admitida a participação na Licitação de sociedades em regime de concordata ou em recuperação judicial ou extrajudicial ou cuja falência haja sido decretada, bem como as sociedades estrangeiras não estabelecidas no Brasil e aquelas alijadas em participar conforme artigo 9º da Lei 8666/93.

1.2) Estão igualmente proibidas de participar desta Licitação sociedades suspensas temporariamente e impedidas de contratar com a Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme (SAECIL) conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93, ou declaradas inidôneas em quaisquer das esferas de Governo, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666/93, bem como aquelas que se encontram interditadas por crimes ambientais nos termos do artigo 10 da Lei 9605/98.

1.3) A participação das Licitantes se fará isoladamente, sendo vedada a participação de consórcios.

2) Condições específicas para o Tratamento Diferenciado e Favorecido:

2.1) Estará assegurado o tratamento diferenciado e favorecido as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, devidamente enquadradas aos comandos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 devidamente atualizada, desde que não estejam inclusas nas vedações previstas no § 4° do mesmo artigo.

2.2) O tratamento diferenciado e favorecido será concedido mediante a comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 devidamente atualizada, por meio de apresentação do Anexo II, Modelo n° 2 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

2.3) As microempresas ou empresas de pequeno porte que não comprovarem sua condição nos termos previstos em 2.2 anterior poderão participar normalmente do certame, mas a falta de apresentação da declaração prevista pelo item acima veda a aplicação dos benefícios da Lei Complementar 123/2006.

ALÍNEA D - ESCLARECIMENTOS À LICITAÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

1) Os pedidos de esclarecimentos relacionados à presente Licitação deverão ser encaminhados por escrito, em papel timbrado da empresa, assinados por representante legal e enviados para a Divisão Técnica Administrativa da SAECIL, em horário de expediente, de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas, situado na Rua Padre Julião, n.º 971, Centro, Leme/SP, ou através do telefone (19) 3573–6200.

2) Os pedidos de esclarecimentos deverão ser formulados até o 2° (segundo) dia útil anterior à data fixada para a apresentação dos Documentos de Habilitação e Propostas Técnica e Comercial.

3) Não sendo formulados até este prazo pressupor-se-á que os elementos fornecidos são suficientes para permitir a apresentação dos Documentos de Habilitação e Propostas, não cabendo, portanto, às Licitantes, direito a qualquer reclamação posterior.

4) Todas as informações, elementos ou esclarecimentos solicitados pelas interessadas serão prestados sempre por escrito e comunicados a todos os que houverem recebido o edital.

5) Somente terão valor as interpretações, correções e/ou alterações escritas, fornecidas pela SAECIL, segundo o item anterior.

6) Eventual impugnação do Edital será dirigida ao Diretor-Presidente – Signatário do Edital – e protocolada na Divisão Técnica Administrativa da SAECIL, em horário de expediente, de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas, situado na Rua Padre Julião n.º 971, Centro, Leme/SP.

ALÍNEA E - VISITA AO LOCAL/A LOCALIDADE DOS SERVIÇOS E CONSULTAS (Recomendada)

1) Recomenda-se que a Licitante visite os locais objeto da licitação, o que deverá ocorrer com anterioridade à apresentação dos envelopes, para inteirar-se de todos os aspectos referentes à sua execução. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a Licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços. Não poderá a Licitante alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre os locais e as condições pertinentes ao objeto do Contrato.

  - As visitas poderão ser realizadas por qualquer responsável pela Licitante.

a) Recomenda-se que as visitas sejam realizadas pelo responsável técnico da Licitante perante o CREA, ou pelo profissional indicado por esta para desempenhar a função de responsável técnico, objeto da presente Licitação, ou ainda por outro profissional competente com habilitação legal indicado para integrar a equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

2) Para a realização das visitas deverá ser previamente contatada a Divisão Técnica Operacional da SAECIL no endereço anteriormente citado, ou através do telefone (19) 3573-6200. As datas disponíveis para a realização da visita são os dias úteis da semana nos horários das 8:30 às 16:00 horas.

3) Por ocasião da visita, a Licitante deverá obter da SAECIL o Atestado de Visita Técnica, conforme Anexo IV deste Edital.

ALÍNEA F - DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Nos documentos componentes deste Edital, as palavras terão os significados a seguir descritos, exceto quando o texto indicar especificamente de outra maneira:

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – órgão responsável pela normalização no Brasil; entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida como Foro Nacional de Normalização, representante no Brasil das entidades de Normalização Internacional, como o International Standards Organization.

CAT – Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA para profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CCOT – Centro de Controle e Operação por Telemetria, local onde está implementada a Plataforma de Gerenciamento de Comunicação de Dados, a plataforma de Publicação WEB e a plataforma de Gerenciamento de Dados.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – grupo de pessoas oficialmente designadas,  em número ímpar, com a função de receber,  examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos a esta Licitação.

CRIPTOGRAFIA – técnicas pelas quais a informação é transformada da sua forma original para outra ilegível, de forma que possa ser conhecida apenas por seu destinatário (detentor da "chave-secret”), o que a torna difícil de ser lida por alguém não autorizado. Assim sendo, só o receptor da mensagem pode ler a informação com facilidade.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO – conjunto de regras fixadas no Edital, para definir a análise dos Documentos de Habilitação, das Propostas e correspondente classificação.

CONTRATO DE COMODATO – nos termos da Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002 em seus artigos 579 a 585 é contrato bilateral, gratuito, pelo qual alguém (comodante) entrega a outrem (comodatário) coisa infungível, para ser usada temporariamente e depois restituída. Uma vez que a coisa é infungível, gera para o comodatário a obrigação de restituir um corpo certo. Segundo disposição prevista na súmula 573 do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato não constitui fato gerador do imposto sobre circulação de mercadorias.

CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo,  órgão de fiscalização regional do exercício profissional da engenharia,  da arquitetura e da agronomia,  em sua região.

DATA-LOGGER – Equipamento para leitura e armazenamento de dados fornecidos pelos equipamentos instalados nos Clientes da SAECIL.

DATA DE REFERÊNCIA DOS PREÇOS – primeiro dia correspondente ao mês da apresentação dos envelopes.

EDITAL – o caderno que divulga as condições e exigências para a participação de interessados na Licitação, que regulamenta o objeto e define os parâmetros que regerão a futura contratação. Nada se pode exigir ou decidir além ou aquém do Edital. As cláusulas do Edital é que indicarão os requisitos para a: habilitação das Licitantes e os documentos a apresentar; forma e bases das propostas, o critério de julgamento e os fatores a considerar; minuta do futuro Contrato a ser firmado com a Licitante vencedora. A SAECIL e as Licitantes ficam sempre vinculadas aos termos ou ao permitido no Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao Contrato.

EMPREITADA INTEGRAL – quando se contrata um empreendimento em sua integralidade compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada.

EMPRESÁRIO – profissional que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços (art. 966 do Código Civil).

FRAME RELAY/ATM – tecnologia de comunicação de dados usada para transmitir de maneira rápida e barata a informação digital através de uma rede de dados, dividindo essas informações em frames (quadros) a um ou muitos destinos de um ou muitos end-points.

GBD – plataforma de Gerenciamento de Dados – é responsável pelas funções de armazenamento, extração e manutenção das informações coletadas em campo.

GCCD – Gerenciamento de Comunicação e Concentração de Dados - responsável pelo gerenciamento das URWAs e pela realização das funções de concentração de dados.

LICITANTE – pessoa que apresenta Documentos de Habilitação e Propostas para a consecução do objeto desta Licitação.

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – nos termos do art. 3°, Capítulo II da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10/01/2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, e que tenha efetuado o seu enquadramento na Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa 103 de 30 de abril de 2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, nos moldes do art. 73, inciso IV, da LC nº. 123/06 atualizada.

“ON LINE - REAL TIME” – garantia de conexão 24 h/dia com transmissão simultânea.

PUBLICADOR WEB – publicador de páginas para a Internet.

REDE WIRELESS – acesso sem fio em alta velocidade à internet ou rede lan sem fios.

TECNOLOGIA TCP/IP – é uma solução tecnológica utilizada nas redes privadas e de telecomunicações como suporte computacional para um grande número de aplicações, para o desenvolvimento, como plataforma de interconexão de redes e, também, é a base de concepção e operação da Internet.

URWA – Equipamento de Telemetria - refere-se equipamento de comunicação de dados instalados junto aos equipamentos operacionais e/ou medidores instalados nos Clientes da SAECIL.

ALÍNEA G - DILIGÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES

1) Para comprovação da veracidade das informações apresentadas por Licitante, fica reservada à SAECIL a promoção de diligências necessárias, nos termos da Lei 8666/93,  artigo 43,  parágrafo 3º.

2) Assim a veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados pela Licitante é de sua responsabilidade, sujeitando-se às sanções previstas nas legislações civil, administrativa e penal.

3) Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das partes, serão sempre por escrito.

CAPÍTULO II HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Na elaboração e apresentação dos Documentos de Habilitação e Propostas, as Licitantes deverão observar as instruções aqui dispostas.

Deverão ser apresentados 03 (três) envelopes:

- Envelope A - Documentos de Habilitação;

- Envelope B - Proposta Técnica;

- Envelope C - Proposta Comercial.

ALÍNEA A - PRIMEIRA PARTE - Documentos de Habilitação - Envelope A

a1) Consiste em um conjunto de documentos, relacionados a seguir nesta alínea A, que devem ser apresentados em 01 (uma) via, sendo autenticados por cartório competente ou, quando for o caso, publicação em órgão da imprensa oficial.

1) Deverão estar dispostos ordenadamente e numerados sequencialmente.

2) Para a CND-INSS, o CRF-FGTS e a CNDT poderão ser apresentados documentos impressos através do Sistema Informatizado da Previdência, da Caixa Econômica Federal e Justiça do Trabalho, respectivamente. Da mesma forma, serão apresentadas pela Licitante: prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ.

3) A Licitante que comparecer ao certame por meio de filial deverá apresentar suplementarmente, em sessão pública, o CNPJ da filial o qual não dispensa a apresentação em nome da matriz.

4) Os documentos não devem apresentar rasuras ou emendas e suas páginas deverão estar rubricadas pela Licitante.

5) Os Documentos de Habilitação deverão estar encerrados em um envelope fechado e indevassável, trazendo em seu exterior a identificação da Licitante, o número da Licitação e os dizeres: "Documentos de Habilitação".

6) As Licitantes enquadradas no Tratamento Diferenciado e Favorecido estão obrigadas a apresentar, desde logo, os documentos relacionados à Regularidade Fiscal, em observância ao item 2 da alínea a2 e artigo 29 de Lei 8.666/93, mesmo que contenham alguma restrição.

6.1) O tratamento diferenciado e favorecido será concedido mediante a comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006 devidamente atualizada, por meio de apresentação do Modelo n° 2 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

a2) Os documentos a serem apresentados são:

1) Qualificação Técnica

1.1) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA, em nome da Licitante, com validade na data da apresentação.

1.2) Atestado(s) em nome da Licitante, emitido(s) por  pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores às constantes da alínea “a” adiante, que são as que têm maior relevância técnica e valor significativo.

a) as características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado são: Implantação de Solução Integrada de Comunicação de Dados para Gestão Operacional, isto é: Projeto de Gestão de Informações por Telemetria.

b) fica reservada à SAECIL a promoção de diligências necessárias, nos termos da Lei 8666/93, art. 43, parágrafo 3º, assim, a veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados pela Licitante são de sua responsabilidade, sujeitando-se, a Licitante, às sanções previstas nas legislações civil e penal. Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das partes serão feitos sempre por escrito.

c) o(s) atestado(s) deverá(ão) conter:

- identificação da pessoa jurídica emitente;

- nome e cargo do signatário;

- endereço completo do emitente;

- período de vigência do contrato;

- objeto contratual;

- outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das experiências referenciadas pela Comissão Especial de Licitação.

1.3) A Licitante deverá indicar o profissional que será o Responsável Técnico pelos trabalhos. O Responsável Técnico deverá ser engenheiro legalmente habilitado para o desempenho de função específica definida por meio da Resolução CONFEA nº 218, de 29/06/73 e Resolução CONFEA n° 1010, de 22/08/2005.

2) Regularidade Fiscal

2.1) certidão negativa de débito - C.N.D. do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social ou positiva com efeitos de negativa, com validade na data da apresentação.

2.2) certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF, com validade na data da apresentação.

2.3) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e de Situação Cadastral, comprovando situação ativa.

2.4) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT ou positiva com efeitos de negativa – comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, com validade na data da apresentação.

3) Declaração da Licitante de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos (Modelo nº 1 - Anexo II).

ALÍNEA B - SEGUNDA PARTE - PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE B

1) Constituída por um conjunto de documentos e informações, que devem ser apresentados em 1 (uma) via, dispostos ordenadamente e numerados sequencialmente.

1.1) A Proposta Técnica deverá estar detalhada e dela constar os Planos Técnicos (PTs) discriminados nesta Alínea B.

1.2) A Proposta Técnica não poderá apresentar preços relativos à Proposta Comercial tal como solicitada.

1.3) A Licitante deverá apresentar uma única Proposta Técnica.

2) A Licitante deverá observar na apresentação dos documentos/informações/soluções conteúdo suficiente e necessário para avaliação das Propostas Técnicas, conforme critérios de avaliação da Alínea B do Capítulo III.

2.1) É de responsabilidade exclusiva da Licitante a apresentação de sua Proposta Técnica de forma completa, organizada e ordenada, para um perfeito entendimento e juízo da Comissão Especial de Licitação. Itens incompletos poderão deixar de ser avaliados quando inviabilizarem sua análise.

2.2) Os documentos e informações que compõem a Proposta Técnica deverão estar encerrados em um envelope fechado e indevassável, trazendo em seu exterior a identificação da Licitante, o número da Licitação, e os dizeres: “Proposta Técnica”.

2.3) A elaboração da Proposta Técnica deverá ser norteada por todos os documentos técnicos que integram o Edital e pela expertise da Licitante, levando-se em conta, entre outros, os aspectos abaixo relacionados, que servirão de base para o julgamento e respectiva análise pela Comissão Especial de Licitação; portanto é importante que a ordenação dos termos da Proposta Técnica siga a itemização aqui indicada, considerando, entre outros, os aspectos principais estabelecidos, os quais estão sintetizados na sequência.

2.4) Ao definir o detalhamento da solução para o objeto ora licitado, a Licitante deverá considerar a compatibilidade e viabilidade dessa solução técnica, os aspectos estabelecidos em todos os documentos deste Edital, metas e resultados a serem atingidos e prazos de execução.

2.4.1) A Licitante deverá observar as condições estabelecidas pelo Termo de Referência e demais condições veiculadas pelo Edital, tomando em conta a recomendação na busca de inovações tecnológicas a serem implementadas, com vistas à escolha responsável da Licitante, o melhor modo, e os melhores meios para a implementação do objeto ora licitado.

2.4.2) O detalhamento da solução técnica deverá estar perfeitamente caracterizado e definido, sendo suficiente para uma precisa avaliação técnica, em especial quanto à viabilidade de execução, a eficiência, a funcionalidade e sua operacionalidade.

2.4.3) A Licitante deverá incluir em sua proposta técnica a configuração mínima necessária de hardware e software básico dos servidores para a solução e a descrição completa da sua solução, incluindo descritivo, tecnologia utilizada, dentre outros.

2.5.) A Licitante deverá apresentar declaração assegurando, no melhor de seu conhecimento, que as informações por ela fornecidas, em consequência do futuro Contrato, não infringem quaisquer patentes, marcas, direitos, direitos autorais ou “trade secrets” conforme Modelo n.° 3 - Anexo II.

2.6) A Licitante deverá estar ciente que, uma vez detalhada a solução técnica para a implantação do objeto ora licitado, esta será cumprida contratualmente caso venha a ser declarada a Licitante vencedora.

2.7) A Licitante deverá apresentar solução técnica única.

3) A Proposta Técnica deverá contemplar os Planos Técnicos abaixo mencionados que durante a exposição, deverá levar em conta as recomendações desta Alínea B, itens 1 e 2 anteriores:

3.1) CONHECIMENTO DO PROBLEMA, DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO, METODOLOGIA E PRODUTOS. PLANO TÉCNICO 1.

3.1.1) CONHECIMENTO DO PROBLEMA

O item se compõe da caracterização dos elementos que configuram o quadro atual do saneamento básico na região estudada contextualizado no ambiente nacional.

A Proposta Técnica deverá conter uma dissertação objetiva, com informações suficientes para a descrição do “Conhecimento do Problema”.

Deverão ser considerados os seguintes principais aspectos:

a) Caracterização dos sistemas existentes, envolvendo uma breve descrição da situação e análise dos principais fatores que impactam nas condições atuais verificadas;

b) Análise crítica da solução apontada no Termo de Referência tomando em conta os benefícios da solução, de imediato e a médio e longo prazos com a implementação de um programa de Controle e Redução de Perdas de Água.

c) Outros aspectos de interesse e relevância relacionados ao escopo dos trabalhos, a critério da Licitante.

3.1.2) DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO GLOBAL

a) Em função do Termo de Referência e outras condições disponibilizadas pelo Edital, a Licitante deverá apresentar o detalhamento da solução para a implantação dos sistemas para conversão de dados, elaboração, desenvolvimento, implantação e capacitação de sistema de controle eletrônico computadorizado para monitoramento, controle remoto, medição remota de pontos críticos de pressão.

a1) A Licitante deverá discorrer, de forma minudente, sobre sua solução técnica global ofertada, tomando por base o Termo de Referência e demais condições técnicas estabelecidas pelo Edital, e ainda:

- a indicação da solução escolhida deverá permitir visão global do ofertado, isto é, a Solução de Engenharia integrada com a Tecnologia da Informação, estando identificados todos os seus elementos constitutivos com clareza;

- discorrer de forma sintética e interligada (porque serão objeto de avaliação individual) sobre o conjunto de soluções de hardware e software com a finalidade de atender o projeto de Gestão de Perdas e Controle Operacional da distribuição da água.

- a solução técnica global deverá estar suficientemente detalhada de forma a minimizar a necessidade de reformulação durante a implantação;

- identificação macro dos principais serviços a executar e de equipamentos a serem fornecidos.

a2) Mostrar as vantagens técnico-operacionais do sistema a ser implantado e proposto pela Licitante. Deverá estar demonstrada a viabilidade de execução, a eficiência, a funcionalidade e a operacionalidade.

a3) A Licitante deverá discorrer sobre as metas e resultados a serem alcançados com a solução proposta.

3.1.3) METODOLOGIA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS

Este item se compõe da caracterização das fases do estudo, da metodologia a ser empregada e dos produtos que serão disponibilizados para o atendimento ao objetivo proposto.

A Licitante deverá descrever, em sequência, as diversas fases que comporão os estudos que conduzirão à formulação de propostas adequadas, compatíveis e viáveis com o escopo dos trabalhos e os interesses e limitações, demonstrando sua exequibilidade e confiabilidade.

Deverão ser considerados os seguintes principais aspectos:

a) Metodologia a ser utilizada, coerente com a essência e complexidade do trabalho; descrição das fases e das atividades a serem desenvolvidas;

b) Fluxograma das fases e atividades dos estudos;

c) Relação detalhada dos produtos que serão utilizados, caracterizando:

- Tecnologias utilizadas;

- Descrição dos Serviços de Manutenção;

- Descrição do Suporte Técnico Operacional;

- Prazos Máximos de Atendimento de Chamado Técnico;

- Plano de capacitação técnica sob o enfoque da Operação (Treinamento).

Quando da elaboração dos descritivos deste item, em especial o que trata da Alínea C anterior, a Licitante deverá tomar em conta o rigor das especificações, exigências técnicas e legais, e outras condições estabelecidas no Termo de Referência, normas e procedimentos citados, visando a coerência da oferta com todo o estabelecido, assegurando a funcionalidade e a executabilidade da solução.

A Licitante quando da elaboração de sua proposta deverá ofertar materiais e equipamentos nas melhores condições do mercado, observando as especificações técnicas do Termo de Referência e as quantidades licitadas.

3.2 ) CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÂO DO SISTEMA - PLANO TÉCNICO 2.

3.2.1) Tomando por base o escopo do projeto, a Licitante deverá propor seu cronograma de implantação da Solução de Engenharia integrada com a Tecnologia da Informação, fazendo constar todas as etapas da matriz de responsabilidade (ações a serem tomadas na fase inicial, marcos para Entrega dos Equipamentos, Implantação de Campo, Suporte Técnico Operacional, Manutenção, Treinamento e Capacitação).

3.2.2) Deverão ser apresentados os cronogramas geral e específico das diversas fases que comporão os trabalhos, observado o prazo máximo estabelecido no Termo de Referência que acompanha este edital, com a indicação das datas de início e conclusão de cada etapa, as quais serão consideradas datas marco.

3.2.3) No cronograma geral dos trabalhos deverão constar o prazo total e os prazos parciais para a execução de cada uma das fases dos trabalhos, com indicação das datas marco. O cronograma geral deverá ser a síntese da metodologia apresentada pela Licitante e deverá apresentar o sequenciamento planejado para a execução das tarefas/atividades. A duração prevista é de 24 meses, conforme tarefas/atividades estabelecidas neste Edital.

3.2.4) No cronograma específico das fases dos trabalhos deverão ser indicados, em cada fase, o período total e o período de cada uma das atividades que as compõem. Deverão ser apontados também os quantitativos de horas de participação de cada profissional, em função da equipe proposta.

ALÍNEA C - TERCEIRA PARTE - Proposta Comercial - Envelope C

Consiste na Carta "Proposta Comercial" que deve ser apresentada pela Licitante.

A Proposta Comercial deve ser apresentada em 1 (uma) via, sendo que seus documentos deverão estar dispostos ordenadamente e numerados sequencialmente, de forma a não conter rasuras ou emendas. A Proposta Comercial deverá estar devidamente rubricada.

Os valores apresentados na Proposta Comercial devem se referir ao primeiro dia do mês da apresentação da Proposta, que será considerada como a "data referência dos preços".

Os documentos que compõem a Proposta Comercial deverão estar encerrados em um envelope fechado e indevassável, trazendo em seu exterior a identificação da Licitante, o número da Licitação e os dizeres: "Proposta Comercial".

1) Carta "Proposta Comercial"

A Licitante deverá datar, carimbar e assinar a Carta "Proposta Comercial", em impresso próprio da Licitante, contendo as mesmas informações constantes do Anexo V, sob pena de desclassificação, destacando-se o valor mensal por ponto instalado.

Para os efeitos de elaboração da proposta a Licitante deverá considerar na obtenção do valor total, a seguinte equação:

V=10×22×PMENSAL+10×21×Pmensal

-V= valor total da proposta;

-Pmensal= preço mensal por ponto instalado e operando;

-22/21 número de meses de Prestação de Serviços de Comunicação de Dados e Gestão Operacional de Perdas por Telemetria considerando o número de URWAs instaladas;

-10/10 – número total de URWAs instaladas.

ALÍNEA D - CARTA CREDENCIAL

A Licitante deverá apresentar, em impresso próprio e em separata dos respectivos Envelopes, a indicação de seu preposto para representá-la durante os trabalhos de abertura dos mesmos.

Para manifestar-se nas reuniões de abertura dos envelopes, a Licitante deverá credenciar representante, por escrito, conferindo-lhe poderes amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para receber intimações e desistir de recursos. Em se tratando de representante legal de empresa, deverá ser apresentada cópia autenticada do Contrato Social.

A não apresentação da credencial não será motivo de inabilitação/desclassificação, impedindo a Licitante tão somente de se manifestar durante os trabalhos da Comissão Julgadora, salvo nos casos em que os documentos e/ou a proposta sejam assinados por Procurador, hipóteses nas quais a procuração deverá acompanhar a documentação, sob pena de inabilitação ou desclassificação, conforme o caso.

É vedado o credenciamento de um mesmo preposto como representante de mais de uma Licitante.

CAPITULO III - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

ALÍNEA A - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

1) Os Documentos de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta Comercial deverão ser entregues, por pessoa credenciada, na data, hora e local estipulados na Introdução deste Edital.

2) Os Documentos de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta Comercial serão recebidos e abertos, em sessão pública, por uma Comissão Especial de Licitação nomeada pela SAECIL para os fins desta Licitação, a qual, ou todos os presentes ou parte da Comissão por ela designada, deverão obrigatoriamente rubricar o conteúdo dos envelopes logo após a abertura dos mesmos.

3) Após ser declarado o encerramento de recebimento dos Envelopes pela Comissão Especial de Licitação, nenhum outro será recebido pela SAECIL, não cabendo à Licitante qualquer direito de reclamação.

4) Será procedida pela Comissão de Licitação a abertura dos Envelopes "Documentos de Habilitação", sendo conservados intactos e sob a guarda da SAECIL os Envelopes referentes a "Proposta Técnica” e “Proposta Comercial".  Em nova sessão pública, a ser convocada pela SAECIL, após divulgados os resultados e observado o prazo de recurso de 2 (dois) dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, serão abertos os Envelopes das Licitantes habilitadas pela SAECIL.

4.1) A Comissão de Licitação poderá realizar a habilitação das Licitantes na própria sessão de recebimento dos Envelopes. Nesta hipótese, poderá ter sequência na mesma sessão, a sistemática descrita no item 4 anterior, desde que não haja impedimento e após cumpridas as formalidades legais.

4.2) Os Envelopes "Proposta Técnica” e “Proposta Comercial" das Licitantes que não tenham sido habilitadas não serão abertos e permanecerão junto ao presente processo licitatório até que se transponha a fase de interposição de recursos quanto à habilitação e classificação e, após a adjudicação e homologação do objeto, tais envelopes poderão ser retirados mediante recibo.

4.3) Uma vez feita a avaliação técnica das Propostas, a Comissão fará a convocação das Licitantes para uma nova sessão pública, após divulgados os resultados da segunda etapa dos trabalhos e observado o prazo para interposição de recurso do julgamento das Propostas, ocasião em que serão abertos os Envelopes que contiverem as Propostas Comerciais das Licitantes habilitadas e cujas Propostas Técnicas tenham sido classificadas na segunda etapa.

4.4) Na terceira etapa somente serão abertos os Envelopes contendo as Propostas Comerciais das Licitantes cujas Propostas Técnicas tenham sido classificadas, permanecendo juntos ao presente processo licitatório até que se transponha a fase de interposição de recursos quanto à classificação e, após a adjudicação e homologação do objeto, tais envelopes poderão ser retirados mediante recibo.

5) Nas sessões públicas, os representantes credenciados pelas Licitantes serão convidados a rubricar os documentos recebidos, bem como a assinar as atas das sessões.

6) Estará sujeita à advertência verbal e escrita a Licitante que comportar-se de forma a conturbar a Sessão Pública.

a) as advertências poderão ser registradas no Cadastro de Fornecedores da SAECIL.

ALÍNEA B - HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS

Os Documentos de Habilitação serão examinados pela Comissão de Licitação, observando-se os seguintes critérios:

1) Não serão habilitadas as empresas que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos solicitados na alínea A - Primeira Parte - Documentos de Habilitação do Capítulo II, ou o fizerem de maneira incompleta ou incorreta.

(i) Excetuam-se aos comandos do item 01 (um) anterior, as empresas detentoras do Tratamento Diferenciado e Favorecido, que comprovarem tal condição. Nestes casos, em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, em consonância ao parágrafo 1° artigo 43 da Lei Complementar 123, de 14/12/06 atualizada; será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da SAECIL, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a Licitante for declarada a primeira classificada no certame, para a regularização da documentação.

1.1) Observadas as condições do parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 8666/93, a Comissão de Licitação, a seu critério, poderá, a qualquer tempo, solicitar às Licitantes ou a terceiros envolvidos esclarecimentos e/ou comprovação dos documentos apresentados, destinados a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, para o que fixará prazos.

2) Quando todas as Licitantes forem inabilitadas, a SAECIL poderá fixar às Licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação escoimada das causas referidas no item 1 anterior.

ALÍNEA C - ANÁLISE DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA TÉCNICA

1) PROPOSTA TÉCNICA

1.1) Poderão ser desclassificadas tecnicamente as Propostas Técnicas que deixarem de apresentar documentos ou informações exigidos na Alínea B - Proposta Técnica do Capítulo II ou o fizerem em desacordo com as condições prescritas neste Edital.

1.2) A verificação das Propostas Técnicas será feita por meio da análise de cada Plano Técnico conforme solicitados na Alínea B do Capítulo II, com a averiguação dos seguintes tópicos:

- o atendimento ao Edital e Termo de Referência, e demais documentos técnicos que integram o Edital;

- a confiabilidade de solução(ões) ofertada(s).

a) Será verificada pela Comissão de Licitação se a Proposta Técnica contempla cada um dos tópicos que compõem os Planos Técnicos.

b) Para os Planos Técnicos 1 e 2, individualmente cada um dos itens receberão os atributos “ATENDE” ou “NÃO ATENDE” i.e., atributos que correspondem a alternativas mutuamente exclusivas.

b1) Cada Plano Técnico receberá, ainda, notas conforme anotação em frente de cada um dos itens que são notas máximas (n). Ao atributo “Atende” será conferido o valor da nota referente a cada item. Ao atributo “Não Atende” será associada nota zero. Não serão atribuídas notas intermediárias.

c) A nota máxima a ser atribuída a cada Plano Técnico é igual a (10).

d) A nota a ser atribuída a cada Plano Técnico é igual a soma das notas obtidas nos itens do correspondente PT.

1.3) ANÁLISE DE CADA PLANO TECNICO, ITEM A ITEM.

1.3.1) PLANO TÉCNICO 1 – IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS – CONHECIMENTO DO PROBLEMA, DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO, METODOLOGIA E PRODUTOS.

| DESCRIÇÃO DO ITEM AVALIADO | AVALIAÇÃO | NOTA DE ITEM NA CONDIÇÃO “ATENDE” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 CONHECIMENTO DO PROBLEMA | - a-Verificação quanto a conteúdo, nexo e harmonia com o escopo licitado. | 2,0 | 0,2 |  |
|  | - b-Houve a adequada identificação, caracterização e análise dos elementos que configuram o quadro atual do saneamento básico? Dito de outra forma, houve a caracterização dos sistemas existentes, descrição adequada da situação e análise dos principais fatores que impactam nas condições atuais verificadas? |  | 0,7 |  |
|  | - c-Foram abordadas as implicações quanto as condições verificadas e sobre a solução apontada no Termo de Referência tomando em conta os benefícios da solução, de imediato e a médio e longo prazos com a implementação de um programa de Controle e Redução de Perdas de Água? |  | 0,8 |  |
|  | - d-Foram apontados outros aspectos de interesse e relevância relacionados ao escopo dos trabalhos, que agreguem valor ao conhecimento do problema? |  | 0,3 |  |
| 2 DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO GLOBAL | a-Verificação quanto a conteúdo, nexo e harmonia com o escopo licitado e os aspectos relevantes que impactam a implantação dos sistemas para conversão de dados, elaboração, desenvolvimento, implantação e capacitação de sistema de controle eletrônico computadorizado para monitoramento, controle remoto, medição remota de pontos críticos de pressão, com vistas a Redução de Perdas de Água, de modo a garantir a qualidade da execução, o atendimento as normas brasileiras e internacionais pertinentes. | 4,0 | 0,5 |  |
|  | b-Verificação se o detalhamento da solução técnica escolhida permite uma visão global sobre as principais unidades do Sistema composto por um conjunto de soluções de hardware e software com a finalidade de atender o projeto de Gestão de Perdas e Controle Operacional da distribuição da água. |  | 0,5 |  |
|  | c-Verificação individual dos principais módulos de softwares e hardware. Verificação se foi tomado em conta o rigor das especificações, exigências técnicas, ambientais e administrativas, e outras condições estabelecidas no Termo de Referência, normas e procedimentos, visando a coerência da oferta com todo o estabelecido, assegurando a funcionalidade e a executabilidade da solução. • URWAs – Equipamentos de Telemetria Automação; • GCD – Gerenciador de Comunicação de Dados; • Publicador WEB – Sistema de Publicação de Dados e Sinóticos via WEB. |  | 1,0 |  |
|  | d-Verificação se a solução técnica global está suficientemente detalhada de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo pela CONTRATADA e de implantação. |  | 0,5 |  |
|  | e-Verificação se estão identificadas os principais serviços a executar e equipamentos a serem fornecidos. |  | 0,5 |  |
|  | f-Verificação se foram apontadas as vantagens técnico-operacionais do sistema a ser implantado e ora proposto, |  | 0,5 |  |
|  | g-Verificação quanto a metas e resultados a serem alcançados com a solução proposta. |  | 0,5 |  |
| 3 METODOLOGIA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS | a-Verificação se estão caracterizadas as fases do estudo. | 4,0 |  | 0,5 |
|  | b-Análise da metodologia utilizada pela Licitante, se é coerente com a essência e complexidade do trabalho; se as fases e as atividades a serem desenvolvidas estão corretamente descritas. |  |  | 0,5 |
|  | c-Verificação da apresentação do Fluxograma das fases e atividades de implantação. |  |  | 0,5 |
|  | d- Verificação da apresentação da Relação detalhada dos produtos e serviços que serão utilizados e prestados. |  |  | 0,5 |
|  | e- Verificação das ofertas sobre software. Verificação se o(s) módulo(s) Gerenciador de Comunicação com as Unidades Remotas e ambiente de Servidores Virtuais, estão disponíveis e acessíveis via Internet. |  |  | 1 |
|  | f- Verificação das ofertas sobre hardware. Verificação se as Unidades Remotas GPRS atendem as especificações do Termo de referência e estão disponíveis para energização a energia elétrica e por baterias de longa duração. |  |  | 1 |
| Síntese PT1 |  |  |  |  |
| CONHECIMENTO DO PROBLEMA |  | 2 |  |  |
| DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO GLOBAL |  | 4 |  |  |
| METODOLOGIA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS |  | 4 |  |  |
| Total |  | 10 |  |  |

1.3.2 - PLANO TÈCNICO 2 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÂO DO SISTEMA

| DESCRIÇÃO DO ITEM AVALIADO | AVALIAÇÃO | NOTA DE ITEM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, FAZENDO CONSTAR TODAS AS ETAPAS DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE | Será verificado o cronograma de implantação da Solução de Engenharia integrada com a Tecnologia da Informação, conferindo se todas as etapas da matriz de responsabilidade (ações a serem tomadas na fase inicial, marcos para Entrega dos Equipamentos, Implantação, Suporte Técnico Operacional, Manutenção, Treinamento e Capacitação) estão presentes. O cronograma geral deverá ser a síntese da metodologia apresentada pela Licitante e deverá apresentar o sequenciamento planejado para a execução das tarefas/atividades. A duração prevista é de 24 meses, conforme tarefas/atividades estabelecidas pelo Edital. . |  |  |
|  | a-Será avaliado se o cronograma desde a formalização do contrato até o encerramento dos trabalhos contempla todas as frentes de serviços; | 10 | 3 |
|  | b-Será avaliado se atende o cronograma básico que integra este Edital; |  | 3 |
|  | c- Será avaliado se a coerência do início e conclusão das fases e das atividades que compõem cada um das atividades de implantação, em harmonia com a Proposta Técnica, com vistas ao pleno atendimento dos objetivos da Licitação. |  | 4 |
| TOTAL |  | 10 |  |

1.4) As Propostas Técnicas que não atenderem os tópicos de verificação serão desclassificadas nos termos dos itens 1.2 e 1.3 anteriores.

1.5) As Licitantes detentoras de Propostas desclassificadas não participarão das etapas seguintes.

a) Será adotada a seguinte fórmula para o cálculo da média T:

T=1nNn×peson10

-N= Nota Técnica do PT, obtida por meio do subitem 1.3;

-n= variando de 1 a 2.

| PLANO TECNICO | PESO |
| --- | --- |
| 1 | 8,0 |
| 2 | 2,0 |
| TOTAL | 10 |

b) As Propostas Técnicas que não atingirem a média T mínima de 7 (sete) serão desclassificadas.

c) Também serão consideradas desclassificadas as Propostas Técnicas que não atingirem a nota mínima 7 (sete) em cada um dos Planos Técnicos.

1.6) Para melhor apreciação das Propostas, a Comissão Especial de Licitação se reserva o direito de, a qualquer tempo, solicitar às Licitantes maiores esclarecimentos e/ou informações e/ou comprovação dos documentos apresentados.

1.7) Quando todas as Propostas forem desclassificadas, a SAECIL poderá fixar às Licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de outras condições escoimadas das causas referidas neste item 1.

2) Propostas Comerciais

2.1) No julgamento das Propostas, pela Comissão de Licitação, será verificado o atendimento de todas as condições prescritas no Edital.

a) Na hipótese de eventuais divergências entre a Carta "Proposta Comercial" apresentada elaborada a partir dos dados fornecidos por ocasião da obtenção do Edital e aquela contida no Edital – Anexo V, prevalecerá sempre esta última.

2.2) Fica estipulado o Orçamento SAECIL como limite máximo para o valor total da Proposta.

2.3) O critério de aceitabilidade do preço unitário mensal proposto será o de compatibilidade com os preços dos insumos e salários de mercado e com os coeficientes de produtividade coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos e benefícios e despesas indiretas (BDI).

2.4) É prerrogativa da Comissão de Licitação a faculdade de, a qualquer tempo, solicitar às Licitantes a composição de preços de serviços e/ou preços de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.

a) O solicitado pela Comissão de Licitação deverá ser apresentado em prazo máximo de 01 (um) dia útil contado do recebimento pela Licitante de correspondência nesse sentido.

(i) a não apresentação da documentação no prazo estabelecido, acarretará a automática desclassificação da Proposta da Licitante.

b) Nessa oportunidade a Licitante deverá demonstrar a exequibilidade desse preço por meio de sua composição e respectivas justificativas técnicas que comprovem que os preços dos insumos e salários são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto ora licitado.

2.5) Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que:

a) estiverem em desacordo com qualquer exigência disposta neste Edital;

b) contiverem vícios;

c) omitirem qualquer elemento solicitado;

d) apresentarem preço mensal por ponto excessivo ou manifestamente inexequível;

e) apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceção feita quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria Licitante para os quais se renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

f) apresentarem valor total da proposta superior ao Orçamento SAECIL.

2.6) Quando todas as Propostas forem desclassificadas, a SAECIL poderá fixar às Licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de outras Propostas escoimadas das causas referidas no subitem 2.5 anterior.

2.7) Cada Licitante só poderá apresentar uma única Proposta. Verificando-se que qualquer Licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais de uma Proposta, será feita a exclusão de todas essas Propostas, sujeitando-se, ainda, a Licitante às sanções cabíveis.

2.8) A Comissão de Licitação não levará em conta qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais Licitantes.

2.9) As Propostas Comerciais serão verificadas quanto a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se à(s) correção(ões) correspondente(s) nos casos de eventuais erros encontrados,  tomando-se como corretos, os preços unitários.

a) O valor estabelecido na Proposta será ajustado pela SAECIL de acordo com o valor corrigido, segundo o critério do subitem 2.9.

b) A Licitante que não aceitar as correções efetuadas, conforme exposto nos subitens anteriores, terá sua Proposta desclassificada.

2.10) As propostas não desclassificadas serão pontuadas de acordo com a fórmula a seguir.

2.11) Serão atribuídos 10 (dez) pontos à Proposta Comercial da Licitante que apresentar o menor valor total. As demais Propostas serão pontuadas proporcionalmente na razão inversa do menor valor total ofertado, de acordo com a seguinte fórmula:

C=10VminV

Onde:

-C= Pontuação Comercial de certa proposta;

-Vmin= menor valor total apresentado entre as propostas;

-V= valor total apresentado por certa proposta.

Para o cálculo das pontuações, a aproximação será feita até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais frações.

3) Pontuação Final (Técnica e Preço)

3.1) A Pontuação Final a ser atribuída à Proposta será obtida por meio da média ponderada entre a Pontuação Total Técnica - T e a Pontuação Comercial - C, obedecendo a seguinte fórmula:

Pf=0,7×T+0,3×C

-Pf= Pontuação Final da Proposta;

-T= Pontuação Total Técnica definida no subitem 1.5 anterior;

-C= Pontuação Comercial definida no subitem 2.11 anterior;

Para o cálculo de PF, a aproximação será feita até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais frações.

3.2) As Propostas serão classificadas pela ordem decrescente dos valores de PF, a partir do maior PF, cuja Proposta será considerada a 1ª classificada.

4) Ocorrido no julgamento empate entre duas ou mais Propostas e havendo necessidade de desempate em quaisquer das classificações, após observado o disposto no art. 3º, parágrafo 2º, incisos II e IV da Lei 8666/93, c/c o artigo 3° da Lei 8.248/91 devidamente atualizada, respectivamente: 1º) produtos e serviços produzidos no País, 2º) bens e serviços com tecnologia desenvolvida no Brasil, devidamente comprovada pelo interessado, 3º) bens e serviços produzidos de acordo com processo produtivo básico, ou seja, àquelas empresas que demonstrem possuir o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto – persistindo o empate, o desempate será procedido por meio de e 4º) sorteio a fim de que se obtenha ordem de classificação para as Propostas das empresas.

Em caso dos 1° a 3° critérios de preferência e, em havendo necessidade de desempate em quaisquer das classificações, a Comissão de Licitação concederá 01 (um) dia útil para que as Licitantes apresentem declaração de cumprimento da(s) exigência(s) acompanhada(s) de documento(s) comprobatório(s) suficiente(s) ao convencimento da Comissão.

4.1) O(s) desempate(s) será(ão) realizado(s) em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelas Licitantes presentes que o desejarem.

ALÍNEA D - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

1) Decidida a classificação, a Comissão de Licitação adjudicará o objeto da Licitação à Licitante primeira classificada, detentora da melhor nota final – PF, publicando o resumo do ato no órgão de imprensa oficial do estado.

2) Procedida a classificação, o julgamento e adjudicação nos termos dos critérios de avaliação deste Edital, o processo será encaminhado para homologação do presente certame.

a) Oportunamente a adjudicatária será convocada para a assinatura do Contrato, conforme minuta anexa ao Edital.

b) Ocorrendo a inabilitação de Licitante motivada em fato superveniente qual seja a não comprovação por meio do correspondente documento de situação regular, a ela estará assegurado o direito de interposição de recurso administrativo, nos termos do art. 109, inciso I, alínea a) da Lei 8666/93.

c) Caso uma empresa detentora do Tratamento Diferenciado e Favorecido, que tenha comprovado tal condição, com sua proposta classificada em primeiro lugar, apresente alguma restrição na comprovação da sua regularidade fiscal, a ela será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo, a critério da SAECIL, ser prorrogado por igual período para a regularização de sua situação, apresentando novas certidões, escoimadas dos defeitos contidos inicialmente. (Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 que altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).

(i) O termo inicial do prazo para regularização da documentação corresponderá à data da Sessão Pública em que a Licitante teve sua proposta classificada em primeiro lugar, ou da publicação deste julgamento na imprensa oficial, quando for o caso.

d) A não regularização da regularidade fiscal por parte da Licitante no prazo previsto, implicará na sua inabilitação e exclusão de sua proposta. Neste caso a Comissão de Licitação convocará a Licitante habilitada e detentora da Proposta classificada a seguir, observando as mesmas condições ofertadas pela Licitante Vencedora, em prestigio ao princípio da economicidade.

e) Ocorrendo a inabilitação de Licitante a ela estará assegurado o direito de interposição de recurso administrativo, nos termos do art. 109, inciso I, alínea a c.c. §6º da Lei 8666/93.

2) Na eventualidade dos serviços não virem a ser contratados por desinteresse da Licitante Vencedora ou pelo não comparecimento para assinatura do termo de Contrato, a SAECIL poderá adjudicar os serviços, objeto desta Licitação, à Licitante detentora da Proposta classificada a seguir, segundo o disposto nos subitens 3 e 4 da Alínea C anterior e demais disposições do Edital, observadas as mesmas condições ofertadas pela Licitante Vencedora.

2.1) Se houver mais de uma recusa poder-se-á adotar procedimento idêntico para as demais Licitantes classificadas.

ALÍNEA E - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1) Eventual impugnação do Edital ou interposição de recurso será dirigida ao Diretor-Presidente – Signatário do Edital, e protocolado(a) junto a Divisão Técnica Administrativa, no horário de expediente, de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas, Rua Padre Julião n.º 971, Centro, Leme/SP, ou através do telefone (19) 3573–6200.

2) No caso de alguma Licitante não concordar com a decisão da Comissão de Licitação ou anulação ou revogação cabe-lhe interpor recurso, obedecidas as disposições da Lei 8666/93.

2.1) Dos atos da Comissão de Licitação cabem recursos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação das Licitantes;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação.

3) Se interpostos, os recursos terão seu andamento como dispõe o artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e, em caso de provimento, não ensejará qualquer indenização aos recorrentes.

4) Em caso de interposição de recurso ou desistência expressa de sua interposição, ou ainda o decurso de prazo de sua admissibilidade, os resultados das fases da Licitação, suas decisões recursais, assim como as datas de abertura dos Envelopes Proposta Técnica e Proposta Comercial poderão ser intimados ou comunicados mediante comunicação direta, exclusivamente através de consignação na Ata respectiva, relativa à habilitação ou julgamento de propostas, desde que presentes todos os licitantes participantes.

5) Após manifestação da Autoridade Competente, esgota-se a fase de recursos administrativos.

ALÍNEA F - ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

1) A Licitante à qual for adjudicado o Contrato para a execução dos serviços objeto do Edital será notificada para comparecer à assinatura do mesmo, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados do recebimento da comunicação, a ser lavrado na cidade de Leme, nos termos do artigo 64 da Lei 8666/93.

2) A assinatura do termo de Contrato estará condicionada ao recolhimento na Tesouraria da SAECIL, a título de garantia de Contrato a importância de 1% (um por cento) do valor do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento de comunicação neste sentido, emitida ato contínuo da homologação do resultado do certame.

2.1) A garantia poderá ser feita em moeda corrente nacional, e/ou por carta de fiança bancária, e/ou por seguro-garantia, e/ou por Títulos da Dívida Pública, pelo seu valor nominal, não onerados com Cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade ou intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

a) Será obrigatório o reconhecimento das firmas dos signatários, exceto quando chancelados mecanicamente, dos seguintes documentos: carta de fiança bancária, apólice do seguro garantia e carta SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, em se tratando de garantias por títulos.

b) A garantia prestada na modalidade de seguro-garantia deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, de Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apólice.

3) O não cumprimento das condições relativas à garantia de Contrato ou o não comparecimento para assinatura do termo de Contrato dentro do prazo fixado na notificação, ou a prática de qualquer ato por parte da Licitante que inviabilize a contratação implicará na desclassificação de sua Proposta, sujeitando-se, ainda, às sanções previstas na Lei 8666/93, artigos 81 e 87, incluindo o impedimento de participarem de futuras licitações e de contratar no âmbito do Município, pelo prazo que esta julgar cabível e não superior a 2 (dois) anos, fixando-se como multa, o percentual de 3% (três por cento) do valor atualizado da contratação.

CAPÍTULO IV – DOS MODELOS E ANEXOS AO EDITAL

1) Os documentos não deverão conter rasuras ou ressalvas em suas partes essenciais, sob pena de desclassificação.

São documentos integrantes deste edital:

- Termo de Referência - Anexo I;

- Modelos relacionados no Edital - Anexo II;

- Minuta do Contrato - Anexo III;

- Comprovante de Visita Técnica (modelo) - Anexo IV;

- Proposta Comercial (modelo) - Anexo V;

- Cronograma – Anexo VI;

- Conceitos e Definições – Anexo VII;

- Minuta do Contrato de Comodato – Anexo VIII.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos não previstos nesta Licitação serão solucionados pela Comissão de Licitações, ouvidos, se for o caso, os órgãos técnicos especializados pela SAECIL.

As despesas decorrentes com esta licitação correrão por conta da dotação orçamentária nº 030102.1751200422.069, onerando os exercícios 2015 e 2016.

Não havendo expediente, por qualquer razão, na Autarquia, na data estabelecida no preâmbulo deste Edital, a sessão de abertura ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local horário e local.

O presente Edital foi afixado no quadro de avisos desta Autarquia para o conhecimento público em prestígio ao princípio da publicidade, nesta data.

Leme, 19 de janeiro de 2015.

______________________________

REINALDO BARROS CICONE

Diretor-Presidente