ANEXO VI

MODELO CARTA-PROPOSTA 


Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.  



À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme. 

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.


Identificação do proponente 
Razão Social:
CNPJ e Inscrição Estadual:
Responsável / Cargo:                                          E-mail:
Carteira de Identidade e CPF: 
Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:


Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

	LOTE

	PEÇAS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Qtd.
	Valor Unit. (R$)
	Valor Total (R$)

	1
	Anel de desgaste HAR 360/2
	peça
	4
	 R$             -   
	 R$          -   

	2
	Anel de desgaste estágio HAR 360/2/3/4
	peça
	2
	 R$             -   
	 R$          -   

	3
	Anel de deslizamento móvel HAR 360/2 - HAS/540 - HAR 390/2/3 - HAR 365-2/3 - AISI H13
	peça
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	4
	Anel de deslizamento superior grafite 150A 300 CV Ø250 x Ø120 x 12,00mm
	peça
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	5
	Anel de deslizamento fixo grafite 300A 600 CV Ø250 x Ø135 x 18,00mm
	peça
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	6
	Filtro equalizador de pressão (AISI-304)
	peça
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	7
	Bucha espaçadora - HAR 360/2
	peça
	3
	 R$             -   
	 R$          -   

	8
	Selo mecânico - 6ZU2U2 - Grampeado - 65mm TUNG/TUNG/VITON/316 - 047A - 047A
	peça
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	9
	Caixa do selo mecânico HAR - 360/4
	peça
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	10
	Jogo de oring para submersa
	jogo
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	11
	Jogo de parafusos
	jogo
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	12
	Rotor 360 - A743 CA40 - 6 pas - (modelo 10325)
	peça
	2
	 R$             -   
	 R$          -   

	13
	Porca do rotor para bomba anfíbia HAR 360/2
	peça
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	14
	Difusor intermediário 360 - DIN1693 GGG40 - 9 pas - (modelo 10326)
	peça
	2
	 R$             -   
	 R$          -   

	15
	Bucha guia HAR 360/2
	peça
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	16
	Eixo usinado HAM-350/1
	peça
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	17
	Sensor de temperatura (referência PT100 6x50mm tipo cabeça com rosca Ø½" NPT)
	peça
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	18
	Controlador digital de temperatura microprocessado (referência Samrello Código W21412 - 85 a 265-VCA)
	peça
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	VALOR TOTAL DAS PEÇAS
	 R$                                  -   

	SERVIÇOS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Qtd.
	Valor Unit. (R$)
	Valor Total (R$)

	19
	Serviço de desmontagem, montagem e testes de estanqueidade
	horas
	30
	 R$             -   
	 R$          -   

	20
	Serviço de rebobinagem 350 CV 440/760V (incluso a troca do cabeamento elétrico 10 mts por perna)
	serviço
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	21
	Recuperação do mancal
	serviço
	2
	 R$             -   
	 R$          -   

	22
	Recuperação do eixo
	serviço
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	23
	Recuperação do rotor (hélice)
	serviço
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	24
	Jateamento e pintura
	serviço
	1
	 R$             -   
	 R$          -   

	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	 R$                                  -   

	VALOR TOTAL DO LOTE: R$ .......................................................................




CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de execução e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)
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