EDITAL DO CONVITE Nº. 06/2021, de 17/02/2021, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014.

Processo Administrativo nº. 12/2021.

Acha-se aberto no Departamento de Compras e Licitação da SAECIL, com sede à Rua Padre Julião, nº. 971 - Centro - Leme/SP, fone/fax: (19) 3573-6200, o CONVITE N.º 06/2021, com encerramento em 08/03/2021, às 14 horas, para:

1 - OBJETO

  - Aquisição de 09 (nove) Conjuntos Motorredutores e serviços técnicos de inspeções e medições com emissão de laudos, para serem utilizados nos floculadores da Estação de Tratamento de Água, desta Autarquia, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência, e descrição a seguir:

| Item | Especificação do Equipamento | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Motorredutor cônico. Velocidade (r/min): 1700/2.4 Redução total (i): 709/infinita Torque de saída máximo (Nm): 1550 Torque de saída (Nm): 1290 Fator de serviço: 1,20 Posição de montagem: M6B Posição da caixa de terminais: 0(D)/normal Lubrificante/volume(L): CLP HC-220-NSF-H1 óleo alimentar 4,40/0,35 Eixo oco: 50 mm Modelo: Versão B5- montagem por patas e veio oco Tampa de proteção: sem Flange + posição furos: 300 mm Retentor de saída: 2 retentores FKM Posição montagem unidade primária: M1 Posição do redutor primário (°): 180 Potência do motor (kW): 0.37 Frequência motor (Hz): 60 Fator de duração do ciclo: S1 Tensão motor(V)/ tipo conexão: 220/380 triângulo/estrela Corrente nominal (A): 1,92/1,11 Corrente rotor bloq (Ip/In): 4,2 Cos Phi: 0,69 Esquema de ligações: R13/680010306 Classe temp. (°C)/proteção (IP): 155(F)/55 Fator de serviço do motor: 1.0 Eficiência em 50/75/100%Pn(%): 66,6/71,3/72,3 Especificação projeto elétrico: Brasil (ABNT) Ventilação: Z= massa de inércia adicional Caixa de terminais: parte inferior da caixa de terminais em alumínio com furo roscado 1xM25, 1xM16 Rolamento lado A: DIN625 6303-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2P-20/K2N-40 Rolamento lado B: DIN625 6203-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2P-20/K2N-40 Equipamento de referência: Motorredutor cônico KAF77 R37 DRS71S4/Z – SEW-EURODRIVE, equivalente ou de melhor qualidade. | Unidade | 02 |

| Item | Especificação do Equipamento | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Motorredutor cônico. Velocidade (r/min): 1700/2.1 Redução total (i): 815/infinita Torque de saída máximo(Nm): 1550 Torque de saída (Nm): 1520 Fator de serviço: 1,00 Posição de montagem: M6B Posição da caixa de terminais: 0(D)/normal Lubrificante/volume(L): CLP HC-220-NSF-H1 óleo alimentar 4,40/0,35 Eixo oco: 50 mm Modelo: Versão B5- montagem por patas e veio oco Tampa de proteção: sem Flange + posição furos: 300 mm Retentor de saída: 2 retentores FKM Posição montagem unidade primária: M1 Posição do redutor primário (°): 180 Potência do motor (kW): 0.37 Frequência motor (Hz): 60 Fator de duração do ciclo: S1 Tensão motor(V)/ tipo conexão: 220/380 triângulo/estrela Corrente nominal (A): 1,92/1,11 Corrente rotor bloq (Ip/In): 4,2 Cos Phi: 0,69 Esquema de ligações: R13/680010306 Classe temp. (°C)/proteção (IP): 155(F)/55 Fator de serviço do motor: 1.0 Eficiência em 50/75/100%Pn(%): 66,6/71,3/72,3 Especificação projeto elétrico: Brasil (ABNT) Ventilação: Z= massa de inércia adicional Caixa de terminais: parte inferior da caixa de terminais em alumínio com furo roscado 1xM25, 1xM16 Rolamento lado A: DIN625 6303-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2P-20/K2N-40 Rolamento lado B: DIN625 6203-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2P-20/K2N-40 Equipamento de referência: Motorredutor cônico KAF77 R37 DRS71S4/Z – SEW-EURODRIVE, equivalente ou de melhor qualidade. | Unidade | 01 |

| Item | Especificação do Equipamento | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Motorredutor cônico. Velocidade (r/min): 1700/1.8 Redução total (i): 924/infinita Torque de saída máximo (Nm): 1550 Torque de saída (Nm): 1720 Fator de serviço: 0,90 Posição de montagem: M6B Pos. da caixa de terminais: 0(D)/normal Lubrificante/volume(L): CLP HC-220-NSF-H1 óleo alimentar 4,40/0,35 Eixo oco: 50 mm Modelo: Versão B5- montagem por patas e veio oco Tampa de proteção: sem Flange + posição furos: 300 mm Retentor de saída: 2 retentores FKM Posição montagem unid.primária: M1 Posição do redutor primário (°): 180 Potência do motor (kW): 0.37 Frequência motor (Hz): 60 Fator de duração do ciclo: S1 Tensão motor(V)/ tipo conexão: 220/380 triângulo/estrela Corrente nominal (A): 1,92/1,11 Corrente rotor bloq (Ip/In): 4,2 Cos Phi: 0,69 Esquema de ligações: R13/680010306 Classe temp. (°C)/proteção (IP): 155(F)/55 Fator de serviço do motor: 1.0 Eficiência em 50/75/100%Pn(%): 66,6/71,3/72,3 Especificação projeto elétrico: Brasil (ABNT) Ventilação: Z= massa de inércia adicional Caixa de terminais: parte inferior da caixa de terminais em alumínio com furo roscado 1xM25, 1xM16 Rolamento lado A: DIN625 6303-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2P-20/K2N-40 Rolamento lado B: DIN625 6203-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2P-20/K2N-40 Modelo de Referência: Motorredutor cônico KAF77 R37 DRS71S4/Z – SEW-EURODRIVE, equivalente ou de melhor qualidade. | Unidade | 02 |

| Item | Especificação do Equipamento | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | Motorredutor cônico. Velocidade (r/min): 1690/28 Redução total (i): 60,81/finita N° dentes nom/denominador: 19459/320 Torque de saída máximo (Nm): 600 Torque de saída (Nm): 189 Fator de serviço: 3,20 Posição de montagem: M6B Posição da caixa de terminais: 0(D)/normal Lubrificante/volume(L): CLP HC-220-NSF-H1 óleo alimentar/2,40 Eixo oco: 40 mm Modelo: Versão B5- montagem por patas e veio oco Tampa de proteção: sem Flange + posição furos: 250 mm Retentor de saída: 2 retentores FKM Material retentor de saída: FKM Potência do motor (kW): 0.55 Frequência motor (Hz): 60 Fator de duração do ciclo: S1 Tensão motor(V)/ tipo conexão: 220/380 triângulo/estrela Corrente nominal (A): 2,60/1,51 Corrente rotor bloq (Ip/In): 4,3 Cos Phi: 0,71 Esquema de ligações: R13/680010306 Classe temp. (°C)/proteção (IP): 155(F)/55 Fator de serviço do motor: 1.0 Eficiência em 50/75/100%Pn(%): 73,5/76,0/75,4 Especificação projeto elétrico: Brasil (ABNT) Design: CAT N Ventilação: Z= massa de inércia adicional Caixa de terminais: parte inferior da caixa de terminais em alumínio com furo roscado 1xM25, 1xM16 Rolamento lado A: DIN625 6303-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2P-20/K2N-40 Rolamento lado B: DIN625 6203-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2P-20/K2N-40 Modelo de Referência: Motorredutor cônico KAF57 DRS71M4/Z – SEW-EURODRIVE, equivalente ou de melhor qualidade. | Unidade | 02 |

| Item | Especificação do Equipamento | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | Motorredutor cônico. Velocidade (r/min): 1690/16 Redução total (i): 108,29 /finita Torque de saída máximo (Nm): 600 Torque de saída (Nm): 335 Fator de serviço: 1,80 Posição de montagem: M6B Posição da caixa de terminais: 0(D)/normal Lubrificante/volume(L): CLP HC-220-NSF-H1 óleo alimentar/2,40 Eixo oco: 40 mm Modelo: Versão B5- montagem por patas e veio oco Tampa de proteção: sem Flange + posição furos: 250 mm Retentor de saída: 2 retentores FKM Material retentor de saída: FKM Potência do motor (kW): 0.55 Frequência motor (Hz): 60 Fator de duração do ciclo: S1 Tensão motor(V)/ tipo conexão: 220/380 triângulo/estrela Corrente nominal (A): 2,60/1,51 Corrente rotor bloq (Ip/In): 4,3 Cos Phi: 0,71 Esquema de ligações: R13/680010306 Classe temp. (°C)/proteção (IP): 155(F)/55 Fator de serviço do motor: 1.0 Eficiência em 50/75/100%Pn(%): 73,5/76,0/75,4 Especificação projeto elétrico: Brasil (ABNT) Design: CAT N Ventilação: Z= massa de inércia adicional Caixa de terminais: parte inferior da caixa de terminais em alumínio com furo roscado 1xM25, 1xM16 Rolamento lado A: DIN625 6303-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2P-20/K2N-40 Rolamento lado B: DIN625 6203-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2P-20/K2N-40 Modelo de Referência: Motorredutor cônico KAF57 DRS71M4/Z – SEW-EURODRIVE, equivalente ou de melhor qualidade. | Unidade | 02 |

A empresa que tomar conhecimento deste processo licitatório por meio de sua publicação poderá participar desde que seja cadastrada nesta Autarquia e demonstre seu interesse por meio de ofício endereçado à Divisão Técnica Administrativa da SAECIL em até 24 horas antes da apresentação das propostas, conforme Artigo 22, Parágrafo 3º, da Lei 8666/93. Junto ao oficio, deverá ser anexada cópia do CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitido por esta Autarquia.

2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária nº. 030102.1751200421.040 – 44905200 do orçamento do exercício vigente.

3 – DOS ENVELOPES

3.1) Os envelopes de nº. 01, “Documentos”, e de nº. 02, “Proposta Comercial”, deverão ser entregues no Departamento de Protocolo e Documentação da SAECIL, à Rua Padre Julião, nº. 971, até às 14 horas do dia 08/03/2021 (horário limite para apresentação dos documentos e propostas), e deverão conter em sua parte externa: indicação da razão social, endereço completo do proponente, o número deste Convite e ser entregues por:

a) Representante legal da empresa.

b) Procurador.

c) Representante credenciado da empresa.

3.2) As pessoas acima mencionadas deverão se apresentar munidas, respectivamente, de:

a) RG, acompanhado de cópia autenticada do contrato social da empresa, ou documento     equivalente;

b) Procuração ou;

c) Carta Credencial e RG.

3.3) A SAECIL não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no subitem 3.1.

3.4) Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor far-se-á necessário constar da carta de credenciamento menção expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e desistência de recursos. O mesmo se aplica nos casos de apresentação de procuração.

3.5) A não apresentação dos documentos exigidos neste subitem não implica na inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se nas sessões com relação às decisões tomadas pela Comissão de Licitações.

3.6) Conteúdo do Envelope n°. 01 “Documentos para Habilitação”

No envelope nº. 01, “Documentos para Habilitação”, deverão ser apresentados os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada:

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

a.1) Para atendimento a este item, a licitante deverá apresentar 02 (duas) certidões:

a.1.1) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal.

a.1.2) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme Portaria nº. 1.751, do Ministério da Fazenda, de 02/10/2014.

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

d) Declaração que, de acordo com o Artigo 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal/88, com redação dada pela E. C. n.° 20/98, não emprega menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz, ou menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

f) Declaração da empresa, conforme o modelo Anexo II, de que se trata de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e que a mesma se enquadra nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014.

Observação: Se a proponente não apresentar os documentos referidos nas alíneas de “a” a “e”, ou apresentá-los em desconformidade com o acima explicitado, será inabilitada e não será aberto o seu envelope de nº. 02, “Proposta Comercial”, permanecendo o mesmo junto ao presente processo licitatório até que se transponha a fase de interposição de recursos quanto à habilitação e classificação, salvo em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, observando-se, neste caso, as disposições do Artigo 43, da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº. 147/2014 e nº. 155/2016. Após a adjudicação e homologação do objeto, tal envelope poderá ser retirado mediante recibo. E, ainda, na ausência do documento solicitado pela alínea “f”, a proponente não será inabilitada, mas não terá direito ao benefício da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº. 147/2014 e nº. 155/2016.

3.7) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de emissão do Pedido de Fornecimento. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação do classificado em primeiro lugar do certame, prorrogáveis por igual período a critério da SAECIL, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

3.8) A abertura ocorrerá em ato administrativo, com ou sem a presença dos licitantes, às 14 horas e 30 minutos do dia 08/03/2021, na sede da SAECIL, sito à Rua Padre Julião, nº. 971 – Centro – Leme/SP.

4 – DA PROPOSTA

4.1) Conteúdo do envelope nº. 02 “Proposta Comercial”

As propostas deverão ser redigidas em uma única via, em papel timbrado da empresa proponente, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, entregue em envelope lacrado e identificado, e deverá constar:

a) Valor por item, e valor total da proposta (CIF).

b) Local de entrega: os equipamentos deverão ser entregues pela empresa vencedora, de forma única no Almoxarifado da SAECIL, à Rua Padre Julião, n.º 971, Centro, Leme/SP, de segunda à sexta–feira das 8h00 às 16h00 (exceto feriados), ficando sob sua responsabilidade todos os riscos e custos com o transporte e descarga do produto.

c) Prazo de entrega: os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de até 40 (quarenta) dias, contados a partir da data de confirmação do recebimento, pela empresa vencedora, do Pedido de Fornecimento (Minuta: Anexo III) emitido pelo Departamento de Compras e Licitação da SAECIL.

d) Condições de pagamento: o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após o recebimento do objeto, emissão e aceitação da nota fiscal/fatura junto à Tesouraria da SAECIL.

e) Validade da proposta não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias.

f) Garantia: os equipamentos deverão possuir garantia de 18 (dezoito) meses a partir da emissão da nota fiscal ou 12 (doze) meses a partir da sua instalação.

g) O preço será fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente nacional, com todos os encargos e taxas inclusas.

h) Outras condições que eventualmente possam interessar à SAECIL ou ao proponente.

5 – DA ABERTURA

A abertura dos envelopes será realizada em ato público, pela Comissão de Licitações, na sede da SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, com ou sem a presença dos licitantes, às 14 horas e 30 minutos do dia 08/03/2021, onde será lavrada ata circunstanciada, facultando a assinatura da mesma aos licitantes, e assinada pela Comissão de Licitações. A abertura dar-se-á em duas etapas distintas:

1.ª ETAPA: HABILITAÇÃO

2.ª ETAPA: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1) HABILITAÇÃO

ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

a) A Comissão de Licitações procederá a abertura do envelope de nº. 01, “Documentos para Habilitação”; examinará e rubricará todas as folhas e, depois desta etapa, os documentos serão franqueados aos licitantes, que, após a devida rubrica, poderão, naquela oportunidade, fazer observações ou impugnações que serão registradas em ata.

b) A Comissão examinará referidas observações e/ou impugnações, deliberando sobre estas e comunicando o resultado naquela mesma sessão pública. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos em apartado, divulgando o resultado aos licitantes.

c) Não havendo impugnações ou observações, e caso todos os licitantes renunciem expressamente em ata ao direito de recurso relativo à fase de habilitação, a Comissão poderá, na mesma sessão, abrir os envelopes de nº. 02, “Proposta Comercial”. Em caso negativo, os proponentes serão cientificados da data de abertura dos mesmos após a decisão final sobre a Habilitação.

5.2) JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA COMERCIAL

a) A abertura do envelope de nº. 02, “Proposta Comercial”, será realizada em ato público, pela Comissão de Licitações, no mesmo local de abertura do envelope de nº. 01, sessão da qual será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

b) Iniciada a abertura dos envelopes, as propostas neles contidas serão rubricadas por todos os licitantes presentes. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo permitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas no presente Convite.

c) Serão desclassificadas as propostas que contiverem emendas ou rasuras e, ainda, pelos motivos elencados no Artigo 48, e seus Incisos, da Lei Federal nº. 8.666/93.

d) Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas no presente Convite, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

e) Por ocasião da abertura das propostas, os licitantes poderão fazer declarações ou impugnações que constarão obrigatoriamente em Ata.

# 6 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1) Esta licitação é do tipo de menor preço.

6.2) Consagrar-se-á vencedora do certame a proposta que apresentar o menor preço global.

6.3) Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a licitação será decidida com observância do disposto nos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014, e por sorteio.

6.4) O julgamento será procedido pela Comissão de Licitações da Autarquia, de acordo com o menor preço apresentado, e a homologação será feita pelo Diretor-Presidente da SAECIL, a quem caberá qualquer recurso decorrente da presente licitação.

7 – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1) O objeto do presente certame deverá ser entregue da forma constante deste Edital e Anexos, isento de qualquer defeito que comprometa a sua utilização.

7.2) Os equipamentos deverão ser fornecidos completos, ou seja, motor acoplado ao redutor.

7.2.1) A Contratada deverá fornecer a documentação completa, lista de peças, sobressalentes e certificados de qualidade.

7.3) Os equipamentos deverão ser entregues embalados de forma a proteger contra impactos.

7.4) O objeto do presente Convite será recebido, provisoriamente, quando da entrega, para a devida verificação da conformidade do mesmo com as especificações, observados os requisitos de qualidade e quantidade, no prazo de 05 (cinco) dias; e, definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias após a efetivação do recebimento provisório, desde que averiguada a pertinência do mesmo, sempre tendo em vista as exigências do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

7.5) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto.

7.6) O(s) servidor(es) responsável(is) pelo recebimento do objeto, após o seu recebimento definitivo, encaminhará o documento hábil para aprovação da autoridade competente, que o encaminhará para pagamento.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1) Por conta exclusiva da Contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social, e outras que sejam de competência fazendária ou não, e os saldará diretamente junto a quem de direito.

8.2) Sempre que convocada, a Contratada deverá comparecer sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento de suas obrigações.

8.3) A Contratada será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto da licitação.

8.4) Serão de inteira responsabilidade da empresa Contratada as despesas e custos com transporte e entrega do objeto licitado.

8.5) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Edital e Anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referente à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia.

8.6) O objeto deverá estar acompanhado da documentação completa, lista de peças, sobressalentes e certificados de qualidade.

8.7) Os equipamentos deverão possuir garantia de 18 meses a partir da emissão da nota Fiscal ou 12 meses a partir da sua instalação.

8.8) Substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital e Anexos, o produto com avarias ou defeitos.

8.9) Durante o período de garantia do equipamento, fica a CONTRATADA responsável por todas as despesas decorrentes e envio à assistência técnica, e posterior devolução à SAECIL.

8.10) Demais obrigações constantes no Convite nº. 06/2021 e seus Anexos.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1) São obrigações da Contratante:

a) Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estipulado neste Edital.

b) Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação por escrito da Contratada, informações         para a correta execução do objeto.

9.2) Demais obrigações da Contratante indicadas no Convite nº. 06/2021 e seus Anexos.

10 – DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à respectiva Contratada, isoladamente ou em conjunto, as seguintes sanções:

I – Advertência.

II – Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor do empenho correspondente.

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV – Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada no item anterior.

11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1) À SAECIL reserva-se o direito de adjudicar, total ou parcialmente, o objeto licitado, de revogar ou de anulá-lo, sem que caibam às proponentes quaisquer direitos a eventuais indenizações.

11.2) É vedada a transferência ou cessão do objeto da presente licitação a terceiros, ressalvada a hipótese de prévio e expresso consentimento da SAECIL nesse sentido.

11.3) Os casos omissos não previstos neste Convite serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações, esta ouvindo, se necessário, os órgãos técnicos especializados da SAECIL.

11.4) A este Edital aplicam-se a Lei nº. 8.666, de 21/06/93, suas alterações e a Lei Complementar nº. 123/2006, e suas alterações.

11.5) As partes elegem, desde já, explicitamente, o foro da Comarca de Leme para deslinde de quaisquer questões oriundas do presente processo.

11.6) Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência.

ANEXO II – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO III – Minuta Pedido Fornecimento.

Leme, 17 de fevereiro de 2021.

_____________________________

FERNANDO WAGNER KLEIN

DIRETOR-PRESIDENTE