ANEXO VI

MODELO CARTA-PROPOSTA

Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.

À SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../2026 – Carta-Proposta.

Identificação do proponente

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo:                                          E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os Lotes/Itens abaixo discriminado, conforme o Edital e seus Anexos:

| LOTE 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade |  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | FOTÔMETRO PORTÁTIL PARA COR DA ÁGUA – para utilização na ETA O equipamento deverá possuir as mínimas características: - Faixa de 0 a 500 PCU - Resolução 1 PCU - Exatidão: ±10PCU ±5% de leitura - Método colorimétrico de platina cobalto dos Standard Method for the Examination of Water and Wastewater - Fonte de Luz em LED - Fotocélula de silício - Comprimento do Filtro de Banda: 8nm - Exatidão do Comprimento do Filtro de Banda: ±1.0nm - Registro das últimas 50 leituras - Funcionamento com pilhas alcalinas AA - Vida da Bateria >800 medições - Desligamento Automático após 15 minutos sem uso - Ambiente de trabalho: 0 a 50°C; 0 a 100% UR, não reparável - Deverá possuir classificação de proteção IP67 ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: - 2 cubetas de amostra com tampa e rolha de plástico, - 2 Cubetas Padrão CAL Check para Cor da Água - pano para limpeza de cubetas - pilhas alcalinas AA - Certificado de qualidade do instrumento - Certificado de qualidade do padrão CAL Check - Maleta rígida de transporte. Referência: Hanna - HI97727C, equivalente, similar ou de melhor qualidade. |  | Unidade | 2 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | FOTÔMETRO PORTÁTIL PARA FLUORETO - FAIXA BAIXA - para utilização na ETA O equipamento deverá possuir as mínimas características: - Faixa de 0,00 - 2,00mg/l (F-) - Possuir resolução de 0,01mg/l - Possuir precisão de ±0,03mg/l ±3% da leitura a 25º C - Utilizar o método SPADNS - Fonte de luz em LED - Filtro de pesagem de banda: 575nm - Comprimento da Onda do Filtro de passagem de Banda: 8nm - Precisão do comprimento de onda: ±1.0nm - Fotocélula de silício - Utilizar cubeta redonda com 24,6mm de diâmetro (22 mm de interno) - Possuir registro automático das últimas 50 leituras - Possuir tela em LCD 128x64 com luzes de fundo - Desligamento automático após 15 minutos de inatividade - Alimentação por pilhas alcalinas AA 1,5V - Duração de bateria: >800 medições (sem luz de fundo) Ambiente de trabalho 0 a 50 ºC; 0 a 100%UR - Possuir classificação de proteção IP 67 ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: - Maleta de transporte - 2 (duas) cubetas de amostra com tampa e rolha de vedação - Cubetas de Padrão CAL Check para Fluoreto faixa baixa - Pano para limpeza de cubetas - Pilhas alcalinas AA - Manual de instruções - Certificado de qualidade do medidor - Cerificado dos padrões CAL Check Referência: Hanna - HI97729C, equivalente, similar ou de melhor qualidade |  | Unidade | 2 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | FOTÔMETRO MULTIPARÂMETRO E MEDIDOR DE pH PARA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES – 40 PARÂMETROS - para utilização na ETE O equipamento deverá possuir as mínimas características: Possuir Canais de Medição, sendo 5 canais ópticos + 1 canal para eletrodo digital (para medição de pH) Especificações mínimas que fotômetro deve apresentar: - Faixa: 0.000 a 4.000 Abs - Resolução: 0.001 Abs - Precisão: ±0.003 Abs a 1.000 Abs - Fonte de Luz: LED - Comprimento do Filtro de Banda: 8 nm - Precisão do Filtro de Banda: ±1.0 nm - Detector de Luz: fotocélula de silício - Tipos de Cubeta: Redonda, diâmetros de 24.6 mm e 16 mm - Número de Métodos: 90 - Armazenamento: 1.000 leituras (fotômetro e eletrodo) - Função USB - Bateria: > 500 medições do fotômetro, ou 50 horas de medições contínuas de pH ou superior - Fonte de Energia: adaptador de energia e bateria recarregável - Ambiente: 0 a 50 ºC (32 a 122 ºF) Especificações da Sonda: Faixa: -2.00 a 16.00 pH (± 1000.0 mV) Resolução: 0.01 pH (0.1 mV) Precisão: ±0.01 pH (±0.2 mV) a 25 °C / 77 °F Compensação de Temperatura: ATC, -5.0 a 100.0 °C (23.0 a 212.0 °F) Calibração: 2 pontos Eletrodo: eletrodo inteligente de pH / temperatura Temperatura: Faixa: - 20.0 a 120.0 °C (- 4.0 a 248.0 °F) Resolução: 0.1 °C (0.1 °F) Precisão: ± 0.5 °C a 25 °C (± 0.9 °F a 77 °F) ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: - 4 cubetas com tampa ou mais - cabo USB - adaptador de energia - adaptador de frasco de 16 mm - 6 frascos ou mais de 16 mm com tampa -certificado de qualidade do instrumento - manual de instruções -eletrodo de pH compatível. Referência: Hanna - HI83399-02, equivalente, similar ou de melhor qualidade. |  | Unidade | 1 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - - |
|  | VALOR TOTAL PARA O LOTE 01: R$ ................................. |  |  |  |  |  |

| LOTE 02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | COLORÍMETRO MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL, COM CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL – para utilização na ETA O equipamento deverá possuir as mínimas características: - Possuir 2 faixas de medição: - Faixa baixa: 0,02 a 2,00 mg/L - Faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L; - Princípio de análise pelo método DPD; - Deverá possuir grau de proteção IP67 total (podendo submergir até 1 metro por 30min); - Deverá flutuar quando cair acidentalmente na água; - Deverá possuir memória para armazenamento das 50 últimas medições, com visualização no display; - Deverá apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); - Funcionamento com pilhas alcalinas, tipo AAA - Condições de trabalho: 0 a 50ºC; 0 a 90% umidade relativa (não condensada) - Possuir indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; - Possuir Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; - Possuir desligamento automático para economizar a carga das pilhas; - Possuir lâmpada diodo emissor de luz (LED); - Detector de fotodiodo de silício; - Faixa de absorbância de 0 a 2,5 Abs; - Precisão fotométrica de ± 0,0015 Abs; - Comprimento de Onda: 528nm; - Deverá permitir inserção de curva de calibração do usuário com leitura de padrões ou através do teclado - Limite mínimo de detecção faixa baixa: 0,02mg/l - Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/l - Precisão típica: Faixa baixa: ± 0,05 mg/l Faixa alta: ± 0,2 mg/l IMPORTANTE: Deverá ser compatível com cubetas de vidro redondas de passo óptico 25mm (10 ml) já existentes no laboratório. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: - Maleta plástica para transporte - 2 cubetas de vidro - 2 cubetas de plástico - Pilhas tipo AAA alcalinas - manual de instruções em português. Referência: Colorimetro DR300 HACH - Cloro 0,02 - 2,00 / 0,1 - 8,0mg/l com calibração rastreável - equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 1 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - - |
| 2 | CUBETA DE VIDRO REDONDA 25MM 10ML C/ TAMPA ROSCA – para utilização na ETA IMPORTANTE: Para uso em equipamentos Pocket colorimeter II e DR 300 da HACH já existentes no laboratório. CARACTERISTICAS: Cubeta de vidro redonda com tampa de rosca, passo óptico de 25mm, marcação de 10ml, altura aproximada 60mm. # Referência: Cubeta vidro redonda 25mm 10ml c/ tampa rosca HACH - código 2427606-UN | Unidade | 32 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| VALOR TOTAL PARA O LOTE 02: R$ ................................. |  |  |  |  |  |

| LOTE 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | MEDIDOR MULTIPARÂMETRO PORTÁTIL DIGITAL, 3 CANAIS, COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE SENSORES, INCLUINDO SENSORES DE pH, OXIGÊNIO DISSOLVIDO E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA – para utilização na ETE O equipamento deverá possuir as mínimas características: - Medidor de 3 canais independente, com medições simultâneas, - Possuir reconhecimento automático de sensores, - Possuir Display gráfico - Tipo de Leitura: Via Cabo e Wireless - Tipo de Sensor: Digital - Possuir datalogger manual ou controlado pelo tempo - Possuir armazenamento de dados, - Identificação dos dados armazenados: valor de medição, temperatura, data e hora, - Saída: USB para PC, - Grau de Proteção: IP67, - Segurança elétrica: classe III - Tempo de Operação Contínua: 100 horas ou superior, - Possuir entrada para 3 sensores, - Ambiente: Armazenamento: -25 a 65°C, Em operação: -10 a 55°C, - Umidade relativa admitida: média anual: <75%, 30 dias/ano: 95%, Outros dias: 85% ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: - 1 Eletrodo combinado para pH compatível - 1 Sensor óptico de Oxigênio Dissolvido compatível - 1 Sensor de Condutividade Elétrica compatível - Soluções padrão para aferição - Cabo USB - Manual de operação Referência: Medidor Portátil Digital IDS MULTILINE 3630, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 1 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | MEDIDOR MULTIPARÂMETRO DE BANCADA COM 3 CANAIS INDEPENDENTES – para utilização na ETE O equipamento deverá possuir as mínimas características: - Medidor digital de bancada com 3 canais de medição independentes; - Possuir reconhecimento automático de sensores; - Deverá possuir capacidade de executar três medições simultâneas, independentemente do parâmetro; - Apresentar compatibilidades para os sensores: pH/mV, ISE, OD, %O2, BOD, Pressão parcial, Condutividade, Resistividade, Salinidade, TDS, Temperatura e Turbidez. - Possuir Display retroiluminado - Alimentação por fonte bivolt universal. - Pontos de calibração: - pH: 1 a 5 pontos; - ISE: 2 a 7 pontos - Condutividade: 1 ponto; - OD: 1 ponto; - Turbidez: até 3 pontos; - Compensação de temperatura: Automática - Memória de calibração - Timer de calibração - Memória: 10.000 medições automáticas ou superior. - Possuir Logger interno; - Grau de proteção: IP 43, - Segurança elétrica: classe III, - Ambiente: Armazenamento: -25 a 65°C, Em operação: 0 a 40°C, - Umidade relativa admitida: média anual: <75%, 30 dias/ano: 95%, Outros dias: 85% ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: - Manual de operação completo; - Braço articulado de suporte para eletrodos; - Eletrodo combinado de pH compatível; - Sensor óptico de Oxigênio Dissolvido (OD) compatível; - Sensor de condutividade compatível; - Fonte de alimentação bivolt universal. - Software e cabo USB Referência: INOLAB MULT 9630 IDS WTW equivalente, similar ou de melhor qualidade | Unidade | 1 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| VALOR TOTAL PARA O LOTE 03: R$ ................................. |  |  |  |  |  |

| LOTE 04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | SISTEMA DE MEDIÇÃO DBO RESPIROMÉTRICO (CONJUNTO PARA 12 MEDIÇÕES) – para utilização na ETE O equipamento deverá possuir as mínimas características: SENSOR DE PRESSÃO (CABEÇA DE MEDIÇÃO) - Princípio de medição: Respirométrico (manométrico). - Medição feita por sensor de pressão eletrônico piezorresistivo. - Possuir faixa de pressão (hPa): 500 a 1250 - Duração de dias do teste: Selecionável de 1 a 7 dias - Volume de amostra (ml): Selecionável - Faixa de medição de DBO: 0 a 4.000 mg/l - Possuir Display LCD gráfico, com luz de fundo - Possuir LED Indicador - Alimentação: bateria. SISTEMA DE AGITAÇÃO: - Alimentação: Fonte de Alimentação Entrada: 100 - 240v /50 - 60 HZ/400 mA; Saída 24 VDC / 750 mA - Consumo máximo 24 VA - Velocidade de Agitação: 180 - 450 min - 1, controlado automaticamente - Classe de Proteção: IP 30 EMC - Emissão: EN 50081-1/FCC Classe A Imunidade: EN 50082-1,EN 50082-2, -Temperatura ambiente: Armazenamento: - 25º C a 65º C Operação: + 5º C a 40º C CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA: - Princípio de medição: Manométrico com sensor de pressão - Medição: DBOn - Faixas de medição: (mg/l DBO): 0 - 40/80/200/400/800/2000/4000 - Faixa de pressão: 500 a 1350 hPa ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: - 12 cabeças de medição - 1 sistema de agitação indutiva com 12 lugares - 12 Garrafas âmbar de 510ml, - 12 adaptadores de borracha - Inibidor de Nitrificação - 1 Balão volumétrico em vidro 164ml, - 1 Balão volumétrico em vidro 432 ml, - 12 barras magnéticas - 1 removedor de barras magnéticas Referência: SISTEMA MEDIÇÃO DBO RESPIROMÉTRICO OXITOP-I IS 12 WTW, equivalente, similar ou de melhor qualidade | Unidade | 1 | R$ - - - - | R$ - - - - - - |
| VALOR TOTAL PARA O LOTE 04: R$ ................................. |  |  |  |  |  |

| LOTE 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TURBIDÍMETRO PORTÁTIL – 0 À 1000FNU – MÉTODO ISO – COM CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC - para utilização na ETA e ETE O equipamento deverá possuir as mínimas características: - Turbidímetro Portátil microprocessado, com princípio de medição nefelométrico, de sinal principal em luz dispersa a 90° (nefelômetro) em relação ao sinal transmitido (180°). - Faixa de leitura: 0 a 1.000 NTU - Fonte de luz: LED 860 nm, conforme critérios ISO 7027 - Grau de proteção: IP67 (com tampa fechada) - Compatibilidade: cubetas de vidro cilíndricas de 25 mm com tampas rosqueáveis - Precisão: ±2% da leitura, mais luz espúria de 0 a 1.000 NTU - Resolução: 0,01 NTU na maior faixa - Luz espúria: < 0,02 NTU - Desligamento automático programável caso nenhuma tecla seja acionada - Deve permitir inserção de até 10 identificações de usuários - Possuir controle de acesso por senha, restringindo menus específicos Deve realizar os 3 modos de leitura: - Normal: realiza três medições e apresenta a média. - Média de Sinal: compensa flutuações provocadas por partículas móveis na amostra, realizando 12 medições e apresentando média após três leituras. - Amostras que sedimentam rapidamente: realiza leitura contínua, atualizando os valores em tempo real e exibindo resultados intermediários. Deve possuir os modos de calibração: - Calibração de etapa única: para baixos níveis (0–40 NTU). - Calibração de faixa completa: 0–1.000 NTU. - Calibração padrão de 3 pontos (20, 100 e 800 NTU), ajustável conforme necessidade do usuário (10–40 NTU / 50–150 NTU / 400–1.000 NTU). - Deve registrar as últimas 25 calibrações bem-sucedidas e as últimas 250 verificações. Armazenamento e Comunicação: - Possuir capacidade para armazenar até 500 registros automáticos, incluindo: data, hora, ID do operador, modo de leitura, ID da amostra, número da amostra, unidades, tempo e status de calibração, mensagens de erro e resultados. - Possuir saída USB, - Possibilidade de filtragem de dados por tipo, intervalo de tempo, ID da amostra ou ID do operador. Alimentação: - Funcionamento com pilhas ou baterias. Interface e Display: Durante a análise, a tela deverá exibir: - Identificação do operador e da amostra - Unidade de medida (NTU/FNU) - Ícones de modo de leitura, estabilidade, status de calibração, energia e bateria - Data e hora atuais ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: - Maleta de transporte e armazenamento - 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25 mm/1" com tampas rosqueáveis - Kit de ampolas seladas para calibração - Manual de instruções IMPORTANTE: o equipamento deverá ser entregue calibrado, acompanhado de certificado. # Referência: Turbidimetro Portátil 2100Q ISO 0-1000FNU – 2100Q - ISO1-BR-E HACH, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 2 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | TURBIDIMETRO DE BANCADA – 0 À 1000 FNU - MÉTODO ISO – COM CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC - para utilização na ETA O equipamento deverá possuir as mínimas características: - Método de medição Nefelométrica - Método ISO 7027 - Método de Teste Padrão para Determinação de Turbidez Acima de 1 Unidade de Turbidez (TU) no Modo Estático // ASTM D6655 - Método de Teste Padrão para Determinação de Turbidez Abaixo de 5 FNU no Modo Estático - Proteção da carcaça IP30 - Classe de proteção: - Fonte de alimentação externa: Classe de proteção I; - Instrumento: Classe de proteção II - Grau de poluição: 2 - Alimentação elétrica: 12 V CC, 3,4 A; fonte de alimentação: 100 -240 VAC, 50/60 Hz - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F) - Umidade de 5 a 95% de umidade relativa, sem condensação - Tela de 17.8 mm (7 pol.) sensível ao toque, colorida - Fonte de luz: em LED a 860 ± 30nm - Unidades de medida em FNU - Faixa de medição de 0 - 1.000 FNU - Precisão: Taxa ligada: ±2% da leitura mais 0,01 FNU de 0 - 1000 FNU, - Resolução da turbidez de 0,001 FNU - Repetibilidade de ±1% de leitura ou 0,01 FNU - Tempo de resposta: Média do sinal desligada: 6,8 segundos / Média do sinal ligada: 14 segundos - Tempo de estabilização: Imediatamente - Modos de leitura: Individual, contínua, Rapidly Settling Turbidity (turbidez de rápida sedimentação), média do sinal ligada ou desligada - Comunicação via USB - Possuir mínimo de 2 portas USB-A para unidade USB, impressora externa, teclado e leitor de código de barras - Datalog máximo de 2000 registros no total, incluindo registro de leitura, registro de verificação e registro de calibração - Purga de ar: Ar de nitrogênio seco ou de grau do instrumento (ANSI MC 11.1, 1975 0,1 scfm a 69 kPa (10 psig); 138 kPa (20 psig) no máximo / Conexão de rebarba da mangueira barbela para tubulação de 1/8 polegadas - Cubetas de amostra cilíndricas 95 x 25 mm (3.74 x 1 pol.) vidro de borosilicato com tampas de rosca forradas com borracha - Certificação: CE, KC, RCM ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: - Óleo de silicone - Flanela de limpeza - 6 (seis) cubetas de 1 polegada (30 ml) com tampa - kit de padrões secundários de turbidez - kit padrões de calibração (<0,1, 20, 200, 1000 e 4000 FNU) - Fonte de alimentação - Cabo de alimentação - Capa protetora IMPORTANTE: o equipamento deverá ser entregue calibrado, acompanhado de certificado. # Referência: Turbidimetro de Bancada TL2310 ISO 0 -1000NTU CAL RASTR RBC HACH, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 1 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| VALOR TOTAL PARA O LOTE 05: R$ ................................. |  |  |  |  |  |

| LOTE 06 COTA EXCLUSIVA M.E /E.P.P – LEI COMPLEMENTAR 147/2014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | # DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN – 10 L/H – para utilização na ETA O equipamento deverá possuir as mínimas características: - Destilador tipo pilsen totalmente fabricado em aço inox AISI 304 polido, inclusive a tampa; - Vazão de destilado de 10,0 l/h; - Vazão de descarte de no máximo 70 litros para cada litro de destilado; - Voltagem em 220 V; - Potência mínima de 7.000 W. - Aquecimento realizado por resistência tubular blindada em aço inox; - Possuir desligamento automático em caso de falta d’água através de pressostato; - Possuir suporte de fixação em parede, fabricado em aço tratado, anticorrosivo e pintado eletrostaticamente em epóxi; - Caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto; - Sistema de segurança completo, incluindo: - Regulador de fluxo (pressostato) - Contator - Termostato de controle - Possuir manual em português e todos os acessórios necessários para instalação e operação. Referência: Destilador modelo MB1010 – 220V MARTE, ou equivalente/similar de qualidade igual ou superior. | Unidade | 1 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 2 | # SUPORTE PARA ELETRODOS E SONDAS COM BRAÇO ARTICULADO – para utilização na ETA e ETE O equipamento deverá possuir as mínimas características: - Suporte (braço) articulado para eletrodos/sondas para uso com todos os tipos de medidores de pH. - Base fabricada em plástico ABS anticorrosivo e haste em aço inox. - Haste flexível com presilhas para fixação dos cabos. - Giratório em 360° ao redor do eixo ajustado na base. | Unidade | 2 | R$ - - - - - | R$ - - - - - - |
| 3 | # ELETRODO COMBINADO DE ÍON SELETIVO (ISE) PARA FLUORETO – para utilização na ETA O equipamento deverá possuir as mínimas características: - Membrana de cristal de flúor de lantânio - Faixa de Medição: Fluoreto (F-) saturado de 1 – 10 - 6 M, saturado de 0.02 mg/l (ppm) - Faixa de pH otimizada: pH 5 a 8 - Faixa de Temperatura: 0 a 80 °C - Membrana: - 56 Mv - Diâmetro: 12 mm - Comprimento total: 120 mm - Material do corpo: PEI/epóxi - Cabo coaxial: 1m - Conexão: BNC - Formato cônico Referência: Eletrodo Combinado de Flúor 18AF Analyser | Unidade | 2 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| VALOR TOTAL PARA O LOTE 06: R$ ................................. |  |  |  |  |  |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................

CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo para o fornecimento e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)