## Narciso Martin
ANEXO III
SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme
SES - Coletor Narciso Martin
DATA BASE: SABESP/ SINAPI MAIO/ 2018
COLETOR PQ. NARCISO MARTIN - PV 01 ao PV 20
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CÓDIGO | BASE | UNIDADE | QTD. |  | CUSTO UNIT. | TOTAL (R$)
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 74209/001 | Sinapi | m² | 6 | 0% | 331.29 | 1987.74
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | 93207 | Sinapi | m² | 12 | 0% | 689.09 | 8269.08
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | 93208 | Sinapi | m² | 15 | 0% | 501.55 | 7523.25
| Subtotal 1 | [6 empty] | 17780.07
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS
2.1 | LOCAÇÃO E CADASTRO
2.1.1 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO | 85323 | Sinapi | m | 1633 | 0% | 1.45 | 2367.85
2.1.2 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | 70010006 | Sabesp | m | 1633 | 0% | 5.32 | 8687.56
2.1.3 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90781 | Sinapi | h | 960 | 0% | 20.92 | 20083.2
| Subtotal 2 | [6 empty] | 31138.61
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | PREPARO DO TERRENO
3.1.1 | SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO | 73672 | Sinapi | m² | 2700 | 0% | 0.36 | 972
3.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M | 98529 | Sinapi | un. | 5 |  | 66.62 | 333.1
3.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M | 98530 | Sinapi | un. | 5 |  | 118.67 | 593.35
3.1.4 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO | 4730 | Sinapi | m³ | 231 |  | 46.42 | 10723.02
3.2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA
3.2.1 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA | 74221/001 | Sinapi | m | 489.9 | 0% | 2.81 | 1376.62
3.2.2 | SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS | 70020001 | Sabesp | m | 489.9 | 0% | 3.43 | 1680.36
| Subtotal 3 | [6 empty] | 15678.45
4 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | ESCAVAÇÃO DE VALAS, QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA - ADUTORAS, COLETORES TRONCO, INTERCEPTORES, EMISSÁRIOS E GALERIAS
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M | 70030069 | Sabesp | m³ | 301.87 | 0% | 8.61 | 2599.1
4.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUNDIDADE ATÉ 4M | 70030071 | Sabesp | m³ | 5851.06 | 0% | 10.85 | 63484
4.2 | ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, POÇOS E CAVAS
4.2.1 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (C) | 70030032 | Sabesp | m³ | 304.9 | 0% | 14.18 | 4323.48
4.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 93382 | Sinapi | m³ | 4983.1 | 0% | 30.25 | 150738.78
4.3 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
4.3.1 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0 M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | 74010/001 | Sinapi | m³ | 527.9 | 0% | 1.74 | 918.55
4.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | 97912 | Sinapi | m³/km | 5279 | 0% | 2.28 | 12036.12
4.3.3 | ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO | 70030044 | Sabesp | m³ | 527.9 | 0% | 10.29 | 5432.09
| Subtotal 4 | [6 empty] | 239532.12
5 | ESCORAMENTOS
5.1 | ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA
5.1.1 | ESCORAMENTOS - ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA - ESCORAMENTO CONTINUO (C) | 70040011 | Sabesp | m² | 7973.78 | 0% | 24 | 191370.72
5.1.2 | ESCORAMENTOS - ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA - ESCORAMENTO ESPECIAL (C) | 70040012 | Sabesp | m² | 301.18 | 0% | 28.47 | 8574.59
5.1.3 | ESCORAMENTOS - ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA - ESCORAMENTO DESCONTINUO (C) | 70040010 | Sabesp | m² | 150 | 0% | 15.9 | 2385
5.1.4 | ESCORAMENTOS - ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA - PONTALETEAMENTO (C) | 70040009 | Sabesp | m² | 75 | 0% | 5.96 | 447
5.2 | Estruturas de Escoramento - Metálico-Madeira para valas
5.2.1 | ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS -PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M | 70040031 | Sabesp | m² | 309 | 0% | 208.87 | 64540.83
| Subtotal 5 | [6 empty] | 267318.14
6 | ESGOTAMENTOS
6.1 | ÁGUAS SUPERFICIAIS
6.1.1 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | 73891/001 | Sinapi | h | 1000 | 0% | 5.55 | 5550
| Subtotal 6 | [6 empty] | 5550
7 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
7.1 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA OU ADUELAS DE CONCRETO -P/ COLETOR TRONCO, EMISSÁRIO E INTERCEPTORES
7.1.1 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00M | 70070204 | Sabesp | un. | 7 | 0% | 4363.41 | 30543.87
7.1.2 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 4,00 M | 70070206 | Sabesp | un. | 7 | 0% | 5878.98 | 41152.86
7.1.3 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 5,00 M | 70070207 | Sabesp | un. | 3 | 0% | 6919.68 | 20759.04
| Subtotal 7 | [6 empty] | 92455.77
8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
8.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS DE CONCRETO
8.1.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 92836 | Sinapi | m | 1633 | 0% | 9.65 | 15758.45
8.1.2 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | 00007740 | Sinapi | m | 1633 | 0% | 85.08 | 138935.64
8.2 | CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS DE CONCRETO
8.2.1 | CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM CONCRETO | 70080346 | Sabesp | t | 372.32 | 0% | 110.57 | 41167.42
8.2.2 | TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM CONCRETO | 70080347 | Sabesp | T/KM | 744.64 | 0% | 5.13 | 3820
8.3 | EMBASAMENTO
8.3.1 | LASTRO DE PEDRA-DE-MÃO (C) | 70070055 | Sabesp | m³ | 241.8 | 0% | 107.14 | 25906.45
8.3.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA (C) | 70070054 | Sabesp | m³ | 196 | 0% | 120.19 | 23557.24
8.4 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS
8.4.1 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM REDE PLUVIAL/ESGOTO | 00011301 | Sinapi | un. | 20 | 0% | 379.76 | 7595.2
8.4.2 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | 73607 | Sinapi | un. | 20 | 0% | 96.08 | 1921.6
| Subtotal 8 | [6 empty] | 258662
9 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO
9.1.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 72961 | Sinapi | m² | 782.4 | 0% | 1.36 | 1064.06
9.1.2 | SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (C) | 70090098 | Sabesp | m³ | 39.12 | 0% | 115.43 | 4515.62
9.1.3 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (C) | 70090100 | Sabesp | m² | 782.4 | 0% | 6.34 | 4960.42
9.1.4 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (C) | 70090102 | Sabesp | m³ | 23.47 | 0% | 871.48 | 20453.64
| Subtotal 9 | [6 empty] | 30993.74
10 | SERVIÇOS ESPECIAIS
10.1 | MONTAGEM DAS TRAVESSIAS
10.1.1 | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA POR MND DIRECIONAL COM TUBO PEAD 400MM PN 10 PE 80 E TUBO CAMISA - INCLUSO O FORNECIMENTO DE TUBOS E SOLDAGEM DA TUBULAÇÃO, ABERTURA DOS POÇOS DE SERVIÇOS E TRANSFORMAÇÃO DOS MESMOS EM POÇOS DE VISITA. |  | COTAÇÃO | m | 91 | 0% | 2558.29 | 232804.39
10.2 | INTERLIGAÇÃO AO EMISSÁRIO FINAL EXISTENTE
10.2.1 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 5,00 M | 70070207 | Sabesp | un. | 1 | 0% | 6919.68 | 6919.68
10.2.2 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 400 MM - NBR 7362 | 33258 | Sabesp | m | 100 |  | 171.92 | 17192
10.2.3 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM PVC RÍGIDO | 70080099 | Sabesp | m | 100 |  | 5.75 | 575
10.3 | INTERLIGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE ESGOTO DOS BAIRROS
10.3.1 | LIGAÇÃO DE ESGOTO COMPLETA - DIÂM. 150 MM - PVC | 70100017 | Sabesp | un. | 4 |  | 499.05 | 1996.2
10.3.2 | POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00M | 70070204 | Sabesp | un. | 4 | 0% | 4363.41 | 17453.64
10.3.3 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362 | 33253 | Sabesp | m | 20 |  | 24 | 480
| Subtotal 10 | [6 empty] | 277420.91
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
11.1 | ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO DE OBRA
11.1.1 | ENGENHEIRO | 10175 | Sabesp | h | 1280 |  | 46.73 | 59814.4
| Subtotal 11 | [6 empty] | 59814.4
I | TOTAL | [6 empty] | 1296344.21
| TOTAL COM BDI (30%) | [6 empty] | 1685247.47
_____________________________
Rafael Impulcetto
Engenheiro Civil
SAECIL
,

## Cronograma FF
ANEXO IV
SAECIL - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme
SES - Coletor Narciso Matin
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MESES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
SERVIÇOS ETAPAS
| Coletor Tronco PQ NARCISO MARTIN- PV01 Projetado ao PV 20 | 210655.94 | 210655.94 | 210655.94 | 210655.93 | 210655.93 | 210655.93 | 210655.93 | 210655.93 | 1685247.47 | #REF!
| TOTAL MENSAL | 210655.94 | 210655.94 | 210655.94 | 210655.93 | 210655.93 | 210655.93 | 210655.93 | 210655.93
| TOTAL ACUMULADO | 210655.94 | 421311.88 | 631967.82 | 842623.75 | 1053279.68 | 1263935.61 | 1474591.54 | 1685247.47 | 1685247.47