ANEXO VI – MODELO CARTA-PROPOSTA


Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.  


À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme. 

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.

Identificação do proponente 
Razão Social:
CNPJ e Inscrição Estadual:
Responsável / Cargo:                                          E-mail:
Carteira de Identidade e CPF: 
Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para o item abaixo discriminado, conforme o Edital e seus Anexos:

	LOTE GLOBAL

	Item
	Descrição peças
	Unid.
	QTD.
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total (R$)

	01
	Anel de deslizamento de grafite
	Unid.
	03
	............
	............

	02
	Arruela do anel de deslizamento
	Unid.
	01
	............
	............

	03
	Mancal radial traseiro
	Unid.
	01
	............
	............

	04
	Chaveta do anel de deslizamento
	Unid.
	01
	............
	............

	05
	Chaveta do rotor
	Unid.
	03
	............
	............

	06
	Mancal radial dianteiro
	Unid.
	01
	............
	............

	07
	Buchas espaçadoras
	Unid.
	03
	............
	............

	08
	Difusor
	Unid.
	01
	............
	............

	09
	Anel de desgaste
	Unid.
	06
	............
	............

	10
	Bucha do mancal de entrada
	Unid.
	01
	............
	............

	11
	Bucha do eixo dianteiro
	Unid.
	02
	............
	............

	12
	Bucha do eixo traseiro
	Unid.
	02
	............
	............

	13
	Filtro equalizador de pressão
	Unid.
	01
	............
	............

	14
	Rotor
	Unid.
	02
	............
	............

	15
	Ponta de eixo
	Unid.
	01
	............
	............

	16
	Caixa do selo invertida
	Unid.
	01
	............
	............

	17
	Placa de travamento do selo
	Unid.
	01
	............
	............

	18
	Selo mecânico
	Unid.
	01
	............
	............

	19
	Protetor do selo
	Unid.
	01
	............
	............

	20
	Bucha interna do selo
	Unid.
	01
	............
	............

	21
	Jogo de juntas
	Unid.
	01
	............
	............

	22
	Prensa cabo bipartido
	Unid.
	01
	............
	............

	23
	Tampa dos fios linear
	Unid.
	01
	............
	............

	24
	Prensa cabo raiado
	Unid.
	01
	............
	............

	25
	Tampa dos fios raiada
	Unid.
	01
	............
	............

	26
	Borracha de vedação dos cabos
	Unid.
	01
	............
	............

	27
	Protetor dos cabos superiores
	Unid.
	01
	............
	............

	28
	Protetor dos cabos inferiores
	Unid.
	01
	............
	............

	29
	Cabo de potência 95 mm²
	Metro
	60
	............
	............

	30
	Cabo de comando PP 3x1,5 mm² - 10m
	Metro
	10
	............
	............

	31
	Parafuso Allen
	Unid.
	01
	............
	............

	Total Peças: R$ ........................................................

	Item
	Descrição serviços
	Unid.
	QTD.
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total (R$)

	01
	Desmontagem, montagem e testes (horas)
	Horas
	30
	............
	............

	02
	Rebobinamento do motor elétrico
	Serv.
	01
	............
	............

	03
	Jateamento e pintura
	Serv.
	01
	............
	............

	04
	Usinagem, (metalização do eixo e embuchamento dos mancais)
	Serv.
	01
	............
	............

	05
	Balanceamento dos rotores
	Serv.
	01
	............
	............

	06
	Balanceamento do conjunto girante
	Serv.
	01
	............
	............

	07
	Revestimento cerâmico
	Serv.
	01
	............
	............

	Total Serviços: R$ ...............................................................



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................

CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

O prazo de execução e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I do Edital).

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)
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