EDITAL DO CONVITE N.º 12/2017, de 10/08/2017, em conformidade com a Lei Federal n.º 8666/93 e Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014. Processo Administrativo n.º 36/2017.

Acha-se aberto no Departamento de Compras e Licitação da SAECIL, com sede à Rua Padre Julião, n.º 971 – Centro – Leme/SP, fone/fax: (19) 3573-6200, o Convite n.º 12/2017, com encerramento em 23/08/2017, às 14 horas, para:

1 - OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em grade escalar tipo autolimpante, marca ECOSAN, modelo GEAL 180.150.45.3, incluindo mão de obra, com fornecimento de peças novas, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência deste Edital, e descrição a seguir:

| Descrição dos serviços | Unid. | Qtd. |
| --- | --- | --- |
| Desmontagem, montagem, limpeza geral e manutenção em equipamento grade escalar tipo autolimpante, marca ECOSAN, modelo GEAL 180.150.45.3 | Serviço | 01 |
| Peças a serem substituídas | Unid. | Qtd. | Dimensões | Material | Referência do fabricante |
| Sistema de Lubrificação, composto por: | UN. | 01 | - | - | - |
| Graxeira | UN. | 10 | 1/8” BSP | Aço Carbono | - |
| Luva | UN. | 20 | 1/8” BSP | Alumínio | - |
| Niple Duplo | UN. | 10 | 1/8” BSP | Alumínio | - |
| Espigão com rosca externa | UN. | 14 | 1/8” BSP | Latão | - |
| Mangueira Azul | UN. | 01 | Øi 6 mm | Poliuretano | - |
| Espigão Especial | UN. | 04 | M6 | Latão | - |
| Eixo Motriz | UN. | 01 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL202.00-3 |
| Barra de Fixação do Motoredutor | UN. | 01 | - | AISI 304 | TPV30200 -GEAL201.00-3 |
| Tampa interna | UN. | 02 | - | Nylon | TPV30200 – GEAL206.00-4 |
| Tampa | UN. | 05 | - | Nylon | TPV30200 – GEAL207.00-3 |
| Roda Dentada (tipo 2/ANSI) | UN. | 04 | P=3/4” / Z=24 | SAE 1045 | TPV30200 – GEAL208.00-3 |
| Placa de Regulagem | UN. | 02 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL209.00-2 |
| Tampa do Mancal Externo | UN. | 04 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL210.00-4 |
| Braço de Apoio | UN. | 02 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL211.00-4 |
| Braço de Transmissão | UN. | 04 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL212.00-4 |
| Pentes Móveis | UN. | 108 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL218.00-3 |
| Pentes Fixos | UN. | 10 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL223.00-3 |
| Perfil de Fixação Pentes Móveis | UN. | 05 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL219.00-4 |
| Eixo Movido | UN. | 01 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL220.00-3 |
| Perfil de Fixação Pentes Fixos | UN. | 06 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL224.00-4 |
| Sapata | UN. | 02 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL230.00-4 |
| Capa de Cobertura | UN. | 01 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL232.00-4 |
| Régua Espaçadora | UN. | 02 | - | PVC Branco | TPV30200 – GEAL235.00-4 |
| Rampa de Descarga | UN. | 01 | - | AISI 304 | TPV30200 – GEAL236.00-4 |
| Espaçadores + Cola | UN. | 07 | - | - | - |
| Motoredutor | UN. | 01 | - | - | 220/380V; 0,37 kW; IPW 55; 60 Hz; 4 Pólos; Classe F; n2=14 rpm; FC:H1; Ø do eixo oco 35mm; Caixa de ligação: 3 – Cabo: II; Braço de Torque “A” a 45º |

Observações:

a) Em conformidade com o Inciso I, do Artigo 48, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, este processo licitatório é destinado exclusivamente à participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

b) A empresa que tomar conhecimento deste processo licitatório por meio de sua publicação poderá participar desde que seja cadastrada nesta Autarquia e demonstre seu interesse por meio de ofício endereçado à Divisão Técnica Administrativa da SAECIL em até 24 horas antes da apresentação das propostas, conforme Artigo 22, Parágrafo 3º, da Lei 8666/93. Junto ao oficio, deverá ser anexada cópia do CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitido por esta Autarquia.

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária n.º 030102.1751200422.070 – 33903900 do orçamento do exercício vigente.

3 - DOS ENVELOPES

3.1) Os envelopes de n.º 01, “Documentos”, e de n.º 02, “Proposta Comercial”, deverão ser entregues no Departamento de Protocolo e Documentação da SAECIL, à Rua Padre Julião, n.º 971, até às 14 horas do dia 23/08/2017 (horário limite para apresentação dos documentos e propostas), e deverão conter em sua parte externa: indicação da razão social, endereço completo do proponente, o número deste Convite e ser entregues por:

a) Representante legal da empresa.

b) Procurador.

c) Representante credenciado da empresa.

3.2) As pessoas acima mencionadas deverão se apresentar munidas, respectivamente, de:

a) RG, acompanhado de cópia autenticada do contrato social da empresa, ou documento equivalente;

b) Procuração ou;

c) Carta Credencial e RG.

3.3) Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor far-se-á necessário constar da carta de credenciamento menção expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e desistência de recursos. O mesmo se aplica nos casos de apresentação de procuração.

3.4) A não apresentação dos documentos exigidos neste subitem não implica na inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se nas sessões com relação às decisões tomadas pela Comissão de Licitações.

3.5) Conteúdo do envelope n° 01 “Documentos para Habilitação”

No envelope n.º 01, “Documentos para Habilitação”, deverão ser apresentados os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada:

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

Obs.: Para atendimento a este item, a licitante deverá apresentar a certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal e a certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme Portaria n.º 1.751, do Ministério da Fazenda, de 02/10/2014.

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

d) Declaração que, de acordo com o Artigo 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal/88, com redação dada pela E. C. n.° 20/98, não emprega menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz, ou menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

f) Declaração da empresa, conforme o modelo Anexo III, de que se trata de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e que a mesma se enquadra nos termos da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

Obs.: Se a proponente não apresentar os documentos referidos nas alíneas de “a” a “f”, ou apresentá-los em desconformidade com o acima explicitado, será inabilitada e não será aberto o seu envelope de n.º 02, “Proposta Comercial”, permanecendo o mesmo junto ao presente processo licitatório até que se transponha a fase de interposição de recursos quanto à habilitação e classificação e, após a adjudicação e homologação do objeto, tal envelope poderá ser retirado mediante recibo; se a apresentação dos documentos referente à regularidade fiscal esteja em desconformidade com as especificações citadas nas alíneas anteriores, neste caso, serão observadas as disposições do Artigo 43, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14.

3.6) A abertura ocorrerá em ato administrativo, com ou sem a presença dos licitantes, às 14 horas e 30 minutos do dia 23/08/2017, na sede da SAECIL, sito à Rua Padre Julião, n.º 971 – Centro – Leme/SP.

4 - DA PROPOSTA

4.1) Conteúdo do envelope n.º 02 “Proposta Comercial”

As propostas deverão ser redigidas em uma única via, em papel timbrado da empresa proponente, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, entregue em envelope lacrado e identificado, e dela deverá constar:

a) Valor unitário dos itens (serviço e peças) e total da proposta.

b) Prazo de execução: a Contratada deverá entregar o equipamento reparado em até 30 (trinta) dias após o recebimento do mesmo em suas instalações. Ficará a cargo da SAECIL o transporte do equipamento até o local indicado pela Contratada e o seu retorno à Estação de Tratamento de Esgotos após a conclusão dos serviços.

b.1) O prazo de vigência do Contrato é de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado conforme o Artigo 57, da Lei Federal 8.666/93.

c) Condições de pagamento: o pagamento será efetuado mediante o cumprimento de todos os critérios estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência, em até 15 (quinze) dias após o recebimento do objeto, emissão e aceitação da fatura.

c.1) O pagamento e fiscalização realizada pela Contratante não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais e nem implicará na aceitação provisória ou definitiva dos serviços.

c.2) Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada antes do recebimento dos serviços e de a Nota Fiscal estar devidamente aprovada pelo setor competente da SAECIL.

c.3) A não aceitação dos serviços implicará na suspensão imediata dos pagamentos.

c.4) Nos preços contratados estão inclusos todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, diretas e indiretas, tais como impostos, taxas, seguros e demais encargos fiscais previstos na legislação vigente, bem como os encargos constantes da legislação trabalhista e previdenciária, decorrentes da condição de empregados.

c.5) Os preços que vigorarão no presente Contrato são os apresentados na proposta da Contratada e constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do Contrato.

c.6) Não haverá reajuste durante a vigência do Contrato.

d) Validade da proposta não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias.

e) O preço deverá ser fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente nacional, com todos os encargos e taxas inclusas.

f) Em caso de divergências entre os preços unitários e totais, prevalecerá o preço unitário.

g) Garantia pelo período mínimo de 6 (seis) meses a partir da data de funcionamento do equipamento reparado.

h) Outras condições que eventualmente possam interessar a SAECIL ou ao proponente.

5 - DA ABERTURA

A abertura dos envelopes será realizada em ato público, pela Comissão de Licitações, na sede da SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, com ou sem a presença dos licitantes, às 14 horas e 30 minutos do dia 23/08/2017, onde será lavrada ata circunstanciada, facultando a assinatura da mesma aos licitantes, e assinada pela Comissão de Licitações. A abertura dar-se-á em duas etapas distintas:

1.ª ETAPA: HABILITAÇÃO

2.ª ETAPA: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1) HABILITAÇÃO

ABERTURA DO ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

a) A Comissão de Licitações procederá a abertura do envelope de n.º 01, “Documentos para Habilitação”; examinará e rubricará todas as folhas e, depois desta etapa, os documentos serão franqueados aos licitantes, que, após a devida rubrica, poderão, naquela oportunidade, fazer observações ou impugnações que serão registradas em ata.

b) A Comissão examinará referidas observações e/ou impugnações, deliberando sobre estas e comunicando o resultado naquela mesma sessão pública. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos em apartado, divulgando o resultado aos licitantes.

c) Não havendo impugnações ou observações, e caso todos os licitantes renunciem expressamente em ata ao direito de recurso relativo à fase de habilitação, a Comissão poderá, na mesma sessão, abrir os envelopes de n.º 02, “Proposta Comercial”. Em caso negativo, os proponentes serão cientificados da data de abertura dos mesmos após a decisão final sobre a Habilitação.

5.2) JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

ABERTURA DO ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA COMERCIAL

a) A abertura do envelope de n.º 02, “Proposta Comercial”, será realizada em ato público, pela Comissão de Licitações, no mesmo local de abertura do envelope de n.º 01; sessão da qual será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

b) Iniciada a abertura dos envelopes, as propostas neles contidas serão rubricadas por todos os licitantes presentes. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo permitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas no presente Convite.

c) Serão desclassificadas as propostas que contiverem emendas ou rasuras e, ainda, pelos motivos elencados no Artigo 48, e seus Incisos, da Lei Federal 8666/93.

d) Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas no presente Convite, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

e) Por ocasião da abertura das propostas, os licitantes poderão fazer declarações ou impugnações que constarão obrigatoriamente em ata.

# 6 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1) Esta licitação é do tipo de menor preço.

6.2) Consagrar-se-á vencedora do certame a proposta que apresentar o menor preço global.

6.3) Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a licitação será decidida com observância do disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, e por sorteio.

6.4) O julgamento será procedido pela Comissão de Licitações da Autarquia, de acordo com o menor preço global apresentado, e a homologação será feita pelo Diretor-Presidente da SAECIL, a quem caberá qualquer recurso decorrente da presente licitação.

7 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1) Os serviços do presente Convite deverão ser executados em conformidade com os prazos e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

7.2) A mão de obra empregada na execução dos serviços deverá ser apta a realizá-los.

7.3) A aprovação dos serviços ocorrerá de acordo com as exigências do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

7.4) Ficará a cargo da SAECIL o transporte do equipamento até o local indicado pela Contratada e o seu retorno à Estação de Tratamento de Esgotos após a conclusão dos serviços.

8 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1) O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de verificação; definitivamente, no prazo de até 02 (dois) dias após a verificação do equipamento e respectiva aprovação dos serviços executados, e se estiverem de acordo com todas as solicitações constantes do Anexo I – Termo de Referência.

8.2) O(s) servidor(es) responsável(is) pelo recebimento do objeto, após a verificação, encaminhará(ão) o documento hábil para aprovação da autoridade competente, que o encaminhará para pagamento.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1) Por conta exclusiva da Contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social, e outras que sejam de competência fazendária ou não, e os saldará diretamente junto a quem de direito.

9.2) Sempre que convocada a Contratada deverá comparecer sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento de suas obrigações.

9.3) Assumir a responsabilidade total por acidentes que, por ventura, venham a ocorrer durante a execução dos serviços.

9.4) A Contratada será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto da licitação.

9.5) Atender prontamente às notificações, reclamações, exigências ou observações feitas pela Contratante, refazendo ou corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, os serviços que, eventualmente, tenham sido executados em desacordo com o Contrato.

9.6) Manter, durante toda a execução do Contrato, e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.7) Manter, obrigatoriamente, no local de trabalho, os equipamentos de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários à segurança para a execução dos serviços.

9.8) A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que lhes forem determinados nos termos da lei.

9.9) Demais obrigações constantes no Convite n.º 12/2017 e seus Anexos.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1) São obrigações da Contratante:

a) Fornecer elementos suficientes e necessários para a Contratada.

b) Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estipulado no Edital.

c) Os serviços serão fiscalizados por funcionários da SAECIL, o que não eximirá a Contratada de suas responsabilidades pelo cumprimento total de suas obrigações, sendo que os mesmos terão amplos poderes, mediante instruções por escrito, para:

I) Sustar qualquer serviço executado em desacordo com a boa técnica.

II) Exigir da Contratada todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e controle dos serviços.

10.2) Demais obrigações da Contratante indicadas no Convite n.º 12/2017 e seus Anexos.

11 - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à respectiva Contratada, isoladamente ou em conjunto, as seguintes sanções:

I – Advertência;

II – Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada no item anterior.

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1) À SAECIL reserva-se o direito de adjudicar, total ou parcialmente, o objeto licitado, de revogar ou de anulá-lo, sem que caibam às proponentes quaisquer direitos a eventuais indenizações.

12.2) É vedada a transferência ou cessão do objeto da presente licitação a terceiros, ressalvada a hipótese de prévio e expresso consentimento da SAECIL nesse sentido.

12.3) Os casos omissos não previstos neste Convite serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações, esta ouvindo, se necessário, os órgãos técnicos especializados da SAECIL.

12.4) A este Edital aplica-se a Lei 8.666 de 21/06/93, suas alterações e a Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

12.5) As partes elegem, desde já, explicitamente, o foro da Comarca de Leme para deslinde de quaisquer questões oriundas do presente processo.

12.6) Fica estipulado em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do processo o prazo para assinatura do Contrato, na sede da SAECIL.

Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência e Desenho do Equipamento.

ANEXO II – Minuta do Contrato.

ANEXO III – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Leme, 10 de agosto de 2017.

__________________________

Raul Augusto Nogueira

Diretor-Presidente