**ANEXO II – A**

**MINUTA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ../2018**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º ../2018**

**OBJETO:** Registro de preços para a aquisição de materiais elétricos que serão utilizados nas manutenções preventivas e corretivas em diversos setores desta Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades do Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Aos ... dias do mês de ............ do ano de 20.., na cidade de Leme, Estado de São Paulo, a SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, situada à Rua Padre Julião, n.º 971, Centro, devidamente representada e assistida pelo Diretor-Presidente, ......................., portador do R.G. n.º .................... e do CPF n.º ..................., de ora em diante denominada GERENCIADORA DA ATA/CONTRATANTE, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa ..............................., sita à ............................., inscrita no CNPJ sob n.º ................................ e Inscrição Estadual n.º ..............., por seu representante legal, ...................., .............., portador do R.G. n.º ...................... e CPF n.º ......................, doravante denominada DETENTORA DA ATA/CONTRATADA, tendo em vista que a proposta apresentada representou o menor preço para o fornecimento de materiais elétricos que serão utilizados nas manutenções preventivas e corretivas em diversos setores desta Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades do Anexo I – Termo de Referência do Edital, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal 5.678/2008 e ao Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

**1) DO OBJETO**

1.1) A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de materiais elétricos que serão utilizados nas manutenções preventivas e corretivas em diversos setores desta Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades do Anexo I – Termo de Referência do Edital, e relação a seguir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 1 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Item** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Quant.** |
| **1** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Amarelo | Metro | 200 |
| **2** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Azul | Metro | 200 |
| **3** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Branco | Metro | 200 |
| **4** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Marrom | Metro | 200 |
| **5** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Preto | Metro | 200 |
| **6** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Verde | Metro | 200 |
| **Item** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Quant.** |
| **7** | Cabo de Cobre Flexível 1,5mm² Vermelho | Metro | 200 |
| **8** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Amarelo | Metro | 100 |
| **9** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Azul | Metro | 100 |
| **10** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Branco | Metro | 100 |
| **11** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Marrom | Metro | 100 |
| **12** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Preto | Metro | 100 |
| **13** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Verde | Metro | 100 |
| **14** | Cabo de Cobre Flexível 10mm² Vermelho | Metro | 100 |
| **15** | Cabo de Cobre Flexível 16mm² Azul | Metro | 100 |
| **16** | Cabo de Cobre Flexível 16mm² Preto | Metro | 600 |
| **17** | Cabo de Cobre Flexível 16mm² Verde | Metro | 100 |
| **18** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Amarelo | Metro | 200 |
| **19** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Azul | Metro | 200 |
| **20** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Branco | Metro | 200 |
| **21** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Marrom | Metro | 200 |
| **22** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Preto | Metro | 200 |
| **23** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm² Verde | Metro | 200 |
| **24** | Cabo de Cobre Flexível 1,0mm Vermelho | Metro | 200 |
| **25** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Amarelo | Metro | 200 |
| **26** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Azul | Metro | 200 |
| **27** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Branco | Metro | 200 |
| **28** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Marrom | Metro | 200 |
| **29** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Preto | Metro | 200 |
| **30** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Verde | Metro | 200 |
| **31** | Cabo de Cobre Flexível 2,5mm² Vermelho | Metro | 200 |
| **32** | Cabo de Cobre Flexível 25,0mm² Azul | Metro | 100 |
| **33** | Cabo de Cobre Flexível 25,0mm² Preto | Metro | 100 |
| **34** | Cabo de Cobre Flexível 25,0mm² Verde | Metro | 100 |
| **35** | Cabo de Cobre Flexível 35,0mm² Azul | Metro | 100 |
| **36** | Cabo de Cobre Flexível 35,0mm² Preto | Metro | 100 |
| **37** | Cabo de Cobre Flexível 35,0mm² Verde | Metro | 100 |
| **38** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Amarelo | Metro | 200 |
| **39** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Azul | Metro | 200 |
| **40** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Branco | Metro | 200 |
| **41** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Marrom | Metro | 200 |
| **42** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Preto | Metro | 200 |
| **43** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Verde | Metro | 200 |
| **44** | Cabo de Cobre Flexível 4,0mm² Vermelho | Metro | 200 |
| **Item** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Quant.** |
| **45** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Amarelo | Metro | 200 |
| **46** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Azul | Metro | 200 |
| **47** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Branco | Metro | 200 |
| **48** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Marrom | Metro | 200 |
| **49** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Preto | Metro | 200 |
| **50** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Verde | Metro | 200 |
| **51** | Cabo de Cobre Flexível 6,0mm² Vermelho | Metro | 200 |
| **52** | Cabo de Cobre Flexível EPR 1KV 185,0mm Preto | Metro | 100 |
| **53** | Cabo de Cobre Flexível EPR 1KV 70,0mm Preto | Metro | 100 |
| **54** | Cabo de Cobre Flexível EPR 1KV 95,0mm Preto | Metro | 100 |
| **55** | Cabo de Cobre Flexível EPR 1KV 150,0mm Preto | Metro | 100 |
| **56** | Cabo Cobre Nú 25mm Normatizado | Metro | 100 |
| **57** | Cabo Flexível 1KV 2 X 1,5mm | Metro | 300 |
| **58** | Cabo PP 1KV - 3 X 6mm | Metro | 100 |
| **59** | Cabo PP 1KV - 4 X 16mm | Metro | 100 |
| **60** | Cabo PP 750V - 2 X 1,0mm | Metro | 100 |
| **61** | Cabo PP 750V - 2 X 1,5mm | Metro | 200 |
| **62** | Cabo PP 750V - 2 X 2,5m | Metro | 200 |
| **63** | Cabo PP 750V - 3 X 1,0mm | Metro | 100 |
| **64** | Cabo PP 750V - 3 X 1,5mm | Metro | 100 |
| **65** | Cabo PP 750V - 3 X 2,5mm | Metro | 100 |
| **66** | Cabo PP 750V - 3 X 4mm | Metro | 100 |
| **67** | Cabo PP 750V - 4 X 1,5mm | Metro | 100 |
| **68** | Cabo PP 750V - 4 X 2,5mm | Metro | 200 |
| **69** | Cabo Telefone CCI 40 X 1P | Metro | 200 |
| **70** | Cabo Telefone CCI 40 X 2P | Metro | 200 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 2 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Quant.** |
| **1** | Capacitor Tubular UCW Tripolar 10 KVAR - 220Volts | Unidade | 20 |
| **2** | Capacitor UCW Tripolar 10,0 KVAR x 380V | Unidade | 20 |
| **3** | Capacitor Tubular UCW Tripolar 10 KVAR - 440Volts | Unidade | 20 |
| **4** | Capacitor Tubular UCW Tripolar 15 KVAR - 440 Volts | Unidade | 20 |
| **5** | Capacitor UCW Tripolar 15,0 KVAR x 380V | Unidade | 20 |
| **6** | Capacitor UCW Tripolar 15,0 KVAR x 440V | Unidade | 20 |
| **7** | Capacitor UCW Tripolar 20,0 KVAR x 220V | Unidade | 20 |
| **8** | Capacitor UCW Tripolar 20,0 KVAR x 380V | Unidade | 20 |
| **Item** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Quant.** |
| **9** | Capacitor UCW Tripolar 20,0 KVAR x 440V | Unidade | 20 |
| **10** | Capacitor UCW Tripolar 25,0 KVAR – 220 Volts | Unidade | 20 |
| **11** | Capacitor UCW Tripolar 25 KVAR - 380Volts | Unidade | 20 |
| **12** | Capacitor UCW Tripolar 25,0 KVAR x 440V | Unidade | 20 |
| **13** | Capacitor UCW Tripolar 5 KVAR x 220V | Unidade | 20 |
| **14** | Capacitor UCW Tripolar 5 KVAR x 380V | Unidade | 20 |
| **15** | Capacitor UCW Tripolar 05 KVAR 440Volts | Unidade | 20 |
| **16** | Capacitor UCW Tripolar 7,5 KVAR x 220V | Unidade | 20 |
| **17** | Capacitor UCW Tripolar 7,5 KVAR x 380V | Unidade | 20 |
| **18** | Capacitor UCW Tripolar 7,5 KVAR x 440V | Unidade | 20 |
| **19** | Chave Tipo SA8 Tensão 1.2KV 800A sem base fusível, Referência: Beghim, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |
| **20** | Chave Seccionadora NH 125A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **21** | Chave Seccionadora NH 160A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **22** | Chave Seccionadora NH 250A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **23** | Chave Seccionadora NH 400A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **24** | Chave Seccionadora NH 630A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **25** | Chave de Partida Soft Starter 171A - BRSSW070171T5SZ – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **26** | Chave de Partida Soft Starter 312A SSW07-312.220-440 Motor 250C-440V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **27** | Chave de Partida Soft Starter 61A BRSSW070061T5SZ – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 03 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **1** | Contator Tripolar CW 07.10 - 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **2** | Contator Tripolar CWM 12A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **3** | Contator Tripolar CWM 18A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **4** | Contator Tripolar CWM 25A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **5** | Contator Tripolar CWM 32A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **6** | Contator Tripolar CWM 40A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **7** | Contator Tripolar CWM 63A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **8** | Contator Tripolar CWM 9A 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **9** | Disjuntor Caixa Moldada 80A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **Item** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Quant.** |
| **10** | Disjuntor Caixa Moldada 90A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **11** | Disjuntor Bipolar 16A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |
| **12** | Disjuntor Bipolar 20A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **13** | Disjuntor Bipolar 32A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **14** | Disjuntor Bipolar 40A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |
| **15** | Disjuntor Bipolar 50A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |
| **16** | Disjuntor Motor MPW16 1,6-2,5A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **17** | Disjuntor Motor MPW16 1-1,6A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **18** | Disjuntor Motor MPW16 2,5-4A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **19** | Disjuntor Unipolar DIN 10A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **20** | Disjuntor Unipolar DIN 16A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **21** | Disjuntor Unipolar DIN 20A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **22** | Disjuntor Unipolar DIN 25A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **23** | Disjuntor Unipolar DIN 2A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **24** | Disjuntor Unipolar DIN 32A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **25** | Disjuntor Unipolar DIN 40A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **26** | Disjuntor Unipolar DIN 4A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **27** | Disjuntor Unipolar DIN 63A - Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **28** | Disjuntor Unipolar DIN 6A - Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **29** | Disjuntor Unipolar DIN 80A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **30** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 10A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **31** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 16A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 15 |
| **32** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 20A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **33** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 25A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **34** | Disjutor Tripolar Curva "C" 32A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **35** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 40A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **36** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 63A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **37** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 4A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **38** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 50A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **Item** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Quant.** |
| **39** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 80A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **40** | Disjuntor Tripolar Curva "C" 6A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **41** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 125A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 120 |
| **42** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 250A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **43** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 25A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **44** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 36A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **45** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 50A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **46** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 80A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **47** | Fusível NH Retardado Tamanho 1 200A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **48** | Fusível NH Retardado Tamanho 2 160A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **49** | Fusível NH Retardado Tamanho 4 630A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **50** | Fusível NH Retardado Tamanho 00 16A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **51** | Fusível NH Retardado Tamanho 1 250A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **52** | Fusível NH Retardado Tamanho 3 425A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **53** | Fusível NH Retardado Tamanho 3 500A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **54** | Fusível NH Ultra Rápido Tamanho 00 125A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **55** | Fusível NH Ultra Rápido Tamanho 2 350A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **56** | Fusível NH Ultra Rápido Tamanho 3 450A– Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **57** | Fusível NH Ultra Rápido Tamanho 3 500A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **58** | Fusível NH Ultra Rápido Tamanho 3 710A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **59** | Base Fusível Individual 600A – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **60** | Rele de Tempo 0A 30 Seg 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |
| **61** | Rele de Tempo 0A 60 Seg 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |
| **62** | Rele Falta de Fase 380V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **63** | Rele Falta de Fase 440V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |
| **64** | Rele Falta Fase 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **65** | Rele Nível 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **66** | Rele de Tempo 30A 300 Seg. 220V – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 1 |
| **67** | Protetor Surto 40KA Trifásico 220V– Referência: Intelli Pket, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **68** | TC Janela 600/5 | Unidade | 3 |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **69** | Controlador Fator Potência 12 Canais 220V – Referência: WEG PFW01, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 04 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **1** | Holofote LED 100W Bivolt | Unidade | 15 |
| **2** | Holofote LED 200W Bivolt | Unidade | 10 |
| **3** | Holofote LED 20W Bivolt | Unidade | 30 |
| **4** | Holofote LED 30W Bivolt | Unidade | 20 |
| **5** | Holofote LED 50W Bivolt | Unidade | 20 |
| **6** | Lâmpada Bulbo LED 23W E27 Bivolt | Unidade | 80 |
| **7** | Lâmpada Bulbo LED 30W E27 Bivolt | Unidade | 80 |
| **8** | Lâmpada Bulbo LED 40W E27 Bivolt | Unidade | 80 |
| **9** | Lâmpada Bulbo LED 50W E27 Bivolt | Unidade | 60 |
| **10** | Lâmpada Tubular – 36W LED Bivolt | Unidade | 200 |
| **11** | Lâmpada Tubular – 9W LED Bivolt | Unidade | 200 |
| **12** | Lâmpada Tubular – 18W LED Bivolt | Unidade | 300 |
| **13** | Luminária de Emergência com Mínimo 30 LEDs 110/220V | Unidade | 15 |
| **14** | Sistema de Luz de Emergência com 02 Faróis LED, Mínimo de 1.200 Lumens com Bateria Selada | Unidade | 10 |
| **15** | Base Rele BF 27 | Unidade | 5 |
| **16** | Base para Foto Célula | Unidade | 10 |
| **17** | Foto Célula Padrão Elektro 220V | Unidade | 60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 05 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **1** | Fita Adesiva Dupla Face 12mm x 30m | Unidade | 10 |
| **2** | Fita Isolante Amarela 18mm x 10m | Unidade | 8 |
| **3** | Fita Isolante Azul 18mm x 10m | Unidade | 8 |
| **4** | Fita Isolante Branca 18mm x 10m | Unidade | 8 |
| **5** | Fita Isolante Verde 18mm x 10m | Unidade | 8 |
| **6** | Fita Isolante Vermelha 18mm x 10m | Unidade | 8 |
| **7** | Fita Isolante 18mm x 10m preta – Referência: Scotch, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 50 |
| **8** | Fita Isolante 18mm x 20m preta – Referência: Scotch, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **9** | Fita Isolante Alta Fusão 10m – Referência: Scotch, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 30 |
| **10** | Terminal Ilhós 1,5mm | Unidade | 500 |
| **11** | Terminal Ilhós 1,5mm Duplo | Unidade | 300 |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **12** | Terminal Ilhós 10mm | Unidade | 300 |
| **13** | Terminal Ilhós 10mm Duplo | Unidade | 150 |
| **14** | Terminal Ilhós 16mm | Unidade | 300 |
| **15** | Terminal Ilhós 16mm Duplo | Unidade | 150 |
| **16** | Terminal Ilhós 1mm | Unidade | 800 |
| **17** | Terminal Ilhós 1mm Duplo | Unidade | 400 |
| **17** | Terminal Ilhós 2,5mm | Unidade | 500 |
| **19** | Terminal Ilhós 2,5mm Duplo | Unidade | 300 |
| **20** | Terminal Ilhós 25mm | Unidade | 200 |
| **21** | Terminal Ilhós 35mm | Unidade | 200 |
| **22** | Terminal Ilhós 4mm | Unidade | 500 |
| **23** | Terminal Ilhós 4mm Duplo | Unidade | 300 |
| **24** | Terminal Ilhós 6mm | Unidade | 500 |
| **25** | Terminal Ilhós 6mm Duplo | Unidade | 300 |
| **26** | Anilha de Identificação 1mm n.º 0 | Unidade | 1.000 |
| **27** | Anilha de Identificação 1mm n.º 1 | Unidade | 1.000 |
| **28** | Anilha de Identificação 1mm n.º 2 | Unidade | 1.000 |
| **29** | Anilha de Identificação 1mm n.º 3 | Unidade | 1.000 |
| **30** | Anilha de Identificação 1mm n.º 4 | Unidade | 1.000 |
| **31** | Anilha de Identificação 1mm n.º 5 | Unidade | 1.000 |
| **32** | Anilha de Identificação 1mm n.º 6 | Unidade | 1.000 |
| **33** | Anilha de Identificação 1mm n.º 7 | Unidade | 1.000 |
| **34** | Anilha de Identificação 1mm n.º 8 | Unidade | 1.000 |
| **35** | Anilha De Identificação 1mm n.º 9 | Unidade | 1.000 |
| **36** | Caixa Embutir Plástico Amarela 2 x 4 – Referência: Tigre, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 30 |
| **37** | Caixa Embutir Plástico Amarela 4 x 4 – Referência: Tigre, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 30 |
| **38** | Caixa Sistema X – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 30 |
| **39** | Canaleta PVC Semi Fechada 30 x 30 | Unidade | 10 |
| **40** | Canaleta PVC Semi Fechada 50 x 30 | Unidade | 10 |
| **41** | Canaleta PVC Semi Fechada 50 x 50 | Unidade | 10 |
| **42** | Canaleta PVC Sistema X – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **43** | Canto Externo PVC Sistema X – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **44** | Canto Interno PVC Sistema X – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **45** | Cotovelo Sistema X Curva – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **46** | Emenda Sistema X – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 8 |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **47** | Espelho Cego Plástico 2 x 4 – Referência: Pial, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **48** | Espelho Cego Plástico 3 x 3 – Referência: Pial, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 5 |
| **49** | Espelho Cego Plástico 4 x 4 – Referência: Pial, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 10 |
| **50** | Espelho Sistema X Cego | Unidade | 5 |
| **51** | Interruptor sem Placa 1 Seção | Unidade | 30 |
| **52** | Interruptor sem Placa 2 Seções | Unidade | 30 |
| **53** | Interruptor sem Placa 3 Seções | Unidade | 20 |
| **54** | Interruptor Simples 3 Seções | Unidade | 20 |
| **55** | Interruptor Simples com Placa de Embutir 1 Seção | Unidade | 50 |
| **56** | Interruptor Simples com Placa de Embutir 2 Seções | Unidade | 50 |
| **57** | Interruptor Sistema X Simples 1 Seção | Unidade | 10 |
| **58** | Interruptor Sistema X Simples 2 Seções | Unidade | 10 |
| **59** | Tampa Plástica para Condulete Alumínio 1" | Unidade | 30 |
| **60** | Tampa Plástica para Condulete Alumínio 1/2" | Unidade | 60 |
| **61** | Tampa Plástica para Condulete Alumínio 3/4" | Unidade | 60 |
| **62** | Tomada 2P + T 20A | Unidade | 30 |
| **63** | Tomada 3P + T Sobrepor - 16A 9 horas 250V – Referência: Steck, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |
| **64** | Tomada Sobrepor Femea 63A 6 Horas 440V – Referência: Steck, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 4 |
| **65** | Tomada Sistema X 10A – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 15 |
| **66** | Tomada Sistema X 20A – Referência: Enerbras, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 15 |
| **67** | Tomadas 2P + T 10A | Unidade | 50 |
| **68** | Pino Macho 63A 440A – Referência: Steck, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **69** | Pino 16A 9 Horas 250V – Referência: Steck, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 3 |
| **70** | Abraçadeira Galvanizada Tipo Cunha 1" | Unidade | 30 |
| **71** | Abraçadeira Galvanizada Tipo Cunha 1/2" | Unidade | 80 |
| **72** | Abraçadeira Galvanizada Tipo Cunha 3/4" | Unidade | 100 |
| **73** | Caixa Passagem Alumínio 20 x 20 x 10cm | Unidade | 6 |
| **74** | Condulete Alumínio 1" TE | Unidade | 15 |
| **75** | Condulete Alumínio 1/2" TE | Unidade | 30 |
| **76** | Condulete Alumínio 3/4" TE | Unidade | 30 |
| **77** | Conector Condulete Alumínio Curto 1" | Unidade | 30 |
| **78** | Conector Condulete Alumínio Curto 1/2" | Unidade | 50 |
| **79** | Conector Condulete Alumínio Curto 3/4" | Unidade | 50 |
| **80** | Conector Unidut 1" | Unidade | 20 |
| **81** | Conector Unidut 1/2" | Unidade | 30 |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **82** | Conector Unidut 3/4" | Unidade | 30 |
| **83** | Conector Split Bolt 16mm | Unidade | 30 |
| **84** | Conector Split Bolt 25mm | Unidade | 30 |
| **85** | Conector Split Bolt 50mm | Unidade | 30 |
| **86** | Conector Split Bolt 70mm | Unidade | 30 |
| **87** | Curva Ferro 90º 1" | Unidade | 10 |
| **88** | Curva Ferro 90º 1/2" | Unidade | 20 |
| **89** | Curva Ferro 90º 3/4" | Unidade | 20 |
| **90** | Eletroduto de Ferro Médio 1" | Unidade | 20 |
| **91** | Eletroduto de Ferro Médio 1/2" | Unidade | 30 |
| **92** | Eletroduto de Ferro Médio 3/4" | Unidade | 30 |
| **93** | Luva Ferro 1" | Unidade | 5 |
| **94** | Luva Ferro 1/2" | Unidade | 10 |
| **95** | Luva Ferro 3/4" | Unidade | 10 |
| **96** | Luva Lisa Unidut 1" | Unidade | 30 |
| **97** | Luva Lisa Unidut 1/2" | Unidade | 50 |
| **98** | Luva Lisa Unidut 3/4" | Unidade | 50 |
| **99** | Borne Conexão Tipo Mola BTWM10 | Unidade | 100 |
| **100** | Borne Conexão Tipo Mola BTWM2,5 | Unidade | 100 |
| **101** | Borne Conexão Tipo Mola BTWM4 | Unidade | 100 |
| **102** | Borne Conexão Tipo Mola BTWM6 | Unidade | 100 |
| **103** | Borne Conexão Tipo Mola BTWP16 | Unidade | 50 |
| **104** | Borne Conexão Tipo Mola BTWP35 | Unidade | 50 |
| **105** | Borne Sindal 10mm | Unidade | 30 |
| **106** | Bloco Contato Auxiliar ACBS11 | Unidade | 10 |
| **107** | Bloco Contato BC 01 – 1NF | Unidade | 20 |
| **108** | Bloco Contato BC 10 – 1NA | Unidade | 25 |
| **109** | Botão Canopla Liga/Desliga 22mm Completo 45º com 2 Contatos Cada | Unidade | 10 |
| **110** | Botão Duplo Completo 1NA + 1NF | Unidade | 20 |
| **111** | Botão Emergência Completo 2NA com trava – Referência: Weg, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **112** | Sinaleiro 22mm 220V Amarelo – Referência: Weg, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 50 |
| **113** | Sinaleiro 22mm 220V Azul – Referência: Weg, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **114** | Sinaleiro 22mm 220V Verde – Referência: Weg, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **115** | Sinaleiro 22mm 220V Vermelho – Referência: Weg, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 100 |
| **116** | Amperímetro 90 x 90 500V – Referência: Lukma, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **117** | Amperímetro 90 x 90 600/5 – Referência: Lukma, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 6 |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **118** | Chave Bóia 15A – 220V CB2002 – Referência: Margirius, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 20 |
| **119** | Abraçadeira em Nylon 10cm Preta ou Branca | Unidade | 500 |
| **120** | Abraçadeira em Nylon 15cm Preta ou Branca | Unidade | 500 |
| **121** | Abraçadeira em Nylon 20cm Preta ou Branca | Unidade | 500 |
| **122** | Abraçadeira em Nylon 30cm Preta ou Branca | Unidade | 500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 06 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES** | | | |
| **Ítem** | **Descrição do Material** | **Unidade** | **Qtde.** |
| **1** | Fonte 220V x 12V CC 1A | Unidade | 3 |
| **2** | Fonte 220V x 12V CC 2A | Unidade | 3 |
| **3** | Fonte 220V X 24V CC 1A | Unidade | 3 |
| **4** | Bateria para Alarme 12V CC | Unidade | 4 |
| **5** | Quadro Comando 1200 x 800 x 350mm em aço carbono Modelo CE | Unidade | 4 |
| **6** | Campainha de Alarme 150mm 220V | Unidade | 3 |
| **7** | Para Raio Alta Tensão Padrão ELEKTRO | Unidade | 3 |
| **8** | Ventilador para Painel Elétrico 15 x 15 x 5cm com moldura | Unidade | 4 |
| **9** | Filtro Feltro Cooler 15 x 15cm | Unidade | 16 |
| **10** | Vergalhão de Cobre 3/8" - Barra 3 Metros | Unidade | 6 |
| **11** | Borne Concêntrico União Angular 3/8" | Unidade | 20 |
| **12** | Borne Concêntrico Terminal Central 3/8" | Unidade | 20 |
| **13** | Ventilador de Parede 40cm Preto 220V | Unidade | 5 |
| **14** | Ventilador de Teto com 3 Pás, sem luminária, preto, 220V | Unidade | 5 |
| **15** | Nobreak 220V x 220V 1.000W – Referência: WEG, Similar ou de Melhor Qualidade | Unidade | 2 |

**2) DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS**

2.1) A vigência do registro será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, tendo em vista tratar-se de fornecimento por Sistema de Registro de Preços, comprometendo-se a manter o preço ressalvadas as exceções do **Item 5** desta Ata e a disponibilidade do produto nos quantitativos máximos licitados.

2.2) Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, e do Contrato dela proveniente, sua Detentora fica obrigada a fornecer os produtos registrados nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante.

2.3) O quantitativo total expresso no **Anexo I – Termo de Referência do Edital** é estimativo e representa a previsão da Administração para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

2.4) A existência do preço registrado não obriga a SAECIL a firmar contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à Detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

2.5) Constituem motivos para cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

**3) DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

3.1) O fornecimento dos materiais será efetuado em conformidade com as determinações do Anexo I – Termo de Referência deste Edital e mediante a expedição, pelo Departamento de Compras e Licitações da SAECIL, do Pedido de Fornecimento **(Anexo II – B)**, que substituirá o Termo de Contrato, e do qual constarão: a data de expedição, especificações do(s) produto(s), quantitativo, prazos e preços unitário e total.

3.2) Os materiais deverão ser de primeira linha, novos, não remanufaturados, sem uso, embalados adequadamente a fim de proteger de avarias e possuírem etiquetas de identificação.

3.2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de **até 30 (trinta) dias** a contar da emissão e da confirmação do recebimento do Pedido de Fornecimento pelo Departamento de Compras e Licitação da SAECIL, onde tal documento substituirá o Contrato.

3.2.2.A SAECIL não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos materiais ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

3.3. A Detentora da Ata/Contratada deverá entregar os materiais no Almoxarifado da SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, sito à Rua Padre Julião, n.º 971, Centro – Leme/SP, durante o horário comercial, das 07h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira, ficando sob sua responsabilidade todos os riscos e custos com o transporte e descarga do objeto desta licitação.

3.4.O objeto da licitação será recebido, provisoriamente, quando da entrega, para a devida verificação da conformidade dos mesmos com as especificações deste Edital e seus Anexos, observados os requisitos quantitativos e de qualidade; e, definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, desde que averiguada a pertinência dos mesmos, sempre tendo em vista as exigências do **Anexo I – Termo de Referência** deste Edital.

3.4.1.Averiguada qualquer anormalidade nos materiais entregues, será emitido Termo de Não Recebimento, devendo, nesta hipótese, o fornecedor tomar as providências necessárias visando às adequações de rigor, por sua conta e risco, sem quaisquer ônus à SAECIL, ficando o recebimento definitivo condicionado à efetiva adequação pertinente.

3.4.2. O recebimento definitivo não isenta o fornecedor da substituição de unidades em desconformidade decorrente de impropriedades nos materiais, mesmo que esta seja somente averiguada quando da efetiva utilização das mesmas. Nesta hipótese, como de rigor, o fornecedor terá de substituí-los quando necessário, sem ônus à SAECIL.

3.5. A entrega das peças/materiais será acompanhada e fiscalizada em todos os seus termos, por representante da SAECIL, cabendo ao mesmo conferir os Itens, podendo rejeitá–los quando estes não atenderem ao especificado.

3.6. As peças/materiais deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua utilização. Caso ocorra a recusa de alguma unidade, o ítem em desconformidade deverá ser substituído pela Contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a notificação da ocorrência, ficando os custos de tal ação sob responsabilidade do fornecedor.

3.7.O(s) servidor(es) responsável(is) pelo recebimento do objeto, após a verificação, encaminhará(ão) o documento hábil para aprovação da autoridade competente, que o encaminhará para pagamento.

**4) DO PREÇO**

4.1) A Gerenciadora da Ata/Contratante pagará à Detentora da Ata/Contratada os valores registrados nesta Ata, conforme tabela a seguir:

**MODELO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade estimada para 12 meses** | **Preço por item (R$)** | **Preço Total (R$)** |
| 00 | -------------------- | --------- | 00 | 00,00 | 00,00 |

4.2) O valor é fixo e irreajustável enquanto estiver vigente a Ata de Registro de Preços.

**5) REVISÃO DE PREÇOS**

5.1) Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a retribuição da Contratante para a justa remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

5.2) Na hipótese da empresa Detentora da Ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o pedido através de planilha(s) detalhada(s) de custos acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc.

**6) DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

6.1) No recebimento e aceitação do objeto desta licitação serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos Artigos 73 a 76 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

**7) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

7.1) A empresa Detentora da Ata apresentará à SAECIL a fatura referente ao fornecimento executado.

7.2) O pagamento será efetuado no prazo de **até 15 (quinze) dias** após entrega dos materiais e apresentação do documento hábil para pagamento, devidamente aprovado pela Gerenciadora da Ata/Contratante, junto à Tesouraria da SAECIL, seguindo as determinações constantes no **Anexo IV** do Edital.

7.3) A SAECIL terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da fatura, para aceitá-la ou rejeitá-la.

7.4) A fatura não aprovada pela SAECIL será devolvida à empresa Detentora da Ata para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.3, a partir da data de sua reapresentação.

7.5) A devolução da fatura não aprovada pela SAECIL em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa Detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimentos.

7.6) A Licitante vencedora deverá enviar o arquivo XML da NOTA FISCAL ELETRÔNICA para o e-mail [**compras@saecil.com.br**](mailto:compras@saecil.com.br)**,** onde a nota será analisada pelo sistema VARITUS.

7.7) Todo e qualquer pagamento devido pela CONTRATANTE será efetuado EXCLUSIVAMENTE através de depósito em conta corrente, devendo, portanto, as licitantes informarem banco, agência e nº de conta em sua proposta.

7.8) Por eventuais atrasos de pagamento, a SAECIL pagará multa de mora à base de 0,5% (cinco décimos percentuais) ao mês, calculada linearmente sobre o valor devido, a partir do sétimo dia decorrido do atraso.

**8) DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA**

8.1) Por conta da Detentora da Ata/Contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e entre outras que sejam de competência fazendária ou não, e os saldará diretamente junto a quem de direito.

8.2) O fornecimento dos materiais será efetuado em conformidade com as determinações do Anexo I – Termo de Referência deste Edital e mediante a expedição, pelo Departamento de Compras e Licitações da SAECIL, do Pedido de Fornecimento (Anexo II – B), que substituirá o Termo de Contrato, e do qual constarão: a data de expedição, especificações do(s) produto(s), quantitativo, prazos e preços unitário e total.

8.2) Sempre que convocada, a Detentora da Ata/Contratada deverá comparecer, sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento.

8.3) A Detentora da Ata/Contratada será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, pela inexecução do objeto desta licitação.

8.4) Além de outras obrigações estipuladas nesta Ata, a Detentora da Ata, futura Contratada, deverá:

I) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições exigidas na ocasião (proposta e habilitação) e assinatura da Ata.

II) Comprovar, sempre que solicitado pela Contratante, a regularidade para com a Fazenda Federal mediante Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, Fazenda Estadual e Municipal.

III) Indicar 01 (um) interlocutor para eventual comunicação sobre o cumprimento desta Ata junto à Contratante.

IV) Desenvolver as atividades inerentes ao fornecimento, assumindo quaisquer encargos delas decorrentes.

V) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante, bem como atender prontamente às reclamações apresentadas relacionadas com a execução do presente Contrato.

8.5) Atender prontamente às notificações, reclamações, exigências ou observações feitas pela Gerenciadora da Ata/Contratante, substituindo, quando for o caso e às suas expensas, os produtos que eventualmente tenham sido entregues em desacordo com o Contrato.

8.6) A Detentora da Ata/Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que lhe forem determinados nos termos da Lei.

8.7) Demais obrigações lançadas no Edital do processo licitatório que deu origem à presente, o qual passa a fazer parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição.

**9) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

9.1) São obrigações da Gerenciadora da Ata/Contratante:

I) Efetuar os pagamentos devidos à Detentora da Ata dentro dos prazos estabelecidos no **Item 7.2** desta Ata.

II) Recusar quaisquer materiais entregues em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos.

III) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência que interfira no fornecimento.

IV) Exigir da vencedora todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e controle da execução do Contrato.

9.2) Demais obrigações da Gerenciadora da Ata/Contratante indicadas no processo licitatório Pregão Eletrônico n.º ../2018.

**10) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1) As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da dotações orçamentárias n.º 030102.1751200422.027 – 33903000 e 030102.1751200422.027 – 44905200 dos orçamentos dos exercícios vigente e subsequente.

**11) DAS PENALIDADES**

11.1) Todas as penalidades se darão com base nos Artigos 64, 81, 90 e 93 da Lei 8.666/93, e na legislação de regência.

11.2) A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, às seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, e responsabilidades civis e criminais:

a) 0,33% por dia de atraso na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, até o limite de 9,9%.

b) Até 10% sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula deste, exceto o prazo de entrega.

11.3) Aos proponentes que, convocados dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrarem o Contrato, deixarem de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do Contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à SAECIL pelo infrator:

a) Advertência.

b) Multa.

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

12.01)A Detentora da Ata terá seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

b) não assinar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente dela decorrente (Pedido de Fornecimento) no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável.

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

d) tiver presentes razões de interesse público.

12.02) O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Diretor-Presidente da SAECIL, nos termos legais.

**13. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS CONTRATAÇÕES E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

13.01) A DETENTORA DA ATA/CONTRATADA obriga-se a manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei n.° 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta Ata.

13.02) É vedado à empresa ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto sem prévia autorização expressa da SAECIL. Nenhuma transferência, mesmo que autorizada, isentará a empresa vencedora de suas responsabilidades contratuais e legais.

13.03) As partes elegem, desde já, explicitamente, o foro da Comarca de Leme para deslinde de qualquer questão oriunda do presente contrato.

13.04) E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes esta Ata, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os fins de direito.

Leme, .. de ...................... de 2018.

**SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Diretor-Presidente

**Detentora da Ata/Contratada**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Detentora da Ata/Contratada

**Testemunhas:**

1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_