## ORÇAMENTO SINTÉTICO
Proprietário: SAECIL – Superintendência de Água e Esgoto da cidade de LEME-SP
Local: Avenida Esmeraldino Vieira das Neves, nº 497 - Taquari Ponte - Leme/SP - SETOR 01
Obra: Rede Coletora e Estação Elevatória de Esgoto
[6 empty] | BDI = | 0%
Orçamento Sintético
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 4696.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 264 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | ESCAVAÇÃO, PROTEÇÃO, PREPARO DE FUNDO E REATERRO DE VALAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 8400.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 131.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 2753.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 2646.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 8308.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIO DE ESGOTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO COMPACTA, COM 2 (DUAS) BOMBAS SUBMERSÍVEIS, UMA RESERVA DA OUTRA, PARA ATENDER A VAZÃO DE PROJETO Q = 26,5 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA HM = 34,62 MCA E PROFUNDIDADE DE CHEGADA DA REDE IGUAL A 2,80 M. O ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DAS BOMBAS DEVERÁ SER AUTOMÁTICO E EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DIMENSIONADOS EM PROJETO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO: UM RESERVATÓRIO SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO, DUAS BOMBAS ESPECÍFICAS PARA BOMBEAMENTO DE ESGOTO, QUADRO ELÉTRICO, CESTO DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS E TODAS AS PEÇAS/ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TALHA, TROLEY E MONOVIA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | GERADOR E ABRIGO GERADOR COM ALVENARIA ESTRUTURA 3,00 X 3,05 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | GRUPO GERADOR TRIFÁSICO, 220 / 127V, EM 60HZ (MOTOR, GERADOR, QUADRO DE COMANDO, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO E ATENUAÇÃO DE RUÍDO) E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO GERADOR. | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 16.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 119.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 30.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | m³ | 2.21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.8 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 32.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.10 | REBOCO | m² | 95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 14.79 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.13 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.14 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.15 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.16 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | unid. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | POÇO PULMÃO DE CONCRETO - 6,00m X 6,50m H=2,88m |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 238 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | m³ | 24.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 188 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR16, VÃO ATÉ 6 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=20CM | m² | 44.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1443.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7 | REBOCO | m² | 39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.9 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | unid. | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.10 | CURVA 90º COM FLANGES FoFo Ø 200 mm | unid. | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.11 | TUBO PONTA/FLANGE FoFo Ø 200 mm - L = 1,00m | unid. | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.12 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | FECHAMENTO EM MURO DE ALVENARIA ESTRUTURAL - H=2,35 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | m | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 74.51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 488.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 142.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 113.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 138.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | m³ | 10.37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9 | REBOCO | m² | 93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.11 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m² | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.12 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | m | 71.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | TUBULAÇÃO DE RECALQUE E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | m | 1900.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Tubo de ferro fundido ductil, com flages, PN10, diametro nominal de 100mm, TFL10, Saint-Gobain ou similar | m | 93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Tubo de ferro fundido, ponta e flange, PN 10/16, dn=100mm, L=1,20m | unid. | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | m | 95.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Curva de ferro fundido, 90º, FF, PN-10, diametro nominal de 100mm | unid. | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta elástica, mecânica ou travada interna / flange pn 10 / 16, diam. = 100mm | unid. | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR 6591¦SEÇÃO: RETANGULAR¦DIMENSÃO: (100X40)MM¦ESPESSURA: 2,00MM¦MASSA LINEAR: 4,285KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | m | 5.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| GRAMPO TIPO "U", DIAMETRO DE 5" E ROSCA DE 1/2", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, EM ACO GALVANIZADO | unid. | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CHUMBADOR 3/8" x 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO | unid. | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | kg | 2.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 100mm | unid. | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | unid. | 208 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm FoFo Ø 100 mm | unid. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 | Curva 11º 15` c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm | unid. | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6 | Curva 22º 30' c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm | unid. | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7 | Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm | unid. | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8 | Curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm | unid. | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | unid. | 39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | m | 22.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | unid. | 39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.4 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | m | 2796 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | RETIRADA DE MATERIAL E BOTA-FORA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 125.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 2750.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total sem BDI |  |  | 0
|  |  | Total do BDI |  | 0
| ________________________________________ |  | Total Geral |  |  | 0
Engenheiro Civil
CREA:

## CRONOGRAMA
Proprietário: SAECIL – Superintendência de Água e Esgoto da cidade de LEME-SP
Local: Avenida Esmeraldino Vieira das Neves, nº 497 - Taquari Ponte - Leme/SP - SETOR 01
Obra: Rede coletora e Estação Elevatória de Esgoto
|  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO ETAPA 01 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO ETAPA 02 | LINHA DE RECALQUE | REDE COLETORA DE ESGOTO -EEE AO PV01, PV15A AO PV25, PV13 AO PV21 E PV25 AO PV36 | REDE COLETORA DE ESGOTO - PV 06 AO PV16, PV36 AO PV16, PV21 AO PV17, PV21 AO PV19 E PV30 AO PV19
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 5.43% | 1.69% | 1.69% | 36.54% | 27.34% | 27.31% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100% | OK
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
3 | ESCAVAÇÃO, PROTEÇÃO, PREPARO DE FUNDO E REATERRO DE VALAS | 100% | 0% | 0% | 0% | 24.79% | 42.84% | 32.37% | 100% | OK
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
4 | EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÃO | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | OK
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
5 | GERADOR E ABRIGO GERADOR COM ALVENARIA ESTRUTURA 3,00 X 3,05 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | OK
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
6 | POÇO PULMÃO DE CONCRETO - 6,00m X 6,50m H=2,88m | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | OK
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
7 | FECHAMENTO EM MURO DE ALVENARIA ESTRUTURAL - H=2,35 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | OK
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
8 | INFRAESTRUTURA | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | OK
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
9 | TUBULAÇÃO DE RECALQUE E ACESSÓRIOS | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
10 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 100% |  |  |  |  | 53.61% | 46.39% | 100% | OK
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
11 | RETIRADA DE MATERIAL E BOTA-FORA | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | OK
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
0
Porcentagem |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0